PŘÍLOHA č.1 – nakládání s odpady z výstavby

V rámci předpokládaných stavebních prací budou vznikat odpady a s nimi i obecné povinnosti při nakládání, které jsou uvedeny v §13 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Původce odpadu je dále povinen se řídit §15 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Odpady budou zařazovány dle druhů a kategorií podle ustanovení vyhl. č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).

Při nakládání s odpady je vybraný zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona 541/2020 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy a zhotovitel se zavazuje, že zajistí řádné ekologické třídění odpadu. Zhotovitel je povinen předávat doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s posledně citovaným zákonem.

V případě stavebního a demoličního odpadu, který původce odpadu sám nezpracuje, musí mít předání dle § 13 odst. 1 písm. e) v odpovídajícím množství, zajištěno písemnou smlouvou před jejich vznikem.

Zhotovitel učiní veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí (ochrana dřevin, zákaz spalování jakýkoliv látek apod.), a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla.

Při provozu nebudou vznikat žádné odpady. Projekt řeší návrh nových kanalizačních přípojek a vodovodní přípojky.

###### 1. Vznik odpadů

###### Odpady vznikající na místě hlavního staveniště.

V rámci komplexu činností, které budou prováděny a které lze v rámci stavby „Rozvody ÚT a TUV v bytovém domě ul. Slezská 12, Starý Bohumín“ předpokládat, budou vznikat stavební a demoliční odpady - kódu druhu odpadu 17 dle katalogu odpadů uvedeném ve vyhlášce č. 8/2021 Sb.

V průběhu výstavby lze v prostoru hlavního staveniště s vysokou pravděpodobností očekávat vznik následujících druhů odpadů:

číselný kód 	materiál		množství (t)

15 01	OBALY

15 01 01	Papírové a lepenkové obaly		0,1

15 01 02	Plastové obaly		0,1

15 01 03	Dřevěné obaly		0,1

# 17 01	BETON, CIHLY, TAŠKY A KERAMIKA

17 01 01	Beton		50,0

17 01 02	Cihla		5,0

17 09		Jiné stavební a demoliční odpady

17 09 04	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01,		10,0

Případné další odpady - viz vyhl. č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).

Činnosti, při kterých budou vznikat odpady na místě výstavby uvedených částí ploch, lze charakterizovat takto:

- demolice stávajících potrubí a jiných částí TZB

- demolice stávajících nenosných příček

- případné řešení havarijních situací (např. únik PHM z dopravních prostředků a stavebních mechanizmů) – zejména odpady sk. 9 „odpadní směsi oleje a vody, uhlovodíků a vody, emulze“. Případně zachycené látky vzniklé při řešení havarijních situací budou skladovány v těsných uzamykatelných sudech a bude s nimi nakládáno dle zákona č. 541/2020 Sb.

Při odstraňování stavby je původce povinen dodržet postup pro  nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby zajistil nejvyšší míru jejich opětovného použití a recyklace.

Ve Vendryni, 01/2021	Vypracoval: Ing. Tomáš Janošec