Technické podmínky výrobků

Zdravotechnická zařízení

Zavěšené WC

- záchodová závěsná mísa, bílá, rozměry mísy 510 mm / 360 mm

- hluboké splachování

Umyvadlo

- bílé, diturvitové, š. 600 mm, s otvorem pro stojánkovou baterii

- kryt na sifon polosloup

Umyvadlo na desku

- bílé, diturvitové, š. 550-600 mm, s otvorem pro stojánkovou baterii

(příklad již realizovaného umyvadla)

Pisoár

- bílý, diturvitový, odsávací, rozměry 305 mm / 340 mm, výška 375 mm

- s vnitřním zadním splachovacím otvorem a přípravou pro zadní skrytý sifon

Baterie umyvadlová

- stojánková baterie chromovaná

Obklady a dlažba

Požadavek objednatele na sjednocení obkladů a dlažby v objektu radnice:

# Obklad - Industria graphite a Industria white 15 x 45 cm (výrobce TUBADZIN)

Dlažba - Centauro antracita 46 x 90 CM (výrobce EL MOLINO)

Poznámka k montovaným příčkám

Montovaná sanitární WC příčka s dveřmi (systém HPL) bude v šedé barvě.