| Číslo místn. | Účel místnosti | Třída zrak. činnosti | Požadované hodnoty dle ČSN 730580 |  |  | Vypočtené hodnoty |  |  |  | Osvětlovací systém | Hodnocení výpočtu (poznámka) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dmin (%) | Dm (%) | r | Dmin (%) | Dm (%) | Dmax (%) | r |  |  |
| 109 | Místnost lékaře | IV | 1,50 | 5,0 | 0,20 | 1,51 | 2,07 | 2,99 | 0,50 | boční | Vyhoví |