Lucie Kovaříková

HARTMANN - RICO a.s.

IČO: 44947429

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace

Dne 06.05.2022 byly Zadavateli  prostřednictvím nástroje E-Zak doručeny od výše uvedené společnosti následující otázky a požadavky na doplnění zadávací dokumentace.  Zadavatel k jednotlivým otázkám uvádí své stanovisko.

1. Dovolujeme si zdvořile požádat zadavatel jestli umožní zaslat vzorky produktů do veřejné zakázky v týdnu od 9. 5. 2022.

Zadavatel umožňuje zaslání vzorků v týdnu od 09.05.2022

2. Zadavatel v zadávací dokumentaci požaduje PLENKOVÉ KALHOTKY LEPÍCÍ ve velikosti M (min. 70 x max 110 cm), velikosti L (min. 100 x max 150 cm) a velikosti XL (min. 110 x max 170 cm). Rozměry pro jednotlivé velikosti nejsou na trhu nijak standardizovány (např. ČSN/EU normou či jiným předpisem) a mohou se u jednotlivých výrobců lišit. Umožní zadavatel nabídnout pomůcky, které velikostně pokrývají celou požadovanou škálu rozměrů, tedy velikost M (90-120cm), L (120–150 cm), XL (150-175cm)?

Zadavatel souhlasí s nabídkou pomůcek jiných než ZD požadovaných rozměrů za předpokladu, že bude zachována standardizace velikostí  M, L, XL a pomůcky budou plně využitelné pro stanovený účel.

3. Zadavatel v zadávací dokumentaci požaduje PLENKOVÉ KALHOTKY LEPÍCÍ v několika savostních variantách. Dle hodnot předpokládáme, že se jedná o hodnocení savosti dle metody ISO. Tyto hodnoty však bývají mnohdy nadhodnoceny, jelikož neodpovídají reálné savé schopnosti pomůcky, a také nereflektují množství moči vyloučené pacientem ani za 24 hodin, jelikož zdravý člověk vyloučí v průměru 1,5 litrů moči za 24 hodin, což odpovídá cca 500 ml za 8 hod (=standardní doba výměny pomůcky). Navíc, při nižších požadovaných hodnotách savosti je zpravidla možné dosáhnout větší ekonomičnosti zakázky. Dovolujeme si zdvořile požádat zadavatele jestli umožní nabídnout pomůcky s alespoň o 10 % nižší savostí ISO.

Zadavatel již na základě předchozího dotazu konstatoval, že pro požadovanou minimální savost platí toleranční pole +/- 10%. Tzn., že zadavatel připouští u jednotlivých číselných hodnot použitých ve specifikaci předmětu plnění toleranční rozsah (odchylku) +/- 10 %. Takto stanovené hodnoty (tj. v rámci odchylky navýšené, popř. ponížené o 10%), jsou považovány za nejvýše či nejníže přípustné.

V tomto smyslu byla rovněž upravena a zveřejněna upravená ZD.

S pozdravem

Jiří Pavlík

Obchodně-provozní manažer