|  | Město Bohumín Masarykova 158 735 81 Bohumín Čj.:MUBO/29719/2022/INV/HoJ V Bohumíně 28. června 2022 |
| --- | --- |

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

(požadavky a podmínky pro zpracování a podání nabídky)

Kanalizace pro budovu zázemí plavců, Oderská ul.,

Starý Bohumín

Zadavatel:  Město Bohumín

zastoupené starostou Ing. Petrem Víchou

Sídlo: Masarykova 158, 735 81 Bohumín

IČ: 00297569, DIČ: CZ00297569

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bohumín

Číslo účtu: 1721638359/0800,

tel./fax: 596 092 111/ 596 092 100

Kontaktní osoba: Ing. arch. Jan Hock, referent odboru rozvoje a investic

tel. 596 092 168 e-mail: hock.jan@mubo.cz

Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic

tel. 596 092 242 e-mail: ptoskova.jitka@mubo.cz

## Tato zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek v režimu zakázka malého rozsahu na stavební práce a zveřejněná podle Směrnice města o zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Bohumína.

I.	Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavby „Kanalizace pro budovu zázemí plavců, Oderská ul., Starý Bohumín “.

Nová tlaková splašková kanalizace je navržena jako veřejný řad pro novostavbu budovy zázemí plavců, včetně napojení jednoho rodinného domu a místního restauračního zařízení.

Stavba se skládá z následujících stavebních objektů:

  - výtlak kanalizace s uklidňovacím úsekem

  - přípojky kanalizace

  - čerpací stanice + sdružená přípojka

Dodavatel nacení dodávku čerpadel takovým způsobem, aby byl schopen doložit čerpadla od min. 3 značkových výrobců kvalitativní úrovně min. výrobce SIGMA, které budou splňovat uvedené technické parametry v zadávací dokumentaci.

Zadavatel před zahájením prací z těchto čerpadel určí konkrétní typ a výrobce.

Podrobná specifikace rozsahu prací veřejné zakázky je uvedena v projektové dokumentaci pro provedení stavby, vypracované firmou MK ENGINEERING - Ing. Miroslav Krauz, Komenského 10, Český Těšín,  03/2018, soupise stavebních prací a dodávek s výkazy výměr.

Součástí zpracované nabídky musí být mimo všechny definované činností vymezené projektovou dokumentací i následující práce, činnosti a povinnosti:

- zajištění odborného vedení stavby a odpovědnosti za organizaci postupu prací, dodržování platných norem a příslušných technických předpisů, českých technických norem;

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k   řádnému provedení díla;

- zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby, zpětné protokolární předání při obnažení sítí jejich správcům zápisem ve stavebním deníku;

- projednání postupu prací se správci dotčených sítí, přizvání zástupců sítík případným prováděným zkouškám, či pracím týkajících se podmínek stanovisek jednotlivých správců sítí;

- zajištění vydání povolení ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství včetně oznamovací

povinnosti u MěÚ Bohumín, odboru životního prostředí a služeb;

- dodavatel požádá před zahájením prací o vydání povolení zvláštního užívání pozemních komunikací MěÚ Bohumín, odbor dopravy;

- dodavatel požádá o vydání rozhodnutí o stanovení přechodného dopravního značení včetně předložení přechodného dopravního značení odsouhlaseného DI Policie ČR, MěÚ Bohumín, odbor dopravy. Po dobu stavebních prací zodpovídá za přechodné dopravní značení;

- zajištění přechodného dopravního značení dle zák.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů;

- dodavatel uzavře smlouvu o užití silničního tělesa se Správou silnic MS kraje, středisko Karviná včetně úhrady poplatku za zvláštní užívání komunikace, případně dalších ploch po dobu realizace stavby;

- zajištění vytyčení prostorové polohy stavby podle projektu a zajištění označení staveniště tabulemi;

- dodavatel zajistí před zahájením prací vytyčení polohy veškerých podzemních vedení. Za  jejich případné poškození nese plnou zodpovědnost;

- geodetické vytyčení hranic sousedních pozemků soukromých vlastníků;

- kontrolní geodetické zaměření k ověření dodržení předepsaných zkoušek, výškových kót a spádů kanalizace, zaměření šachtových den;

- geodetické zaměření skutečného provedení stavby  v systému JTSK a B.p.v. (dle směrnice SmVak Ostrava č.22/2002) včetně digitální formy - 6x;

- zpracování geometrických plánů o rozsahu věcného břemene – služebnosti – 6x (každý případ) - rozměr geom. plánů max. formát A3;

- zpracování geometrického plánu pro uzavření směnné smlouvy v místě nového chodníku – 6x;

- zajištění všech dokladů potřebných k vydání kolaudačního souhlasu, doklady pro jednotlivé stavební objekty budou seřazeny ve složkách se seznamem dokladů – 4x;

- dokumentace skutečného provedení stavby k přejímacímu řízení – 4x;

- zpracování  kanalizačního řádu splaškové kanalizace  – 4x;

- zkoušky vodotěsnosti nové kanalizace;

- tlakové zkoušky výtlaku kanalizace;

- proměření signálního vodiče výtlaku;

- výchozí revizní zprávy elektro pro napojení ovládání DČS;

- protokol o provedených zkouškách hutnění zásypu potrubí, zásypu kolem šachet a  únosnosti pláně pod komunikací a chodníkem každých 50m2;

- prohlídky stoky průmyslovou kamerou včetně příslušných protokolů;

- zápisy, knihy, pasporty a protokoly o zkouškách vyhrazených technických zařízení;

- osvědčení o jakosti a kompletnosti použitých materiálů, strojů, zařízení a montážních prací, podle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů (atesty materiálů a výrobků, prohlášení o shodě, osvědčení, certifikáty);

- zajištění a splnění podmínek stanovených správci inženýrských sítí, dotčenými orgány a organizacemi vyplývajících z vyjádření a stanovisek doložených v dokladové části zadávací dokumentace;

- k přejímacímu řízení bude předložen zápis z předání a převzetí od všech správců  inženýrských sítí, které byly stavbou dotčeny;

- k přejímacímu řízení bude předložen zápis z předání a převzetí pozemků soukromých vlastníků, které byly stavbou dotčeny;

- zápis o provedení zaškolení vlastníka RD – obsluha a ovládání DČS;

- protokolární předání veřejné části přípojky a DČS do užívání, předání pozemků;

- dílenská a výrobní dokumentace;

- zpracování provozního řádu čerpací stanice včetně jeho schválení vodoprávním úřadem a předložení ke dni kolaudace stavby;

- provedení pasportizace stávajících objektů podél trasy kanalizace a v místě umístění čerpacích stanic. Zhotovitel pořídí před zahájením stavebních prací fotodokumentaci stavu všech sousedících nemovitostí, které by mohly být dotčeny prováděním díla;

- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, odběr médií vč. podružného měření na vlastní náklady;

- odvoz a uložení vybouraných hmot, zeminy a stavební suti na skládku včetně jejich řádné evidence a poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 314/2006 Sb. - o odpadech. K přejímacímu řízení zhotovitel předloží doklady o způsobu likvidace odpadů;

- odplavitelný materiál nebude skladován v blízkosti odvodňovacích příkopů;

- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;

- zajištění a splnění podmínek vyplývajících z vyjádření a stanovisek doložených  v dokladové části zadávací dokumentace;

- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;

- zhotovitel provede taková opatření, která zajistí ochranu před znečištěním podzemních a povrchových vod;

- dodavatel zajistí střežení staveniště na své náklady a zodpovědnost;

- zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaným osobám a  provedení bezpečnostních opatření na ochranu lidí a majetku (chodců, vozidel v místech dotčených stavbou);

- komunikace budou udržovány ve schůdném a sjízdném stavu, znečištění bude průběžně odstraňováno;

- zhotovitel zajistí minimální omezení pro obyvatele;

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu, příp. dle dokumentace;

- snížení prašnosti častým čištěním vozovek, chodníků a kropením vodou při manipulaci s demoličním a odpadním materiálem;

- zamezení znečištění ovzduší zákazem spalování jakýchkoliv látek na staveništi;

- omezení hlučnosti na stavbě s ohledem na zástavbu (omezením staveništního provozu tak, že práce budou probíhat v pracovní dny v době od 7:00 do max. 18:00 hodin, soboty od 8:00  do 15:00  hodin);

Dodavatel zajistí po dobu realizace stavby přístup a příjezd k jednotlivým  nemovitostem vlastníků. Dále bude zajištěn průjezd požárních vozidel, vozidel záchranné služby a  vozidel na odvoz komunálního odpadu.

Před zahájením prací na každé části díla dodavatel projedná s příslušnými vlastníky dobu provádění prací, rozsah prací a omezení užívání jejich nemovitostí.

Dodavatel odpovídá za úplnost specifikace prací a dodávek pro ocenění celé stavby v rozsahu převzaté zadávací dokumentace a výzvy k podání nabídky.

Variantní řešení se nepřipouští.

Dostupnost a vysvětlení zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je zveřejněna na profilu zadavatele v elektronickém systému E-ZAK dostupném na adrese http://bohumin.ezak.cz (zde jsou k dispozici ke stažení všechny přílohy této výzvy).

Součástí zadávací dokumentace je výkaz výměr obsahující soupis prací a dodávek a projektová dokumentace. Veškeré požadavky na dodavatele vyplývající ze zadávací dokumentace, jakož jejích příloh, jsou pro dodavatele závazné a musí být zahrnuty v nabídce. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací, je pro stanovení nabídkové ceny rozhodující výkaz výměr.

Další požadavky

Předpokládaná hodnota zakázky:  2.612.041,- Kč bez DPH (dle projektové dokumentace)

Klasifikace předmětu zakázky dle CPV:   45000000-7 Stavební práce

Dodavatel je oprávněn plnit veřejnou zakázku prostřednictvím poddodavatelů, za plnění však odpovídá dodavatel jako by plnil zakázku přímo sám. Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení před plněním veřejné zakázky předložil seznam poddodavatelů.

- Doba a místo plnění veřejné zakázky

Zadavatel pro plnění veřejné zakázky stanoví následující termíny:

Předpokládané zahájení stavby  	    		09/2022

Termín dokončení stavby				doba plnění 80 dní od předání staveniště

Termín pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště do 5 pracovních dnů ode dne závěrečného předání stavby.

Harmonogram provádění prací předloží vítězný účastník zadávacího řízení před uzavřením smlouvy o dílo.

Splněním díla se rozumí úplné dokončení stavby, vyklizení staveniště, podepsání zápisu o předání a převzetí stavby, předání dokladů a projektové dokumentace dle skutečného stavu provedení díla.

Místo plnění veřejné zakázky:  ul. Oderská, Starý Bohumín

Prohlídka místa plnění:  účastníci zadávacího řízení mohou učinit prohlídku místa plnění nezávisle na zadavateli, místo je veřejně přístupné

III.  Kvalifikace uchazeče

Profesní kvalifikační předpoklady

Pro prokázání profesní kvalifikace dodavatel předloží:

- výpis z Obchodního rejstříku (pokud je v něm zapsán)

- doklad o oprávnění k podnikání dle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky – pro tuto zakázku s předmětem provádění stavebních prací, jejich změn a odstraňování

- osvědčení o autorizaci v oboru stavby vodního hospodářství; uchazeč veřejné zakázky je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost pro tuto veřejnou zakázku zabezpečuje

- osvědčení o provedení 3 referenčních staveb obdobného charakteru (kanalizace, tl. kanalizace, vodovod) s min. jednou zakázkou přímo týkající se tlakové kanalizace vč. čerpací stanice, či stanic. Každá zakázka s nákladem min. 0,8 mil. bez DPH Kč za posledních 5 let

IV. Podmínky pro zpracování nabídky

Obchodní podmínky

Obchodní  podmínky jsou obsaženy v návrhu smlouvy o dílo, který je přílohou č. 2 zadávací dokumentace.

Platební podmínky

Zadavatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Provedené práce budou hrazeny měsíčně formou dílčích plateb, jejichž výše bude stanovena podle objemu provedených prací a dodávek, a to do výše 90% smluvní ceny díla s tím, že zbývající 10% smluvní ceny bude uhrazena po převzetí díla objednatelem. Pokud se při předání a převzetí díla vyskytnou vady a nedodělky, tak až po jejich úplném odstranění. Splatnost daňových dokladů (faktur) se stanoví na 30 dní.

Technické podmínky

V projektové dokumentaci pro provádění stavby je popsán souhrn všech technických popisů, které vymezují požadované technické charakteristiky a požadavky na stavební práce a současně dodávky související s těmito stavebními pracemi, jejichž prostřednictvím je předmět veřejné zakázky jednoznačně popsán. V případě, kdy nebylo možné v dokumentaci vymezit popis předmětu dostatečně přesně a srozumitelně, je uvedena specifikace konkrétního výrobku, který určuje technický srovnávací standart dodávky. Zadavatel v takovém případě umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technických obdobných řešení.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

Celková nabídková cena bude zpracována do výkazu výměr (příloha č.3  zadávací dokumentace)

Ceny uvedené účastníkem zadávacího řízení ve výkazu výměr musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním a zabezpečením definovaných činnosti v této zadávací dokumentaci.

Výkaz výměr je pro zpracování nabídkové ceny závazný. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací, je pro stanovení nabídkové ceny rozhodující výkaz výměr.

Nabídková cena musí být zpracována jako cena nejvýše přípustná za splnění specifikovaného předmětu zakázku ve stanoveném termínu a kvalitě. V návrhu smlouvy o dílo bude uvedena cena v české měně celkem bez DPH.

Dokumentace a nabídka uchazeče musí být následovně seřazená a  musí obsahovat:

### 1) Identifikační údaje uchazeče (krycí list) - vyplněný formulář  "KRYCÍ LIST NABÍDKY" (dle přílohy č. 1 zadávací dokumentace) opatřený razítkem a podpisem oprávněné osoby (osob) uchazeče v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku.

### 2) Návrh smlouvy o dílo (příloha č. 2), který bude podepsán osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku (popřípadě zmocněncem uchazeče, jehož plná moc musí být v nabídce doložena) a opatřen otiskem razítka.

3) Prokázaní kvalifikace podle požadavků uvedených v čl. III. Kvalifikace uchazeče

4) Položkový rozpočet díla v Kč (je nutno dodržet obsahovou náplň jednotlivých položek – výkazu výměr, příloha č. 3 zadávací dokumentace).

Zadávací lhůta je stanovena zadavatelem do 90 dnů od uplynutí lhůty o doručení nabídek.

V. Způsob hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídky bude hodnocena podle její nejnižší nabídkové ceny bez DPH.  Hodnocena bude výše celkové nabídkové ceny za dodání předmětu plnění veřejné zakázky stanovené v nabídce uchazeče v Kč bez DPH.

VI.  Lhůta a místo pro podání nabídek

- Nabídky se podávají výhradně přes elektronický nástroj zadavatele. Nabídky musí být podepsány osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Adresa pro podání nabídek: https://bohumin.ezak.cz. Zde dodavatel uvede cenu a vloží doklady požadované zadavatelem. Soutěžní lhůta počíná běžet dnem zveřejnění veřejné zakázky v elektronickém systému E-ZAK a končí dnem pro odevzdání nabídek tj. 21. 7. 22 v 13,00 hod.

- Otevírání elektronických nabídek prostřednictvím elektronického systému E-ZAK proběhne bezodkladně po ukončení lhůty pro podání nabídek v souladu s § 109 ZZVZ. Protokol o otevírání obálek bude poté zveřejněn v elektronickém systému E-ZAK.

VII. Ostatní podmínky zadávací dokumentace

Zadavatel si vyhrazuje uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení i oznámení o výběru dodavatele. V takovém případě se oznámení považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění prostřednictvím elektronického systému E-ZAK na profilu zadavatele.

Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení zadávacího řízení, pokud by nastaly patřičné důvody. Oznámení o zrušení zadávacího řízení zadavatel uveřejní prostřednictvím elektronického systému E-ZAK na profilu zadavatele do 5 pracovních dnů od rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení.

Ing. Petr Vícha

starosta města

Příloha č. 1 – Krycí list

Příloha č. 2 – Obchodní podmínky – návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 3 – Výkazy výměr + PD

Příloha č.4 – Odůvodnění dodržení zásad sociálně a environmentálně odpovědného zadávání a inovací