## Rozpočet NPO 2022 Bohumin
Tabulka nacenění se specifikací | [7 empty] | Příloha č. 1
Položka | Množství | MJ | Počet MJ v jednotlivých letech |  |  | Cena za poptávaný počet v jednotlivých letech
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025
LED svítidlo navržené výpočtem, ConstaFlux, 20 LED, 2700 K, CRI = 702700 K, CRI = 80, DN10, 4400 lm, PsysStart 32,5 W, PsysEnd 33,5 W, PsysAv 33 W, PsysAv včetně stmívání 19,8 W, driver code 109_0_0, program code 8VFWWPH1746F, lifetime 100 000h, Flat Glass, excluding cable, spigot Ø 60 mm mm, Class I, Gris 900 Sablé, AMPDIM | 2 | ks | 2025: 2
LED svítidlo navržené výpočtem, ConstaFlux, 30 LED, 2700 K, CRI = 702700 K, CRI = 80, DM52, 7750 lm, PsysStart 58 W, PsysEnd 59 W, PsysAv 58,5 W, PsysAv včetně stmívání 35,1 W, driver code 76_0_0, program code 8VFWWPH1A4CU, lifetime 100 000h, Flat Glass, excluding cable, spigot Ø 60 mm mm, Class I, Gris 900 Sablé, AMPDIM | 15 | ks | 2023: 14; 2024: 1
LED svítidlo navržené výpočtem, ConstaFlux, 10 LED, 2700 K, CRI = 702700 K, CRI = 80, DN11 BL1, 2750 lm, PsysStart 21,5 W, PsysEnd 22,5 W, PsysAv 22 W, PsysAv včetně stmívání 13,2 W, driver code 107_0_0, program code 8VFWWPH1GA6I, lifetime 100 000h, Flat Glass, excluding cable, spigot Ø 60 mm mm, Class I, Gris 900 Sablé, AMPDIM | 11 | ks | 2023: 4; 2024: 7
LED svítidlo navržené výpočtem, ConstaFlux, 20 LED, 2700 K, CRI = 702700 K, CRI = 80, DN11 BL1, 3750 lm, PsysStart 27,5 W, PsysEnd 28 W, PsysAv 28 W, PsysAv včetně stmívání 16,7 W, driver code 109_0_0, program code 8VFWWPH1G3A8, lifetime 100 000h, Flat Glass, excluding cable, spigot Ø 60 mm mm, Class I, Gris 900 Sablé, AMPDIM | 3 | ks | 2023: 3
LED svítidlo navržené výpočtem, ConstaFlux, 20 LED, 2700 K, CRI = 702700 K, CRI = 80, DM12, 5800 lm, PsysStart 45 W, PsysEnd 46 W, PsysAv 45,5 W, PsysAv včetně stmívání 27,3 W, driver code 139_0_0, program code 8VFWWPLSC993, lifetime 100 000h, Flat Glass, excluding cable, spigot Ø 60 mm mm, Class I, Gris 900 Sablé, AMPDIM | 3 | ks | 2023: 3
LED svítidlo navržené výpočtem, ConstaFlux, 10 LED, 2700 K, CRI = 702700 K, CRI = 80, DM50, 2400 lm, PsysStart 18,6 W, PsysEnd 19 W, PsysAv 19 W, PsysAv včetně stmívání 11,3 W, driver code 107_0_0, program code 8VFWWPLUB57M, lifetime 100 000h, Flat Glass, excluding cable, spigot Ø 60 mm mm, Class I, Gris 900 Sablé, AMPDIM | 22 | ks | 2023: 8; 2024: 11; 2025: 3
LED svítidlo navržené výpočtem, ConstaFlux, 20 LED, 2700 K, CRI = 702700 K, CRI = 80, DM12, 4200 lm, PsysStart 31 W, PsysEnd 32 W, PsysAv 31,5 W, PsysAv včetně stmívání 18,9 W, driver code 109_0_0, program code 8VFWWPI098BB, lifetime 100 000h, Flat Glass, excluding cable, spigot Ø 60 mm mm, Class I, Gris 900 Sablé, AMPDIM | 5 | ks | 2023: 5
LED svítidlo navržené výpočtem, ConstaFlux, 20 LED, 2700 K, CRI = 702700 K, CRI = 80, DN10, 5700 lm, PsysStart 44 W, PsysEnd 45 W, PsysAv 44,5 W, PsysAv včetně stmívání 26,7 W, driver code 139_0_0, program code 8VFWWPLSD374, lifetime 100 000h, Flat Glass, excluding cable, spigot Ø 60 mm mm, Class I, Gris 900 Sablé, AMPDIM | 6 | ks | 2024: 6
LED svítidlo navržené výpočtem, ConstaFlux, 20 LED, 2700 K, CRI = 702700 K, CRI = 80, DN10 BL1, 4900 lm, PsysStart 37 W, PsysEnd 38 W, PsysAv 37,5 W, PsysAv včetně stmívání 22,5 W, driver code 109_0_0, program code 8VFWWPKZD38G, lifetime 100 000h, Flat Glass, excluding cable, spigot Ø 60 mm mm, Class I, Gris 900 Sablé, AMPDIM | 1 | ks | bar: 2024
LED svítidlo navržené výpočtem, ConstaFlux, 20 LED, 2700 K, CRI = 702700 K, CRI = 80, DM11, 5700 lm, PsysStart 44 W, PsysEnd 45 W, PsysAv 44,5 W, PsysAv včetně stmívání 26,7 W, driver code 139_0_0, program code 8VFWWPLSD374, lifetime 100 000h, Flat Glass, excluding cable, spigot Ø 60 mm mm, Class I, Gris 900 Sablé, AMPDIM | 5 | ks | 2024: 5
LED svítidlo navržené výpočtem, ConstaFlux, 30 LED, 2700 K, CRI = 702700 K, CRI = 80, DM12, 8000 lm, PsysStart 60 W, PsysEnd 61 W, PsysAv 60,5 W, PsysAv včetně stmívání 36,3 W, driver code 141_0_0, program code 8VFXPPGY837V, lifetime 100 000h, Flat Glass, excluding cable, spigot Ø 60 mm mm, Class I, Gris 900 Sablé, AMPDIM | 2 | ks | 2023: 2
LED svítidlo navržené výpočtem, ConstaFlux, 20 LED, 2700 K, CRI = 702700 K, CRI = 80, DM12 BL1, 6000 lm, PsysStart 46,5 W, PsysEnd 48 W, PsysAv 47,5 W, PsysAv včetně stmívání 28,4 W, driver code 139_0_0, program code 8VFXPPG0CAB9, lifetime 100 000h, Flat Glass, excluding cable, spigot Ø 60 mm mm, Class I, Gris 900 Sablé, AMPDIM | 24 | ks | 2023: 24
LED svítidlo navržené výpočtem, ConstaFlux, 40 LED, 2700 K, CRI = 702700 K, CRI = 80, DW50, 11400 lm, PsysStart 87 W, PsysEnd 90 W, PsysAv 88,5 W, PsysAv včetně stmívání 53,1 W, driver code 141_0_0, program code 8VFXPPHSC7ER, lifetime 100 000h, Flat Glass, excluding cable, spigot Ø 60 mm mm, Class I, Gris 900 Sablé, AMPDIM | 19 | ks | 2023: 8; 2024: 9; 2025: 2
LED svítidlo navržené výpočtem, ConstaFlux, 30 LED, 5700 K, CRI = 70, DPR, 9150 lm, PsysStart 57 W, PsysEnd 59 W, PsysAv 58 W, PsysAv včetně stmívání 34,8 W, driver code 138_0_0, program code 8VFXRPEXB2BI, lifetime 100 000h, Flat Glass, excluding cable, spigot Ø 60 mm, Class I, Gris 900 Sablé, AMPDIM | 7 | ks | 2023: 3; 2024: 2; 2025: 2
LED svítidlo navržené výpočtem, ConstaFlux, 20 LED, 2700 K, CRI = 702700 K, CRI = 80, DS50, 4000 lm, PsysStart 29,5 W, PsysEnd 30 W, PsysAv 30 W, PsysAv včetně stmívání 17,9 W, driver code 109_0_0, program code 8VFXRPFX8AD8, lifetime 100 000h, Flat Glass, excluding cable, spigot Ø 60 mm mm, Class I, Gris 900 Sablé, AMPDIM | 27 | ks | 2023: 14; 2024: 4; 2025: 9
LED svítidlo navržené výpočtem, ConstaFlux, 20 LED, 2700 K, CRI = 702700 K, CRI = 80, DX10, 6250 lm, PsysStart 49 W, PsysEnd 51 W, PsysAv 50 W, PsysAv včetně stmívání 30 W, driver code 139_0_0, program code 8VFXRPFX93FB, lifetime 100 000h, Flat Glass, excluding cable, spigot Ø 60 mm mm, Class I, Gris 900 Sablé, AMPDIM | 4 | ks | 2024: 4
LED svítidlo navržené výpočtem, ConstaFlux, 20 LED, 2700 K, CRI = 702700 K, CRI = 80, DM70, 6500 lm, PsysStart 52 W, PsysEnd 53 W, PsysAv 52,5 W, PsysAv včetně stmívání 31,5 W, driver code 139_0_0, program code 8VFXRPFX978C, lifetime 100 000h, Flat Glass, excluding cable, spigot Ø 60 mm mm, Class I, Gris 900 Sablé, AMPDIM | 15 | ks | 2023: 1; 2024: 11; 2025: 3
LED svítidlo navržené výpočtem, ConstaFlux, 20 LED, 2700 K, CRI = 702700 K, CRI = 80, DM70, 3000 lm, PsysStart 22 W, PsysEnd 22 W, PsysAv 22 W, PsysAv včetně stmívání 13,2 W, driver code 109_0_0, program code 8VFXRPFX9973, lifetime 100 000h, Flat Glass, excluding cable, spigot Ø 60 mm mm, Class I, Gris 900 Sablé, AMPDIM | 20 | ks | 2023: 14; 2024: 5; 2025: 1
LED svítidlo navržené výpočtem, ConstaFlux, 20 LED, 2700 K, CRI = 702700 K, CRI = 80, DX65, 3000 lm, PsysStart 22 W, PsysEnd 22 W, PsysAv 22 W, PsysAv včetně stmívání 13,2 W, driver code 109_0_0, program code 8VFXRPFX9973, lifetime 100 000h, Flat Glass, excluding cable, spigot Ø 60 mm mm, Class I, Gris 900 Sablé, AMPDIM | 63 | ks | 2023: 59; 2024: 4
LED svítidlo navržené výpočtem, ConstaFlux, 20 LED, 2700 K, CRI = 702700 K, CRI = 80, DX65, 5000 lm, PsysStart 38 W, PsysEnd 39 W, PsysAv 38,5 W, PsysAv včetně stmívání 23,1 W, driver code 109_0_0, program code 8VFXRPFX9ABL, lifetime 100 000h, Flat Glass, excluding cable, spigot Ø 60 mm mm, Class I, Gris 900 Sablé, AMPDIM | 3 | ks | 2024: 3
LED svítidlo navržené výpočtem, ConstaFlux, 20 LED, 2700 K, CRI = 702700 K, CRI = 80, DM70, 5000 lm, PsysStart 38 W, PsysEnd 38 W, PsysAv 38 W, PsysAv včetně stmívání 22,8 W, driver code 109_0_0, program code 8VFXRPFX9ABL, lifetime 100 000h, Flat Glass, excluding cable, spigot Ø 60 mm mm, Class I, Gris 900 Sablé, AMPDIM | 4 | ks | 2024: 4
LED svítidlo navržené výpočtem, ConstaFlux, 40 LED, 2700 K, CRI = 702700 K, CRI = 80, DW50, 12500 lm, PsysStart 97 W, PsysEnd 100 W, PsysAv 98,5 W, PsysAv včetně stmívání 59,1 W, driver code 141_0_0, program code 8VFXPPGY837V, lifetime 100 000h, Flat Glass, excluding cable, spigot Ø 60 mm mm, Class I, Gris 900 Sablé, AMPDIM | 27 | ks | 2023: 16; 2024: 11
LED svítidlo navržené výpočtem, ConstaFlux, 40 LED, 2700 K, CRI = 702700 K, CRI = 80, DW50 BL1, 11400 lm, PsysStart 87 W, PsysEnd 90 W, PsysAv 88,5 W, PsysAv včetně stmívání 53,1 W, driver code 141_0_0, program code 8VFXPPHSC7ER, lifetime 100 000h, Flat Glass, excluding cable, spigot Ø 60 mm mm, Class I, Gris 900 Sablé, AMPDIM | 2 | ks | 2023: 2
LED svítidlo navržené výpočtem + Glare shield60°608445 | 1 | ks | bar: 2024
LED svítidlo navržené výpočtem + Glare shield45°608720 | 1 | ks | bar: 2024
LED svítidlo navržené výpočtem + Glare shield15°6010245 | 1 | ks | bar: 2024
LED svítidlo navržené výpočtem + Glare shield10°609830 | 1 | ks | bar: 2024
LED svítidlo navržené výpočtem + Glare shield15°609830 | 1 | ks | bar: 2024
LED svítidlo navržené výpočtem + Glare shield30°609830 | 2 | ks | 2024: 2
LED svítidlo navržené výpočtem, ConstaFlux, 30 LED, 2700 K, CRI = 702700 K, CRI = 80, DM52, 7750 lm, PsysStart 58 W, PsysEnd 59 W, PsysAv 58,5 W, PsysAv včetně stmívání 35,1 W, driver code 76_0_0, program code 8VFWWPH1A4CU, lifetime 100 000h, Flat Glass, excluding cable, spigot O 60 mm mm, Class I, Gris 900 Sablé, AMPDIM | 8 | ks | 2023: 8
recyklační poplatek svítidla | 305 | ks | 2023: 188; 2024: 95; 2025: 22
Nosič svítidla s třenem, žárový zinek | 305 | ks | 2023: 305
Kabel silový CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně | 600 | m | 2023: 600
[6 empty] | 0 | 0 | 0
0
Uchazeč:____________________________________________ |  | Podpis
Datum