Petr Kožner

Medinet s. r. o.,

Vrchlického 334, 272 01 Kladno

IČO: 47538198

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace

Dne 02.03.2023 byl Zadavateli  prostřednictvím nástroje E-Zak doručen od výše uvedené společnosti následující otázka vztahující se k Zadávací dokumentaci.  Zadavatel níže uvádí své stanovisko.

1. Zadavatel v technické specifikaci požaduje funkci sušení vnějšího povrchu endoskopu. Námi nabízený přístroj provádí závěrečný oplach sterilní vodou a následně postřik vodu odpuzujícím přípravkem.

Bude zadavatel trvat na funkci sušení vnějšího povrchu endoskopu, pokud je tato funkce nahrazena postřikem vodu odpuzujícím přípravkem?

Jestliže bude nabízený přístroj disponovat funkcí závěrečného oplachu sterilní vodou a následně postřiku vodu odpuzujícím přípravkem, netrvá zadavatel na tom, aby přístroj rovněž poskytoval funkci sušení vnějšího povrchu endoskopu.

Dotaz, včetně odpovědi, bude zveřejněn na profilu zadavatele prostřednictvím nástroje E-Zak, a zadavatel prohlašuje, že stanovisko, že funkci sušení lze nahradit funkcí ošetření vodu odpuzujícím přípravkem, je možno považovat za doplnění a úpravu zadávací dokumentace.

S pozdravem

Jiří Pavlík

Obchodně-provozní manažer