## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Název stavby |  |  | DOMOV PRO SENIORY CESMÍNA VE STARÉM BOHUMÍNĚ | [8 empty] | JKSO
| Kód stavby |  |  | 848-2
| Název objektu |  |  | PŮDNÍ VESTAVBA ŠATEN ZAMĚSTNANCŮ | [8 empty] | EČO
Kód objektu
| Název části |  |  | VZDUCHOTECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ | [8 empty] | Místo
Kód části
Název podčásti
Kód podčásti
[13 empty] | IČO | DIČ
Objednatel
Projektant
Zhotovitel
|  |  |  | Rozpočet číslo | Zpracoval | [7 empty] | Dne
30.04.2019
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práce přesčas |  | 0 |  | 13 | Zařízení staveniště |  |  | 15 | % | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevné podl. |  | 0 |  | 14 | Mimostav. doprava |  |  | 15 | % | 0
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 10 | Kulturní památka |  | 0 |  | 15 | Územní vlivy |  |  | 15 | % | 0
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 |  |  | 0 |  | 16 | Provozní vlivy |  |  | 15 | % | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 | [5 empty] | 17 | Ostatní |  |  | 15 | % | 0
6 |  |  | Montáž | 0 | [5 empty] | 18 | NUS z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  | 0 |  | 19 | NUS (ř. 13-18) |  |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnost |  | 0 | 15 | 22 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
Projektant | [9 empty] | D |  | Celkové náklady
[10 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 24 | 15 | % | 0 | DPH |  | 0
Objednatel | [9 empty] | 25 | 21 | % | 0 | DPH |  | 0
[10 empty] | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [9 empty] | 27 | Dodávky objednatele |  |  |  |  | 0
[10 empty] | 28 | Klouzavá doložka |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + - |  |  |  |  | 0

## Rekapitulace
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: | DOMOV PRO SENIORY CESMÍNA VE STARÉM BOHUMÍNĚ
Objekt: | PŮDNÍ VESTAVBA ŠATEN ZAMĚSTNANCŮ
Část: | VZDUCHOTECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ
JKSO:
Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: | 2019-04-30
Kód | Popis | Cena celkem | Hmotnost celkem | Suť celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5
HSV | Práce a dodávky HSV | 0 | 0 | 0
9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání | 0 | 0 | 0
99 | Přesun hmot | 0 | 0 | 0
PSV | Práce a dodávky PSV | 0 | 0.14762 | 0
763 | Konstrukce montované z desek, dílců a panelů | 0 | 0.14406 | 0
764 | Konstrukce klempířské | 0 | 0.00356 | 0
M | Práce a dodávky M | 0 | #REF! | #REF!
21-M | Elektromontáže | 0 | #REF! | #REF!
24-M | Montáže vzduchotechnických zařízení | 0 | 0.2392 | 0
OST | Ostatní | 0 | 0 | 0
O01 | Ostatní | 0 | 0 | 0
| Celkem | 0 | #REF! | #REF!

## Rozpocet
ROZPOČET
Stavba: |  | DOMOV PRO SENIORY CESMÍNA VE STARÉM BOHUMÍNĚ
Objekt: |  | PŮDNÍ VESTAVBA ŠATEN ZAMĚSTNANCŮ
Část: |  | VZDUCHOTECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ
JKSO:
Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: |  | 2019-04-30
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem | Sazba DPH | Typ položky | Úroveň
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12
| D |  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
| D |  | 99 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2
1 | K | 011 | 998000000 | Přesun hmot výšky do 24 m | t | 0.253 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 3
| D |  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  | 0.14762 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | 763 | Konstrukce montované z desek, dílců a panelů |  |  |  | 0 |  | 0.14406 |  | 0 |  |  | 1
2 | K | 763 | 763164746 | SDK obklad VZT potrubí v půdním prostoru uzavřeného tvaru š do 1,6 m desky 1xH2DF 15 vč. minerální tep. izolace | m | 6 |  | 0 | 0.02401 | 0.14406 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0.00356 |  | 0 |  |  | 1
3 | K | 764 | 764000000 | Klempířská úprava prostupů VZT střešní krytinou vč. manžety | kus | 2 |  | 0 | 0.00178 | 0.00356 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
| D |  | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  |  | 0
| D |  | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  |  | 1
4 | K | 921 | 210290751 | Montáž potrubního, diagonálního ventilátoru 500m3/h dle projektu VZT | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
5 | K | 921 | 210290752 | Montáž ventilátoru radiálního do podhledu 150m3/h dle projektu VZT | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
| D |  | 24-M | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 0 |  | 0.2392 |  | 0 |  |  | 1
6 | M | MAT | 429812700 | VZT potrubí flexi D100mm vč. všech komponent | m | 8 |  | 0 | 0.00161 | 0.01288 | 0 | 0 | 21 | 256 | 2
7 | K | 924 | 240000000 | D+M odvodu kondenzátu z VZT potrubí | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
8 | K | 924 | 240000001 | Montáž hlavice výfukové | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
9 | K | 924 | 240080320 | Montáž potrubí VZT flexi do D 110 vč. všech komponent | m | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
10 | M | MAT | 429813030 | trouba SPIRO pozinkovaná D150mm vč. všech komponent | m | 12 |  | 0 | 0.00336 | 0.04032 | 0 | 0 | 21 | 256 | 2
11 | K | 924 | 240080326 | Montáž potrubí SPIRO PA 120305 do D 225 vč. všech komponent | m | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
12 | M | MAT | 542331010 | Ventilátor radiální do podhledu 150m3/h, tichý, dle specifikace projektu VZT | kus | 1 |  | 0 | 0.0015 | 0.0015 | 0 | 0 | 21 | 256 | 2
13 | M | MAT | 429000000 | hlavice výfuková | kus | 2 |  | 0 | 0.0123 | 0.0246 | 0 | 0 | 21 | 256 | 2
14 | M | MAT | 429000000 | Ventilátor diagonální do potrubí 500m3/h, tichý dle specifikace projektu VZT | kus | 2 |  | 0 | 0.0123 | 0.0246 | 0 | 0 | 21 | 256 | 2
15 | M | MAT | 429000000 | Talířový ventil odvodní,včetně zděře, průměr 100mm, vč regulační klapky | kus | 5 |  | 0 | 0.0123 | 0.0615 | 0 | 0 | 21 | 256 | 2
16 | K | MAT | 429000000 | Montáž talířového ventilu | kus | 5 |  | 0 | 0.0123 | 0.0615 | 0 | 0 | 21 | 256 | 2
17 | M | MAT | 429000000 | Montážní příslušenství trubního systému | kpl | 1 |  | 0 | 0.0123 | 0.0123 | 0 | 0 | 21 | 256 | 2
| D |  | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | O01 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
18 | K | HZS | HZS2491 | Realizační dokumentace VZT | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 512 | 2
19 | K | HZS | HZS2491 | Stavební výpomoc VZT | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 512 | 2
20 | K | HZS | HZS2491 | Uvedení VZT do provozu, revize, zkoušky, zaškolení provozovatele, DSPS | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 512 | 2
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | #REF!