Žádost o poskytnutí dodatečných informací

Jako zástupce uchazeče spol. Window Holding a.s. o VZ s názvem „ Výměna oken a dveří bytového domu – nám. Svobody č.7 „ bych Vás chtěla požádat o poskytnutí dodatečných informací.

Dotaz č. 1:

V ZD je požadován tepelný prostup oknem Uw=1,0 W/m2K při zasklení dvojsklem. Standardně okna zasklená dvojsklem dosahují tepelného prostupu Uw=1,1 W/m2K. Abychom dodrželi Vámi požadovaný tepelný prostup, museli bychom okna zasklít trojsklem. Je možné dodat okna s tepelným prostupem Uw= 1,1 W/m2K, nebo požadujete zasklení trojsklem? Prosím o upřesnění.

Dotaz č. 2:

V technické zprávě ( D.1.1 a 6 Bourací práce ) je požadavek na výměnu z lešení. Lešení však není zahrnuto ve výkaze výměr. Prosím o doplnění lešení do VV, nebo o upřesnění kam lešení ocenit.

PS: z ekonomických důvodů doporučujeme provést výměnu oken standardním způsobem z interiéru ( z důvodu zednického začištění špalety z interiérové strany se pracem v bytě nelze vyhnout ) a místo dodávky externích parapetů použít přechodové plechy.