## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [28 empty] | 2.0 | [5 empty] | False | False | {f2943093-bb5d-4ae2-8b4b-e037b840739d}
[20 empty] | >> skryté sloupce << | [13 empty] | 0,01 | 21
[34 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | MartinPolach170 | [25 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | MŠ Smetanova 840, Bohumín - Rekosntrukce elektroinstalace vč. stavebních úprav | [26 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [17 empty] | 0,01
|  | Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 10. 5. 2023 | [15 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [17 empty] | 0,01
|  |  | Město Bohumín | [12 empty] | DIČ: | [17 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [17 empty] | False
|  |  | RP Projekt s.r.o. | [12 empty] | DIČ: | [17 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [17 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [17 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 38500
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 38500 |  |  |  |  | 8085
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 46585
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | MartinPolach170
| Stavba: | [6 empty] | MŠ Smetanova 840, Bohumín - Rekosntrukce elektroinstalace vč. stavebních úprav
| Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 10. 5. 2023
| Zadavatel: | [6 empty] | Město Bohumín | [6 empty] | Projektant: |  | RP Projekt s.r.o. |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 38500 |  |  |  |  | 46585 |  |  | 0 | 8085 | 0 | 8085 | 0 | 0 | 0 | 38500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {f2943093-bb5d-4ae2-8b4b-e037b840739d} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
|  | 01 |  |  |  | MŠ Smetanova 840, Bohumín - Rekosntrukce elektroinstalace vč. stavebních úprav | [6 empty] | 38500 |  |  |  |  | 46585 | STA |  | 0 | 8085 | 0 | 8085 | 0 | 0 | 0 | 38500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {709554ed-91aa-4122-a99f-c01a1228effc} | {f2943093-bb5d-4ae2-8b4b-e037b840739d} | 2
/ |  |  | 001 |  |  |  | Stavební část | [5 empty] | 38500 |  |  |  |  | 46585 | Soupis |  | 0 | 8085 | 0 | 8085 | 0 | 0 | 0 | 38500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {b7e9bea8-fcca-452f-9b82-bcbc307297e8} | {709554ed-91aa-4122-a99f-c01a1228effc}
/ |  |  | 002 |  |  |  | Elektroinstalace | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {5bd74d59-aab8-488b-8e09-86418ba054d0} | {709554ed-91aa-4122-a99f-c01a1228effc}
/ |  |  | 003 |  |  |  | Ostatní a vedlejší náklady | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {4e2ab8a7-b8c9-40d9-ab78-346a5df7caeb} | {709554ed-91aa-4122-a99f-c01a1228effc}

## 001 - Stavební část
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {b7e9bea8-fcca-452f-9b82-bcbc307297e8}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
MŠ Smetanova 840, Bohumín - Rekosntrukce elektroinstalace vč. stavebních úprav
Objekt:
01 - MŠ Smetanova 840, Bohumín - Rekosntrukce elektroinstalace vč. stavebních úprav
Soupis:
001 - Stavební část
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 10. 5. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Město Bohumín |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | RP Projekt s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 38500
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 38500 |  |  | 21% | 8085
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 46585
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
MŠ Smetanova 840, Bohumín - Rekosntrukce elektroinstalace vč. stavebních úprav
Objekt:
01 - MŠ Smetanova 840, Bohumín - Rekosntrukce elektroinstalace vč. stavebních úprav
Soupis:
001 - Stavební část
Místo: | [5 empty] | Datum: | 10. 5. 2023
Zadavatel: |  |  | Město Bohumín |  |  | Projektant: | RP Projekt s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 38500 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 38500
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [5 empty] | 38500
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
MŠ Smetanova 840, Bohumín - Rekosntrukce elektroinstalace vč. stavebních úprav
Objekt:
01 - MŠ Smetanova 840, Bohumín - Rekosntrukce elektroinstalace vč. stavebních úprav
Soupis:
001 - Stavební část
Místo: | [5 empty] | Datum: | 10. 5. 2023
Zadavatel: |  |  | Město Bohumín |  |  | Projektant: | RP Projekt s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 38500 | [5 empty] | 0 |  | 15.486 |  | 3.9894 |  | D | -1 | [10 empty] | 38500
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 5.514 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 640,1-R | Zazdívka otvorů 400x400mm, vč. provedení omítek, vč. dodávky materiálů | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 119768530
| PP |  | Zazdívka otvorů 400x400mm, vč. provedení omítek, vč. dodávky materiálů | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 5.3649 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 611131120 | Adhézní můstek vnitřních stropů nanášený ručně | m2 | 9.605 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.0024973 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -990245370
| PP |  | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "přízemí, po odstranění malby, mimo kazetový podlhed" 3,6*0,85*2+1,95*0,2*4+2,75*0,7 |  | 9.605 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 611142001 | Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 19.21 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00438 | 0.08414 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 375531833
| PP |  | Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stropů | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | jen jedna vrstva perlinky | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,605*2 |  | 19.21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 611131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně | m2 | 9.605 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.0024973 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1394301386
| PP |  | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů | [15 empty] | PP | 2
5 | K | 611311131 | Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 9.605 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.004 | 0.03842 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1718335344
| PP |  | Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných | [15 empty] | PP | 2
6 | K | 612131120 | Adhézní můstek vnitřních stěn nanášený ručně | m2 | 360.6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.093756 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2085671319
| PP |  | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | hrubé zapravení rýh a prostupů viz část Elektroinstalace | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | délky rýh a rozměry prostupů viz Elektroinstalce | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | uvažováno se šířkou zapravení 20cm | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rýhy" (483+400+100)*0,2 |  | 196.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | uvažováno 0,5m2/ks | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "prostup nebo krabice" (32+10+170)*0,5 |  | 106 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | uvažováno 2m2/ks | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenek pro rozvaděč" (3+1)*2 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet - podklad pro štuk |  | 310.6 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pod obklady" 50 |  | 50 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 360.6 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 612142001 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 721.2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00438 | 3.1589 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1241303278
| PP |  | Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | jen jedna vrstva perlinky | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 360,6*2 |  | 721.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 612131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně | m2 | 465.9 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.12113 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -184628866
| PP |  | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | uvažováno na přesahy 50%, viz adhézní můstek mezisoučet podklad pro štuk | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 310,6*1,5 |  | 465.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 612311131 | Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 465.9 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.004 | 1.8636 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -66376474
| PP |  | Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn | [15 empty] | PP | 2
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.1491 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 710 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.0923 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1082589743
| PP |  | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "suterén" 310 |  | 310 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přízemí" 310 |  | 310 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 90 |  | 90 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 710 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 950,1-R | Náklady na ochranu dotčených prostor proti znečištění a pravidelný úklid dotčených prostor | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1298392210
| PP |  | Náklady na ochranu dotčených prostor proti znečištění a pravidelný úklid dotčených prostor | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: (ZAKRYTÍ OKEN, ZAKRYTÍ PODLAHY PŘÍSTUPOVÝCH KOMUNIKACÍ, ZAPLACHOTVÁNÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY PROTI PRACHU) Realizační firma provede návrh a zakrytí podlahových krytin. V případě poškození nebo znečištění nášlapných vrstev bude podlahová krytina vyměněna v celé ploše dotčené místnosti na náklady realizační (prováděcí) firmy | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 950,2-R | Náklady na kompletní vyklizení dotčených prostor s úschovou v prostorách objektu, vč. zpětného nastěhování | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 650491820
| PP |  | Náklady na kompletní vyklizení dotčených prostor s úschovou v prostorách objektu, demontáž vybavení (obrazy, nástěnky apod.), dále vystěhování nábytku a vnitřního vybavení, vč. zpětného nastěhování | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 1420 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.0568 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1208281140
| PP |  | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | po vybourání | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 710 |  | 710 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | po realizaci | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 710 |  | 710 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1420 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 3.989 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -615567791
| PP |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m | [15 empty] | PP | 2
15 | K | 997013511 | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením | t | 3.989 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -828434954
| PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km | [15 empty] | PP | 2
16 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 55.846 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 468951197
| PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 3,989*14 'Přepočtené koeficientem množství |  | 55.846 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
17 | K | 997013871 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04 | t | 3.989 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1831959648
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | [15 empty] | PP | 2
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 998018001 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m | t | 5.514 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1714029756
| PP |  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m | [15 empty] | PP | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 38500 | [5 empty] | 0 |  | 9.972 |  | 3.9894 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 38500
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.42013 |  | 0.134 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 713110813 | Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl přes 100 mm | m2 | 76.573 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00175 | 0.134 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 145540445
| PP |  | Odstranění tepelné izolace stropů nebo podhledů z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků volně kladených z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace přes 100 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | viz dmtž kazetového podhledu | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 76,573 |  | 76.573 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 713111121 | Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 89.2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.02676 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1253240560
| PP |  | Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem s uchycením (drátem, páskou apod.) | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | akustický | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 25,6+25,6+11,1+11,1+10,8 |  | 84.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | akustický impregnovaný | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 2,5+2,5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 89.2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | M | 63152102a | pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 150mm | m2 | 93.66 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0042 | 0.39337 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2066337080
| PP |  | pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 150mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 89,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 93.66 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
22 | K | 998713102 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m | t | 0.42 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1848754212
| PP |  | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m | [15 empty] | PP | 2
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3.6649 |  | 0.80325 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 763135102 | Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou polozapuštěnou nosnou konstrukci | m2 | 369.6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00125 | 0.462 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1791594832
| PP |  | Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce polozapuštěné, vč. všech systémových prvků a kotevního materiálu | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | akustický | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přízemí" 35,6+54+54+35,6+4,2+21,7+14,9+21,7+4,2 |  | 245.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 25,6+25,6+11,1+11,1+10,8 |  | 84.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 330.1 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | akustický impregnovaný | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přízemí" 8,2+5,2+15,7+5,4 |  | 34.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 2,5+2,5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 39.5 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 369.6 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | M | 590,1-R | podhled kazetový 600x600mm, akustické kazety s hranou E15 o tloušťce 15 mm. Odraz světla minimálně 84 % v souladu s ISO 7724-2 | m2 | 346.605 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.008 | 2.7728 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2075856807
| PP |  | podhled kazetový 600x600mm, akustické kazety s hranou E15 o tloušťce 15 mm. Odraz světla minimálně 84 % v souladu s ISO 7724-2 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Barevný odstín určí investor v rámci přípravy stavby na základě dotazu vybraného zhotovitele | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 330,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 346.605 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
25 | M | 590,2-R | podhled kazetový impregnovaný 600x600mm, akustické impregnované kazety s hranou E15 o tloušťce 15 mm. Odraz světla minimálně 84 % v souladu s ISO 7724-2 | m2 | 41.475 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.008 | 0.3318 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -926896930
| PP |  | podhled kazetový impregnovaný 600x600mm, akustické impregnované kazety s hranou E15 o tloušťce 15 mm. Odraz světla minimálně 84 % v souladu s ISO 7724-2 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Barevný odstín určí investor v rámci přípravy stavby na základě dotazu vybraného zhotovitele | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 39,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 41.475 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
26 | K | 763135812 | Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na roštu polozapuštěném | m2 | 76.573 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01049 | 0.80325 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -914035635
| PP |  | Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na zavěšeném na roštu polozapuštěném | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 1.NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,315*6*2 |  | 51.78 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,3+2,975)*4,7 |  | 24.793 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 76.573 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 763164511 | SDK obklad kcí tvaru L š do 0,4 m desky 1xA 12,5 | m | 18.75 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00503 | 0.094312 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -917801407
| PP |  | Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře do 0,4 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | v učebných u stávajících vestavných skříní | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přízemí" (3,6+0,85)*2+1,6*4+(0,7+2,75) |  | 18.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 763131771 | Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3 | m2 | 5.625 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.0039375 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 770810153
| PP |  | Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 18,750*0,3 |  | 5.625 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 998763302 | Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m | t | 3.665 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1053857945
| PP |  | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | [15 empty] | PP | 2
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0.912 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 766,1-R | Náklady na úpravu výšky vestavné skříně z důvodu snížení svělté výšky místnosti | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -162772057
| PP |  | Náklady na úpravu výšky vestavné skříně z důvodu snížení svělté výšky místnosti | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "1.NP" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 | kus | 38 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0.912 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1224420094
| PP |  | Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | před a po nátěru ocelové zárubně | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "suterén, vyvěšení" 19 |  | 19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "suterén, zavěšení" 19 |  | 19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 38 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 38500 | [5 empty] | 0 |  | 0.964 |  | 1.36 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 38500
32 | K | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu | m2 | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.015 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1566984311
| PP |  | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu | [15 empty] | PP | 2
33 | K | 781473810 | Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených | m2 | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0272 | 1.36 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1688299685
| PP |  | Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených | [15 empty] | PP | 2
34 | K | 781474112 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlemvč. zatěsnění silikonovým popř. akrylátovým tmelem (kouty, horní hrany na přechodu obklad omítka..) | m2 | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.006 | 0.3 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1897417331
| PP |  | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | dle TZ | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50 |  | 50 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | M | 59761000 | obklad keramický, rozměr a odstín totožný dle stávajícího | m2 | 55 | 700 | 38500 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0118 | 0.649 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 38500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38500 | 16 | 2037393760
| PP |  | obklad keramický, rozměr a odstín totožný dle stávajícího | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 50*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
36 | K | 781477114 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým | m2 | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1512965542
| PP |  | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel | [15 empty] | PP | 2
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0171 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 | K | 783301311 | Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem | m2 | 38 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.00304 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 303053039
| PP |  | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným | [15 empty] | PP | 2
38 | K | 783306807 | Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů | m2 | 38 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.00418 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1759228425
| PP |  | Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů s obroušením | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Barevný odstín určí investor v rámci přípravy stavby na základě dotazu vybraného zhotovitele. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "suterén" 1*2*19 |  | 38 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 783314101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 38 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.00532 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 908335864
| PP |  | Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický | [15 empty] | PP | 2
40 | K | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 38 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.00456 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2074366050
| PP |  | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | [15 empty] | PP | 2
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 4.9059 |  | 0.78015 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
41 | K | 784111001 | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 2516.605 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1499812935
| PP |  | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | [15 empty] | PP | 2
42 | K | 784121001 | Oškrabání malby v mísnostech v do 3,80 m | m2 | 2516.605 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 2.5166 | 0.00031 | 0.78015 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2064498234
| PP |  | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | dle TZ | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "suterén, stěny + strop" 1160 |  | 1160 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přízemí, stěny" 1052 |  | 1052 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP, stěny" 295 |  | 295 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2507 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přízemí, po vysprávce omítky stropu, mimo kazetový podlhed" 3,6*0,85*2+1,95*0,2*4+2,75*0,7 |  | 9.605 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 9.605 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2516.605 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 784121011 | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m | m2 | 2516.605 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1820614053
| PP |  | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | [15 empty] | PP | 2
44 | K | 784161331 | Lokální vyrovnání podkladu disperzní stěrkou pl přes 0,5 do 1 m2 v místnostech v do 3,80 m | kus | 250.7 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0045 | 1.1281 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -999066354
| PP |  | Lokální vyrovnání podkladu disperzní stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy přes 0,5 do 1,0 m2 v místnostech výšky do 3,80 m | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | ovaováno 10% | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2507*0,1 |  | 250.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 784181121 | Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 2522.23 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.50445 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1517425446
| PP |  | Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "viz oškrábání" 2516,605 |  | 2516.605 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SKD obklad" 18,75*0,3 |  | 5.625 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2522.23 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 784221101R | Trojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 2522.23 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.73145 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1503728538
| PP |  | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha trojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m | [15 empty] | PP | 2
47 | K | 784221132 | Příplatek k cenám 3x maleb za sucha otěruvzdorných za provádění ve dvou odstínech | m2 | 2522.23 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1728284481
| PP |  | Příplatek k cenám 3x maleb za sucha otěruvzdorných za provádění ve dvou odstínech | [15 empty] | PP | 2
48 | K | 784221151R | Příplatek k cenám 3x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu světlém | m2 | 2522.23 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.025222 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 640047407
| PP |  | Příplatek k cenám 3x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu světlém | [15 empty] | PP | 2
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
49 | K | HZS1301 | Hodinová zúčtovací sazba zedník | hod | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1468893699
| PP |  | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník | [15 empty] | PP | 1
| VV |  | práce jinde neuvedené | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 60 |  | 60 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | HZS2212 | Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný | hod | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -225274362
| PP |  | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný | [15 empty] | PP | 1
| VV |  | práce jinde neuvedené | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30 |  | 30 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | HZS2232 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný | hod | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -27962045
| PP |  | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný | [15 empty] | PP | 1
| VV |  | práce jinde neuvedené | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 60 |  | 60 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## 002 - Elektroinstalace
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {5bd74d59-aab8-488b-8e09-86418ba054d0}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
MŠ Smetanova 840, Bohumín - Rekosntrukce elektroinstalace vč. stavebních úprav
Objekt:
01 - MŠ Smetanova 840, Bohumín - Rekosntrukce elektroinstalace vč. stavebních úprav
Soupis:
002 - Elektroinstalace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 10. 5. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Město Bohumín |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | RP Projekt s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
MŠ Smetanova 840, Bohumín - Rekosntrukce elektroinstalace vč. stavebních úprav
Objekt:
01 - MŠ Smetanova 840, Bohumín - Rekosntrukce elektroinstalace vč. stavebních úprav
Soupis:
002 - Elektroinstalace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 10. 5. 2023
Zadavatel: |  |  | Město Bohumín |  |  | Projektant: | RP Projekt s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| 21-M - Elektromontáže | [5 empty] | 0
| D1 - Rozváděče 0,4kV | [5 empty] | 0
| D2 - Kabely NN | [5 empty] | 0
| D3 - Svítidla | [5 empty] | 0
| D4 - PŘÍSTROJE | [5 empty] | 0
| D5 - OSTATNÍ | [5 empty] | 0
| D6 - Revizní zkoušky, měření, protokoly | [5 empty] | 0
| D7 - Funkční zkoušky, zaškolení obsluhy, ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
MŠ Smetanova 840, Bohumín - Rekosntrukce elektroinstalace vč. stavebních úprav
Objekt:
01 - MŠ Smetanova 840, Bohumín - Rekosntrukce elektroinstalace vč. stavebních úprav
Soupis:
002 - Elektroinstalace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 10. 5. 2023
Zadavatel: |  |  | Město Bohumín |  |  | Projektant: | RP Projekt s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D1 | Rozváděče 0,4kV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol69 | Dodávka + montáž Rozváděč RE1, provedení dle specifikace číslo výkresu 030423-20-16, vč drátování, kusové zkoušky, revize | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| PP |  | Rozváděč RE1, provedení dle specifikace číslo výkresu 030423-20-16, vč drátování, kusové zkoušky, revize | [15 empty] | PP | 2
2 | K | Pol70 | Dodávka + montáž Rozváděč RH1, provedení dle specifikace číslo výkresu 030423-20-17, vč drátování, kusové zkoušky, revize | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| PP |  | Rozváděč RH1, provedení dle specifikace číslo výkresu 030423-20-17, vč drátování, kusové zkoušky, revize | [15 empty] | PP | 2
3 | K | Pol71 | Dodávka + montáž Rozváděč RP1.1, provedení dle specifikace číslo výkresu 030423-20-18, vč drátování, kusové zkoušky, revize | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| PP |  | Rozváděč RP1.1, provedení dle specifikace číslo výkresu 030423-20-18, vč drátování, kusové zkoušky, revize | [15 empty] | PP | 2
4 | K | Pol72 | Dodávka + montáž Rozváděč RH2.1, provedení dle specifikace číslo výkresu 030423-20-19, vč drátování, kusové zkoušky, revize | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| PP |  | Rozváděč RH2.1, provedení dle specifikace číslo výkresu 030423-20-19, vč drátování, kusové zkoušky, revize | [15 empty] | PP | 2
| D | D2 | Kabely NN |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | Pol73 | Dodávka + montáž CYKY-O 3x1,5, uložený pod omítkou | m | 230 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| PP |  | CYKY-O 3x1,5, uložený pod omítkou | [15 empty] | PP | 2
6 | K | Pol74 | Dodávka + montáž CYKY-J 3x1,5, uložený pod omítkou | m | 1900 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| PP |  | CYKY-J 3x1,5, uložený pod omítkou | [15 empty] | PP | 2
7 | K | Pol75 | Dodávka + montáž CYKY-J 3x2,5, uložený pod omítkou | m | 1500 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| PP |  | CYKY-J 3x2,5, uložený pod omítkou | [15 empty] | PP | 2
8 | K | Pol76 | Dodávka + montáž CYKY-J 5x2,5, uložený pod omítkou | m | 180 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| PP |  | CYKY-J 5x2,5, uložený pod omítkou | [15 empty] | PP | 2
9 | K | Pol77 | Dodávka + montáž CYKY-J 5x10, uložený pod omítkou | m | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| PP |  | CYKY-J 5x10, uložený pod omítkou | [15 empty] | PP | 2
10 | K | Pol78 | Dodávka + montáž CYKY-J 3x4, uložený pod omítkou | m | 45 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| PP |  | CYKY-J 3x4, uložený pod omítkou | [15 empty] | PP | 2
11 | K | Pol79 | Dodávka + montáž CYKY-J 4x16, uložený pod omítkou | m | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| PP |  | CYKY-J 4x16, uložený pod omítkou | [15 empty] | PP | 2
12 | K | Pol80 | Dodávka + montáž SYKFY 5x2x0,5 | m | 80 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| PP |  | SYKFY 5x2x0,5 | [15 empty] | PP | 2
13 | K | Pol81 | Dodávka + montáž CAT.6 4x2xAWG23 | m | 650 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| PP |  | CAT.6 4x2xAWG23 | [15 empty] | PP | 2
14 | K | Pol82 | Dodávka + montáž JYTY 3x1 | m | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| PP |  | JYTY 3x1 | [15 empty] | PP | 2
15 | K | Pol83 | Dodávka + montáž JYTY 2x1 | m | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| PP |  | JYTY 2x1 | [15 empty] | PP | 2
16 | K | Pol84 | Dodávka + montáž 1-CHKE-V-R 2x1, uložený pod omítkou | m | 120 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| PP |  | 1-CHKE-V-R 2x1, uložený pod omítkou | [15 empty] | PP | 2
17 | K | Pol85 | Dodávka + montáž CYA 4 zž, pro pospojování, uložený pod omítkou | m | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| PP |  | CYA 4 zž, pro pospojování, uložený pod omítkou | [15 empty] | PP | 2
18 | K | Pol86 | Dodávka + montáž Kabel CYA 16 zž, pro uzemnění , uložený pod omítkou | m | 70 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| PP |  | Kabel CYA 16 zž, pro uzemnění , uložený pod omítkou | [15 empty] | PP | 2
19 | K | Pol87 | Dodávka + montáž Kabel CYA 25 zž, pro uzemnění, uložený pod omítkou | m | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| PP |  | Kabel CYA 25 zž, pro uzemnění, uložený pod omítkou | [15 empty] | PP | 2
| D | D3 | Svítidla |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | Pol88 | Dodávka + montáž Svítidlo označení "A" - MODUS FIT5000, vestavný čtverec A, modul 600, mikroprizma, 49W, 5100lm, Ra80, 4000K, MODUS FIT5000A_KN | ks | 26 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| PP |  | Svítidlo označení "A" - MODUS FIT5000, vestavný čtverec A, modul 600, mikroprizma, 49W, 5100lm, Ra80, 4000K, MODUS FIT5000A_KN | [15 empty] | PP | 2
21 | K | Pol89 | Dodávka + montáž Svítidlo označení "B" - MODUS FIT4000, vestavný čtverec A, modul 600, mikroprizma, 35W, 4500lm, Ra80, 4000K, MODUS FIT4000A_KN | ks | 37 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| PP |  | Svítidlo označení "B" - MODUS FIT4000, vestavný čtverec A, modul 600, mikroprizma, 35W, 4500lm, Ra80, 4000K, MODUS FIT4000A_KN | [15 empty] | PP | 2
22 | K | Pol90 | Dodávka + montáž Svítidlo označení "C" - MODUS KX6000, 1500mm, opálový PMMA kryt, přisazené, LED 840, 47W, 6900lm, Ra80, 4000K, IP54, MODUS KX6000L_KO | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| PP |  | Svítidlo označení "C" - MODUS KX6000, 1500mm, opálový PMMA kryt, přisazené, LED 840, 47W, 6900lm, Ra80, 4000K, IP54, MODUS KX6000L_KO | [15 empty] | PP | 2
23 | K | Pol91 | Dodávka + montáž Svítidlo označení "D" - MODUS KX5000, 1210mm, opálový PMMA kryt, přisazené, LED 840, 36W, 5400lm, Ra80, 4000K, IP54, MODUS KX5000M_KO | ks | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| PP |  | Svítidlo označení "D" - MODUS KX5000, 1210mm, opálový PMMA kryt, přisazené, LED 840, 36W, 5400lm, Ra80, 4000K, IP54, MODUS KX5000M_KO | [15 empty] | PP | 2
24 | K | Pol92 | Dodávka + montáž Svítidlo označení "E" - MODUS SPMN3000, vestavné, LED 840, mikroprizmatický kryt, nový korpus průměr 370mm, 26W, 3000lm, Ra80, 4000K, IP20, MODUS SPMN3000_KN | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| PP |  | Svítidlo označení "E" - MODUS SPMN3000, vestavné, LED 840, mikroprizmatický kryt, nový korpus průměr 370mm, 26W, 3000lm, Ra80, 4000K, IP20, MODUS SPMN3000_KN | [15 empty] | PP | 2
25 | K | Pol93 | Dodávka + montáž Svítidlo označení "F" - MODUS SPMN1000, vestavné, LED 840, mikroprizmatický kryt, nový korpus průměr 190mm, 12W, 1000lm, Ra80, 4000K, IP20, MODUS SPMN1000_KN | ks | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| PP |  | Svítidlo označení "F" - MODUS SPMN1000, vestavné, LED 840, mikroprizmatický kryt, nový korpus průměr 190mm, 12W, 1000lm, Ra80, 4000K, IP20, MODUS SPMN1000_KN | [15 empty] | PP | 2
26 | K | Pol94 | Dodávka + montáž Svítidlo označení "G" - MODUS BC3000, korpus PC, kryt PMMA, LED 840, 25W, 3000lm, Ra80, 4000K, IP65, MODUS BC3000_KO | ks | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| PP |  | Svítidlo označení "G" - MODUS BC3000, korpus PC, kryt PMMA, LED 840, 25W, 3000lm, Ra80, 4000K, IP65, MODUS BC3000_KO | [15 empty] | PP | 2
27 | K | Pol95 | Dodávka + montáž Svítidlo označení "H" - MODUS BC1500, korpus PC, kryt PMMA, LED 840, 13W, 1500lm, Ra80, 4000K, IP65, MODUS BC1500_KO | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| PP |  | Svítidlo označení "H" - MODUS BC1500, korpus PC, kryt PMMA, LED 840, 13W, 1500lm, Ra80, 4000K, IP65, MODUS BC1500_KO | [15 empty] | PP | 2
28 | K | Pol96 | Dodávka + montáž Svítidlo označení "I" – PANLUX OLGA, korpus PC, kryt PC, 15W, 1800lm, Ra80, 4000K, IP44, Pohybový senzor, Nastavení soumraku, PANLUX OLGA S LED | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| PP |  | Svítidlo označení "I" – PANLUX OLGA, korpus PC, kryt PC, 15W, 1800lm, Ra80, 4000K, IP44, Pohybový senzor, Nastavení soumraku, PANLUX OLGA S LED | [15 empty] | PP | 2
29 | K | Pol97 | Dodávka + montáž Svítidlo označení "NO1“ – MODUS LOVATO, korpus PC, bíle, 1W, autonomní rozsvícení při výpadku napájení, déka svícení 1h, MODUS LOVATO P3 | ks | 22 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| PP |  | Svítidlo označení "NO1“ – MODUS LOVATO, korpus PC, bíle, 1W, autonomní rozsvícení při výpadku napájení, déka svícení 1h, MODUS LOVATO P3 | [15 empty] | PP | 2
30 | K | Pol98 | Dodávka + montáž Svítidlo označení "NO2“ – MODUS EXIT korpus PC, bíle, 1W, autonomní rozsvícení při výpadku napájení, déka svícení 1h, MODUS LOVATO P3 | ks | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| PP |  | Svítidlo označení "NO2“ – MODUS EXIT korpus PC, bíle, 1W, autonomní rozsvícení při výpadku napájení, déka svícení 1h, MODUS LOVATO P3 | [15 empty] | PP | 2
31 | K | Pol99 | Dodávka + montáž Svítidlo označení "NO3“ – MODUS LOVATO, korpus PC, bíle, 1W, autonomní rozsvícení při výpadku napájení, déka svícení 1h, MODUS LOVATO N3 | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| PP |  | Svítidlo označení "NO3“ – MODUS LOVATO, korpus PC, bíle, 1W, autonomní rozsvícení při výpadku napájení, déka svícení 1h, MODUS LOVATO N3 | [15 empty] | PP | 2
| D | D4 | PŘÍSTROJE |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | K | Pol101 | Dodávka + montáž Vypínač č. 1, IP20, v provedení pod omítku 10A/230V ABB Tango bílá, včetně rámečku | ks | 36 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| PP |  | Vypínač č. 1, IP20, v provedení pod omítku 10A/230V ABB Tango bílá, včetně rámečku | [15 empty] | PP | 2
33 | K | Pol102 | Dodávka + montáž Vypínač č. 5, IP20, v provedení pod omítku 10A/230V ABB Tango bílá, včetně rámečku | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| PP |  | Vypínač č. 5, IP20, v provedení pod omítku 10A/230V ABB Tango bílá, včetně rámečku | [15 empty] | PP | 2
34 | K | Pol103 | Dodávka + montáž Vypínač č. 6, IP20, v provedení pod omítku 10A/230V ABB Tango bílá, včetně rámečku | ks | 28 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| PP |  | Vypínač č. 6, IP20, v provedení pod omítku 10A/230V ABB Tango bílá, včetně rámečku | [15 empty] | PP | 2
35 | K | Pol104 | Dodávka + montáž Vypínač č. 7, IP20, v provedení pod omítku 10A/230V ABB Tango bílá, včetně rámečku | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| PP |  | Vypínač č. 7, IP20, v provedení pod omítku 10A/230V ABB Tango bílá, včetně rámečku | [15 empty] | PP | 2
36 | K | Pol105 | Dodávka + montáž Zásuvka jednoduchá, 16A/230V, v provedení pod omítku, ABB Tango bíla s clonkami, kompletní | ks | 72 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| PP |  | Zásuvka jednoduchá, 16A/230V, v provedení pod omítku, ABB Tango bíla s clonkami, kompletní | [15 empty] | PP | 2
37 | K | Pol106 | Dodávka + montáž Dvojnásobná zásuvka , 16A/230V, v provedení pod omítku, ABB Tango bíla s clonkami, kompletní | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| PP |  | Dvojnásobná zásuvka , 16A/230V, v provedení pod omítku, ABB Tango bíla s clonkami, kompletní | [15 empty] | PP | 2
38 | K | Pol107 | Dodávka + montáž Zásuvka jednoduchá, 16A/230V, v provedení pod omítku, IP44, ABB Tango bíla, kompletní | ks | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
| PP |  | Zásuvka jednoduchá, 16A/230V, v provedení pod omítku, IP44, ABB Tango bíla, kompletní | [15 empty] | PP | 2
39 | K | Pol108 | Dodávka + montáž Vypínač č. 5, IP20, v provedení pod omítku 10A/230V, IP44, ABB Tango bílá, včetně rámečku | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
| PP |  | Vypínač č. 5, IP20, v provedení pod omítku 10A/230V, IP44, ABB Tango bílá, včetně rámečku | [15 empty] | PP | 2
40 | K | Pol109 | Dodávka + montáž Datová zásuvka 2x RJ45 ABB Tango bílá | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
| PP |  | Datová zásuvka 2x RJ45 ABB Tango bílá | [15 empty] | PP | 2
41 | K | Pol110 | Dodávka + montáž Vypínač ABB Pressto s doutnavkou bíly zapuštěný | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
| PP |  | Vypínač ABB Pressto s doutnavkou bíly zapuštěný | [15 empty] | PP | 2
42 | K | Pol111 | Dodávka + montáž Krabice přístrojová pr.68, hluboká, provedení pod omítku | ks | 170 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
| PP |  | Krabice přístrojová pr.68, hluboká, provedení pod omítku | [15 empty] | PP | 2
43 | K | Pol112 | Dodávka + montáž Doběhový spínač pro ventilátor WC 230V | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
| PP |  | Doběhový spínač pro ventilátor WC 230V | [15 empty] | PP | 2
44 | K | Pol113 | Dodávka + montáž Krabice odbočná ACIDUR, 5p, IP67 | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
| PP |  | Krabice odbočná ACIDUR, 5p, IP67 | [15 empty] | PP | 2
45 | K | Pol114 | Dodávka + montáž Video vrátný EMOS H2017 (venkovní jednotka, vnitřní jednotka, zdroj 12V do rozvaděče, elektrický zámek) | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
| PP |  | Video vrátný EMOS H2017 (venkovní jednotka, vnitřní jednotka, zdroj 12V do rozvaděče, elektrický zámek) | [15 empty] | PP | 2
46 | K | Pol115 | Dodávka + montáž Video vrátný EMOS H2017 (venkovní jednotka, 2x vnitřní jednotka, 2x zdroj 12V do rozvaděče, elektrický zámek) | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
| PP |  | Video vrátný EMOS H2017 (venkovní jednotka, 2x vnitřní jednotka, 2x zdroj 12V do rozvaděče, elektrický zámek) | [15 empty] | PP | 2
47 | K | Pol116 | Dodávka + montáž Switch do RACK skříně 40portů | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
| PP |  | Switch do RACK skříně 40portů | [15 empty] | PP | 2
48 | K | Pol117 | Dodávka + montáž RACK rozvaděč včetně zásuvky, Patch panelu | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
| PP |  | RACK rozvaděč včetně zásuvky, Patch panelu | [15 empty] | PP | 2
49 | K | Pol118 | Dodávka + montáž Ventilátor pro WC 230V, Ø100mm, se zpětnou klapkou, bílý | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
| PP |  | Ventilátor pro WC 230V, Ø100mm, se zpětnou klapkou, bílý | [15 empty] | PP | 2
50 | K | Pol119 | Dodávka + montáž Zemnící svorka - potrubí / vod.baterie (vč. CU pásku) | ks | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
| PP |  | Zemnící svorka - potrubí / vod.baterie (vč. CU pásku) | [15 empty] | PP | 2
51 | K | Pol120 | Dodávka + montáž Tlačítko nouzové pod sklem | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
| PP |  | Tlačítko nouzové pod sklem | [15 empty] | PP | 2
52 | K | Pol121 | Dodávka + montáž Ochranná svorkovnice MET včetně krabice do zdi pod omítku | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
| PP |  | Ochranná svorkovnice MET včetně krabice do zdi pod omítku | [15 empty] | PP | 2
| D | D5 | OSTATNÍ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
53 | K | Pol122 | Dodávka + montáž Protipožární ucpávka | m2 | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
| PP |  | Protipožární ucpávka | [15 empty] | PP | 2
54 | K | Pol123 | Provedení Kabelová rýha 3x3cm, včetně hrubého začištění, vč. dodávky materiálů | m | 483 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
| PP |  | Kabelová rýha 3x3cm, včetně hrubého začištění, hrubá VCM omítka tl.35mm, vč. cementového postřiku | [15 empty] | PP | 2
55 | K | Pol124 | Provedení Kabelová rýha 7x3cm, včetně hrubého začištění, vč. dodávky materiálů | m | 400 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
| PP |  | Kabelová rýha 7x3cm, včetně hrubého začištění, hrubá VCM omítka tl.35mm, vč. cementového postřiku | [15 empty] | PP | 2
56 | K | Pol125 | Provedení Kabelová rýha 10x7cm, včetně hrubého začištění, vč. dodávky materiálů | m | 100 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
| PP |  | Kabelová rýha 10x7cm, včetně hrubého začištění, hrubá VCM omítka tl.35mm, vč. cementového postřiku | [15 empty] | PP | 2
57 | K | Pol126 | Provedení Kabelový prostup 5x5cm, včetně hrubého začištění, vč. dodávky materiálů | ks | 32 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
| PP |  | Kabelový prostup 5x5cm, včetně hrubého začištění, hrubá VCM omítka tl.35mm, vč. cementového postřiku | [15 empty] | PP | 2
58 | K | Pol127 | Provedení Kabelový prostup 10x10cm, včetně hrubého začištění, vč. dodávky materiálů | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
| PP |  | Kabelový prostup 10x10cm, včetně hrubého začištění, hrubá VCM omítka tl.35mm, vč. cementového postřiku | [15 empty] | PP | 2
59 | K | Pol128 | Provedení Kapsa pro krabice 5x5x5cm, včetně hrubého začištění, vč. dodávky materiálů | ks | 170 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
| PP |  | Kapsa pro krabice 5x5x5cm, včetně hrubého začištění, hrubá VCM omítka tl.35mm, vč. cementového postřiku | [15 empty] | PP | 2
60 | K | Pol129 | Provedení Výklenek pro rozvaděč 1060x635x175mm, včetně hrubého začištění, vč. dodávky materiálů | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
| PP |  | Výklenek pro rozvaděč 1060x635x175mm, včetně hrubého začištění, hrubá VCM omítka tl.35mm, vč. cementového postřiku | [15 empty] | PP | 2
61 | K | Pol130 | Provedení Výklenek pro rozvaděč 1060x835x175mm, včetně hrubého začištění, vč. dodávky materiálů | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
| PP |  | Výklenek pro rozvaděč 1060x835x175mm, včetně hrubého začištění, hrubá VCM omítka tl.35mm, vč. cementového postřiku | [15 empty] | PP | 2
62 | K | Pol131 | Demontáž slaboproudých rozvodů včetně opravy zdiva, omítky | m | 80 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
| PP |  | Demontáž slaboproudých rozvodů včetně opravy zdiva, omítky | [15 empty] | PP | 2
63 | K | Pol132 | Demontáž stávajících svítidel, vypínačů, zásuvek | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
| PP |  | Demontáž stávajících svítidel, vypínačů, zásuvek | [15 empty] | PP | 2
64 | K | Pol133 | Demontáž stávajících rozvaděčů | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
| PP |  | Demontáž stávajících rozvaděčů | [15 empty] | PP | 2
65 | K | Pol134 | Svis doprava suti první podlaží | t | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
| PP |  | Svis doprava suti první podlaží | [15 empty] | PP | 2
66 | K | Pol135 | Odvoz suti na skladku do 10km | t | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
| PP |  | Odvoz suti na skladku do 1km | [15 empty] | PP | 2
| D | D6 | Revizní zkoušky, měření, protokoly |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
67 | K | Pol137 | Revizní technik silnoproudé elektroinstalace pro části NN, včetně vypracování revizních zpráv | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
| PP |  | Revizní technik silnoproudé elektroinstalace pro části NN, včetně vypracování revizních zpráv | [15 empty] | PP | 2
68 | K | Pol138 | Měření přechodných odporů propojení úložných konstrukcí (vyrovnání potenciálu) | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
| PP |  | Měření přechodných odporů propojení úložných konstrukcí (vyrovnání potenciálu) | [15 empty] | PP | 2
| D | D7 | Funkční zkoušky, zaškolení obsluhy, ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
69 | K | Pol140 | Funkční zkoušky a uvedení do provozu | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
| PP |  | Funkční zkoušky a uvedení do provozu | [15 empty] | PP | 2
70 | K | Pol141 | Koordinace s ostatními profesemi | hod | 65 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
| PP |  | Koordinace s ostatními profesemi | [15 empty] | PP | 2
71 | K | Pol142 | Nepředvídatelné práce | hod | 70 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
| PP |  | Nepředvídatelné práce | [15 empty] | PP | 2
72 | K | Pol143 | Zaškolení obsluhy a pořízení písemného dokladu o zaškolení | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
| PP |  | Zaškolení obsluhy a pořízení písemného dokladu o zaškolení | [15 empty] | PP | 2

## 003 - Ostatní a vedlejší ...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {4e2ab8a7-b8c9-40d9-ab78-346a5df7caeb}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
MŠ Smetanova 840, Bohumín - Rekosntrukce elektroinstalace vč. stavebních úprav
Objekt:
01 - MŠ Smetanova 840, Bohumín - Rekosntrukce elektroinstalace vč. stavebních úprav
Soupis:
003 - Ostatní a vedlejší náklady
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 10. 5. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Město Bohumín |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | RP Projekt s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
MŠ Smetanova 840, Bohumín - Rekosntrukce elektroinstalace vč. stavebních úprav
Objekt:
01 - MŠ Smetanova 840, Bohumín - Rekosntrukce elektroinstalace vč. stavebních úprav
Soupis:
003 - Ostatní a vedlejší náklady
Místo: | [5 empty] | Datum: | 10. 5. 2023
Zadavatel: |  |  | Město Bohumín |  |  | Projektant: | RP Projekt s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| ost - Ostatní | [5 empty] | 0
| OST 01 - Ostatní a vedlejší náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
MŠ Smetanova 840, Bohumín - Rekosntrukce elektroinstalace vč. stavebních úprav
Objekt:
01 - MŠ Smetanova 840, Bohumín - Rekosntrukce elektroinstalace vč. stavebních úprav
Soupis:
003 - Ostatní a vedlejší náklady
Místo: | [5 empty] | Datum: | 10. 5. 2023
Zadavatel: |  |  | Město Bohumín |  |  | Projektant: | RP Projekt s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | ost | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | OST 01 | Ostatní a vedlejší náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Ost 01,1 | Zajištění splnění podmínek vyplývajících z vydaných rozhodnutí a povolení stavby dle zadávací dokumentace a plánu bezpečnosti | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1022744321
| PP |  | Zajištění splnění podmínek vyplývajících z vydaných rozhodnutí a povolení stavby dle zadávací dokumentace a plánu bezpečnosti | [15 empty] | PP | 2
2 | K | Ost 01,2 | Náklady na dílenskou a ostatní dodavatelskou dokumentaci (technologické postupy) | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1607515732
| PP |  | Náklady na dílenskou a ostatní dodavatelskou dokumentaci (technologické postupy) | [15 empty] | PP | 2
3 | K | Ost 01,3 | Náklady na dozor projektanta při realizaci | hod | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -2018724269
| PP |  | Náklady na dozor projektanta při realizaci | [15 empty] | PP | 2
4 | K | Ost 01,4 | Náklady na dokumentaci skutečného provedení stavby | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1696477810
| PP |  | Náklady na dokumentaci skutečného provedení stavby, vč. části elektro | [15 empty] | PP | 2
5 | K | Ost 01,5 | Zajištění všech dokladů a revizí nutných pro předání stavby a vydání kolaudačního souhlasu | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 790210383
| PP |  | Zajištění všech dokladů a revizí nutných pro předání stavby a vydání kolaudačního souhlasu | [15 empty] | PP | 2
6 | K | Ost 01,6 | Včasné odsouhlasení všech užitých výrobků/prvků, materiálů a technologií zástupci všech zúčastněných stran, požadované zadávací a projektovou dokumentací - (VYVZORKOVÁNÍ) | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -792991448
| PP |  | Včasné odsouhlasení všech užitých výrobků/prvků, materiálů a technologií zástupci všech zúčastněných stran, požadované zadávací a projektovou dokumentací - (VYVZORKOVÁNÍ) | [15 empty] | PP | 2
7 | K | Ost 01,7 | Technická řešení - návrh a projednání nutných odchylek a změn oproti PD zjištěných v průběhu stavby | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1372034091
| PP |  | Technická řešení - návrh a projednání nutných odchylek a změn oproti PD zjištěných v průběhu stavby | [15 empty] | PP | 2
8 | K | Ost 01,8 | Technická řešení - návrh a projednání kolizí se skrytými konstrukcemi, vč. nákladů souvisejících s technickým řešením případných kolizí stavby se skrytými konstrukcemi, které projektant nemohl předvídat. | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -127643221
| PP |  | Technická řešení - návrh a projednání kolizí se skrytými konstrukcemi, vč. nákladů souvisejících s technickým řešením případných kolizí stavby se skrytými konstrukcemi, které projektant nemohl předvídat. | [15 empty] | PP | 2
9 | K | Ost 01,9 | Provedení všech zkoušek a revizí předepsaných projektovou a zadávací dokumentací, platnými normami, návodů k obsluze - (neuvedených v jednotlivých soupisech prací) | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -583011960
| PP |  | Provedení všech zkoušek a revizí předepsaných projektovou a zadávací dokumentací, platnými normami, návodů k obsluze - (neuvedených v jednotlivých soupisech prací) | [15 empty] | PP | 2
10 | K | Ost 01,10 | Zpracování fotodokumentace : A) fotofokumentace stávajícího stavu před zahájením stavebních prací, B) fotodokumentace průběhu realizace stavby, C) fotodokumentace dokončeného díla. Předání objednateli v počtu a formě uvedené v zadávací dokumentaci | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1359282689
| PP |  | Zpracování fotodokumentace : A) fotofokumentace stávajícího stavu před zahájením stavebních prací, B) fotodokumentace průběhu realizace stavby, C) fotodokumentace dokončeného díla. Předání objednateli v počtu a formě uvedené v zadávací dokumentaci. | [15 empty] | PP | 2
11 | K | Ost 01,11 | Ostatní náklady spojené s požadavky objednatele, které jsou uvedeny v jednotlivých článcích smlouvy o dílo, pokud nejsou zahrnuty v soupisech prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 2076595860
| PP |  | Ostatní náklady spojené s požadavky objednatele, které jsou uvedeny v jednotlivých článcích smlouvy o dílo, pokud nejsou zahrnuty v soupisech prací | [15 empty] | PP | 2
12 | K | Ost 01,15 | Zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -943423140
| PP |  | Zařízení staveniště | [15 empty] | PP | 2
13 | K | Ost 01,16 | Provozní vlivy | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1931504409
| PP |  | Provozní vlivy | [15 empty] | PP | 2