## Krycí list
STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU UL. PARTYZÁNSKÁ Č.P. 302 V PUDLOVĚ
D.1.4.3 SLABOPROUDÉ INSTALACE
Objednatel: | Město Bohumín
Masarykova 158
735 81 Bohumín
Stupeň: | DPS
Místo stavby: | kat. úz. Pudlov, parc. č. 83, 82
Číslo popisné: | č.p. 83, 82
Generální projektant: | BENUTA PRO s.r.o.
Okružní 988, 73514 Orlová – Lutyně
IČ: 05643546 DIČ: CZ05643546
Cenová soustava: | Vlastní
REKAPITULACE
Strukturovaná kabeláž (SK) - příprava datové kabeláže |  | 0
Doplňková EPS - autonomní čidla v bytech |  | 0
Slaboproudé technologie (INTERKOM) |  | 0
Televizní rozvody (STA) - pozemní DVB-T2 příjem |  | 0
Kabelové trasy (KT) |  | 0
Celkem v Kč bez DPH |  | 0

## SK
STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ - SK |  |  |  |  | materiál |  | montáž
č. | typ | položka - Datový rozvaděč, příslušentví - DR-01 | MJ | poč. | cena | celkem | cena | celkem
1. |  | Rozvaděč WST IP66 1200x600x300mm, 1křídlé dveře, včetně MD Ocelový plech, RAL7035, včetně montážní desky, 3bodový zámek s výsuvnou klikou, 1x příruba 505 x 119 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2. |  | 19" ližiny výšky 20U pro WST, šířka 600 mm, balení 2 ks 2 instalační hloubky | bal. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3. |  | Ocelová příchytka nástěnná pro WST od výšky 1000 mm, 6 ks Balení 6 ks | bal. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4. |  | Zemnící kabel 260mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5. |  | Výklopná klika s krytem pro polocylindrický zámek, IP65 Polyamid GF černý | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6. |  | Ventilační příruba pro WST, 505 x 119 mm Gland plate type F | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7. |  | Kabelová průchodka, 50 mm, 7 vstupů, balení 5 ks 7x 6-13mm | bal. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
8. |  | Příruba s kabelovým vstupem pro WST,27xM16,5xM20,4xM25,2xM32 Kabelové vstupy s možností zaslepení, 209 x 119 mm, RAL 7035 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
9. |  | Adaptér pro přírubu WST, 505 x 119 mm RAL 7035 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
10. |  | LED svítidlo do rozvadece s infracerveným cidlem, 4W/230 VAC | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
11. |  | 19" patchpanel pro max. 24 keystone,neosazený,1U,RAL 7035 Dvoudílná konstrukce rámu a vyvazovacího panelu, barva svetle šedá | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
12. |  | Keystone modul RJ45 nestíněný,Cat.6 de-embedded,samozář.,SFA Podpora 4PPoE (802.3bt) | ks | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
13. |  | 19" vyvaz.panel, 5xvelké tvrdé plastové oko, 1U, barva šedá | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
14. |  | Polička 1U/150mm,pevná 19", nosnost 15kg, nízký profil | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
15. |  | 19" Napájecí panel PDU, 8x ČSN, přep.ochrana, 1U, 2m 8xUTE 1xSPD power 2,0m CEE7/7 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
16. |  | Montážní sada (50x), šroub M6, podložka, matice | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17. |  | Kapsa na dokumentaci A4, barva RAL 7035, samolepící | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
18. |  | zásuvka SCHUKO s LED na DIN lištu, 16 A, 250V AC Řada Magnus | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
19. |  | Záslepka pro neosazené pozice, barva bílá, RAL 9010 | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
20. |  | Jistič 230V/16A | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
21. |  | Datové zásuvky 2xRJ45 do DR-01 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0
22. |  | Kryt komunikační zásuvky, bílá barva | ks | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
23. |  | Nosná maska bílá, pro 2 keystone moduly | ks | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
24. |  | Rámeček 80x80 mm, bílá barva | ks | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
25. |  | Keystone modul RJ45 nestíněný,Cat.6 de-embedded,samozář.,SFA Podpora 4PPoE (802.3bt) | ks | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
26. |  | Metalické propojovací patchcordy | x | x | 0 | 0 | 0 | 0
27. |  | Propojovací kabel, Cat.6 nestíněný, 2xRJ-45, délka 1m, barva šedá | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
28. |  | Propoj. kabel, Cat.6 nestíněný, 2xRJ-45, délka 2m,barva šedá | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
29. |  | Propoj. kabel, Cat.6 nestíněný, 2xRJ-45, délka 5m,barva šedá | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
30. |  | Rozvodné telekomunikační krabice_rozhraní telefonního operátora | x | x | 0 | 0 | 0 | 0
31. |  | Rozvodná krabice Krone pro 100 párů + zámek, MiS1 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
32. |  | Svorkovnice zařezávací telefonní | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
33. |  | Lišta zemnící LSA+ | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
34. |  | Zásobník bleskojistek, LSA+ | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
35. |  | Bleskojistka 6x8,10KA/10A,230V (pouze na aktivní propoje) | ks | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
36. |  | Montážní plech 10 pozic 22mm | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
37. |  | Ostatní pomocný materiál, apod. | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
38. |  | Kabeláže, nosné systémy | x | x | 0 | 0 | 0 | 0
39. |  | Kabel U/UTP Cat.6 4x2xAWG23 300 MHz, LS0H modrý, Eca, 500m Dřevěná cívka 500m | m | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0
40. |  | Kabel U/UTP Cat.6 300MHz AWG23 PE venkovní plášť černý 305m Třída reakce na oheň: žádná, PE černý plášť, box 305m | m | 480 | 0 | 0 | 0 | 0
41. |  | SYKFY 15*2*0.5 sdělovací kabel - propojení MiS1 a DR-01 | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
42. |  | Univerzální FO kabel A/I-DQ(ZN)BH 8x 9/125µm OS2,LS0H-3, Dca Nekovové prvky, ochrana proti hlodavcům, černý plášť, 8mm, 5000N (trasa k objektu ZŠ pro napojení na stávající datové rozhraní) | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
43. |  | Kabel napájecí 230V 3x2,5mm | m | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
44. |  | 1/vodič HO7V-K 35 ZÄ CYA | m | 55 | 0 | 0 | 0 | 0
45. |  | 1/vodič HO7V-K 16 ZÄ CYA | m | 55 | 0 | 0 | 0 | 0
46. |  | 1/vodič HO7V-K 4 Š CYA, protahovací drát Kopoflex 63, 75 pro stoupací vedení | m | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
47. |  | PVC trubka ohebná FLEX 36mm | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
48. |  | PVC trubka ohebná FLEX 50mm | m | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
49. |  | PVC trubka ohebná FLEX 25mm | m | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
50. |  | trubka KOPOFLEX 63 KF09063BA bal/50m - pro prostupy zdmi, stoupací vedení, apod. | m | 280 | 0 | 0 | 0 | 0
51. |  | trubka KOPOFLEX 63 KF09063BA bal/50m - pro prostupy zdmi, stoupací vedení, apod. | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
52. |  | trubka KOPOFLEX 75 KF09075 BA - pro prostupy zdmi, stoupací vedení, apod. | m | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
53. |  | trubka KOPOFLEX 50UVFA KF09050 bal/50m - pro STA přívody na střechu | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
54. |  | trubka tuhá 4025 PVC | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
55. |  | PVC příchytka 5325 FB, tmavě šedá | ks | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
56. |  | trubka tuhá 4040 PVC | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
57. |  | PVC příchytka 5340 FB, tmavě šedá | ks | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
58. |  | Krabice ukončovací pod omítkou KP67/3 včetně vysekání kapsy a ukotvení sádrovým pojivem | ks | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
59. |  | Elektroinstalační krabice pod omítku KO 125 včetně vysekání kapsy | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
60. |  | víčko KO 125 V | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
61. |  | víčko VKT 250/L (KT250/1) | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
62. |  | krabice KT 250/L včetně vysekání kapsy | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
63. |  | 2031 M 15 FS - Svazkový držák, OBO 2207028 Svazkový držák Grip 2031 M 15 FS | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
64. |  | 2031 M 30 FS, Svazkový držák 2031 M 30 FS PLECH PÁS POZINK 2207036 | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
65. |  | MMS-plus 6X50…Protipožární šroubová kotva | ks | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
66. |  | PROTIPOŽÁRNÍ SYSTÉMY | x | x | 0 | 0 | 0 | 0
67. |  | Protipožární ucpávky HILTI, zatěsnění kabelových průvlaků v požárních přepážkách, např. CP611A GB protipožární hmota, apod. | kpl. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
68. |  | Protipožární štítek 91100 | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
69. |  | Dokumentace skutečného stavu protipožárních systémů, certifikáty, prohlášení o shodě, zakreslení schémat v CAD (6 paré) | hod. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
70. |  | STAVEBNÍ VÝPOMOCE | x | x | 0 | 0 | 0 | 0
71. |  | Zednická výpomoc, průrazy cihla-beton, obklad, obvodové zdivo, průchody plechovou konstrukcí, izotermický plech, atd., 30 - 60 - 90cm | ks | 65 | 0 | 0 | 0 | 0
72. |  | Vysekání / vyřezání drážky cihla - beton, začištění, povrchová úprava pro chráničky SK do 3cm x 3cm | m | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
73. |  | Vysekání / vyřezání drážky cihla - beton, začištění, povrchová úprava pro chráničky stoupacího vedení do 10cm x 10cm | m | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
74. |  | Průrazy, průchody základovým zdivem do 120cm chrániček, zatěsnění prostupů, začištění, koordinace se stavbou (průraz 30x30cm) | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
75. |  | Jádrové vrtání průrazů přes betonové podlahy, stropy, nosné konstrukce pro páteřní stoupací vedení strukturované kabeláže, apod. Průměr 100mm a výše, apod. | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
76. |  | Pomocný instalační materiál, kotvy, hmoždinky, wago svorky, DIN lišty, elektro stahovací pásky, texi šrouby samořezné, blíže nespecifikovatelné položky pro kompletní zhotovení díly SK, atd. | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
77. |  | Stavební kontejner, dovoz / odvoz, pronájem po dobu stavby | kpl. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
78. |  | HZS | x | x | 0 | 0 | 0 | 0
79. |  | Inženýrská činnost, technický dozor, koordinace na stavbě, kontrolní dny, apod. | hod. | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
80. |  | Proměření datových pozic 1pozice-začátek,konec, vypracování měřícího protokolu, certifikované měření dle standardů pro Cat.6 | ks | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
81. |  | Blíže nespecifikovatelné kompletační práce na stavbě, koordinace, vyměření kabelových tras a krabic, konzultace s operátorem, upřesnění konkrétních požadavků investora, stavební přípomoce, apod. | hod. | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
82. |  | Certifikáty, prohlášení o shodě, uživatelské příručky, revizní zprávy, zkušební protokoly, - průvodní předávací dokumentace | hod. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
83. |  | Dílenská projektová dokumentace, skutečný stav, předávací dokumentace, certifikáty, apod. | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
84. |  | Dopravné | set | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
cena materiálu a montáže |  |  |  |  | 0 |  | 0
Celkem v Kč bez DPH |  |  |  |  | 0
Poznámka:
Předmětem výkazu výměr nejsou aktivní prvky, PC stanice a uživatelské SW (antivirus, Windows, apod.) včetně WIFI AP vybavení
Předmětem nabídky je kabelová příprava pro napojení na telefonního operátora s ukončením v DR-01 a včetně rozhraní MiS krabice (vybavené) na fasádě objektu BD (bez ukončení optického kabelu) - přesné místo a provedení bude upřesněno při realizaci
Předmětem výkazu výměru nejsou aktivní prvky pro konektivitu a rozvod internetu v rámci strukturované kabeláže, WIFI, UPS, případné změny a doplnění nutno projednat s uživatelem
Jističe 230V pro napojení přívodů technologie je řešením dokumentace elektro
Přesné umístění všech prvků systému SK (zásuvky, Rack - rozvaděč, apod.) jsou na výkresech uvedeny informativně a musí být při realizaci provedena vzájemná koordinace v rámci interiéru, stavby a dispozičním možnostem daného prostoru.
Propojovací Patch Cord, typy a množství budou upřesněny před dodávkou a při realizaci s investorem, které vyspecifikuje přesné požadavky. Počty uvedené ve výkaze výměr jsou pouze informativního charakteru !
Výkaz výměr je nedílnou součástí výkresové a textové části dokumentace, ve kterém jsou zhodnoceny veškeré potřebné prvky a montáže pro komplexní dodávku díla, výkresová a textová část je pouze informativního charakteru.
V rámci tohoto projektu jsou navrženy datové zásuvky v provedení ABB Tango - bílá, v případě změny technologie při realizaci a jiném požadavku je nutné tyto položky cenově upravit a nejsou předmětem této dokumentace
Kabeláže a kabelové trasy uvedené ve výkaze výměr jsou pouze informativního charakteru a budou dodány až na základě konkrétní dodávané technologie a dle specifikace realizační firmy. Údaje uvedené v projektové dokumentaci stanovují minimální technické, technologické požadavky na danou technologii.
Předmětem nabídky je příprava chrániček pro napojení na telefonního operátora s ukončením v KT250 na chodbách - přesné místo bude upřesněno při realizaci v koordinaci s operátorem a dle stavebních konstrukcí, apod.
Přesné umístění všech KONCOVÝCH prvků systému SLP jsou na výkresech uvedeny informativně a musí být při realizaci provedena vzájemná koordinace v rámci interiéru, stavby a dispozičním možnostem daného prostoru.
Veškeré horizontální kabelové trasy jsou navrženy pro vedení pod omítkou v chráničkách KOPOFLEX, případně budou v bytových prostorách chráničky připáskovány ke konstrukcím v SDK podhledech, vertikální svody budou zasekány pod omítkou a vedeny v PVC ohebných trubkách typu KOPOFLEX mezi jednotlivými podlažími domu. Veškeré případné kabelové vedení přes konstrukce sádrokartonu musí být v místech vylamovacích otvorů (kde jsou ostré hrany konstrukce a kde dochází ke kontaktu s kabelážemi) vedeny v ohebných PVC chráničkách. Páteřní stoupací vedení bude vedeno převážně ve stávajícím centrálním schodišti, které je zděné. Veškeré prostupy a šířky vysekaných drážek je nutné při realizaci přizpůsobit charakteristice a počtům PVC chrániček v rámci páteřních vedení.
Veškeré páteřní SLP kabelové trasy jsou koncepčně navrženy v rámci centrálního schodiště (páteřní trasy) pro možnost budoucího doplnění a další instalace nových kabelů dle požadavků uživatelů v rámci celého bytového domu, jsou navrženy protahovací krabice KT250, KO125. Případné jiné požadavky nutno řešit při realizaci stavby individuálně s gen. dodavatelem stavby
Dílenská dokumentace, blokové schémata nejsou předmětem této dokumentace a mohou být v případě požadavků dodány až na základě konkrétní dodávané technologie dle realizační firmy. Údaje uvedené v projektové dokumentaci jsou pouze informativního charakteru a stanovují minimální technické, technologické požadavky na instalovanou technologii.
Napojení na internet je v rámci řešených bytových jednotek navrženo a koncipováno v rámci nové metalické kabeláže z centrálního rozvaděče v 1P.P., dodavatel slaboproudu provede instalaci potřebných kabeláží CAT.6 do připravených chrániček slaboproudu a ukončí v pod omítkové krabici KO68 v obývacím pokoji v prostoru za televizí. Jiné napojení není předmětem této dokumentace a nebyly vzneseny na tuto konektivitu jiné požadavky. Doplňkové práce prováděné operátorem (optické kabely, svary voptických vláken, aktivní prvky, apod.) nejsou předmětem této dokumentace a jsou kompletní dodávkou operátora na základě konkrétní smlouvy o poskytování služeb s nájemcem bytové jednotky. Kabeláže a příprava pro napojení na operátora je univerzální a obecného charakteru.

## EPS
Položkový rozpočet - AUTONOMNÍ EPS ČIDLA |  |  |  |  | materiál |  | montáž
č. | typ | položky slaboproudu | MJ | poč. | cena | celkem | cena | celkem
1. |  | Kombinovaný optický detektor kouře a detekce vysoké teploty (+60 až +65°C) - samoresetovací se sirenkou a s paticí, výstup NC/NO, napájení 9 - 15Vss, odběr 3,5 mA (150mA při poplachu),3 ks alkalické baterie AA (1,5 V), životnost cca 3 roky, -10 °C až +70 °C. Parametry pro pokrytí detektorem jsou uvedeny v normě EN 54-5 a EN 54-7, viz. tabulka pokrytí. Volitelné režimy: 1. KOUŘ, 2. TEPLOTA, 3. KOUŘ nebo TEPLOTA, 4. KOUŘ + TEPLOTA. Není určen k instalaci do průmyslového prostředí ! Pozor, výrobce nově dodává detektor bez baterií. Baterie se musí objednat zvlášť !! | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
2. |  | Alkalická baterie typ LR6 AA - 1,5V. Obrázek je pouze ilustrativní!! | ks | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
3. |  | Pomocný instalační materiál, svorky,úchyty, kotvení, sádra, šrouby, vruty, stahovací pásky, svorkovnice, tmely, blíže nespecifikovatelné kompletační položky, apod. | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4. |  | HZS | x | x | 0 | 0 | 0 | 0
5. |  | Inženýrská činnost, technický dozor, koordinace na stavbě, koordinace s operátorem, investorem, apod. | hod. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
6. |  | Zaškolení obsluhy zařízení, předání investorovi, blíže nespecifikovatelné položky, apod. | hod. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
7. |  | Dopravné | set | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
cena materiálu a montáže |  |  |  |  | 0 |  | 0
Celkem v Kč bez DPH |  |  |  |  | 0

## INT
Položkový rozpočet - INTERKOM (AUDIO VERZE) |  |  |  |  | materiál |  | montáž
č. | typ | položka | MJ | poč. | cena | celkem | cena | celkem
1. |  | Zvonkové tablo s elektronickým papírem (E-INK) DUO Standard: klávesnice až 14 jmen + PS RFID 125kHz (BIS) (2M) - Do rámku | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2. |  | Domovní telefon Viola DS15 - systém DUO Standard (ABS plast) | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
3. |  | Zápustná montážní krabice GENOVA: MK 2M zápustná | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4. |  | Spínaný síťový zdroj NM HDR 60-15, 15V/4A, DC, DUO Standard / DUO plus+ / MELODY, el. pojistka, DIN3M | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
5. |  | Modul: Generátor druhého vyzvánění u bytu(GV DBS14) - sys. DUO Standard | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6. |  | Rozvodnice NA omítku IP65 pro venkovní použití,průhledné dveře, Šířka:310 mm, Číslo RAL:7035, Barva: šedá, DIN lišta:ano, Hloubka:145 mm, Krytí (IP):IP65, Materiál tělesa: plast, Modulární šířka:12, Montážní hloubka:70 mm, Počet instalačních řád: 2, Počet modulů:24, Průhledný kryt/dveře:ano, Typ krytu: dveře, Výška:436 mm, Vnitřní hloubka:60 mm, Způsob montáže:povrchová montáž (v případě prostorové rezervy rozvaděče RSS budou moduly instalovány zde - nutno ověřit při realizaci na místě) | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7. |  | Jistič 230V/16A | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8. |  | Zvonkové tlačítko ABB Tango kompletní včetně strojku, rámečku, krytu, apod. | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
9. |  | Samozamykací zámky pro vstupní dveře (minimální technické parametry) | x | x | 0 | 0 | 0 | 0
10. |  | Elektromechanický samozamykací zámek (např.Abloy, apod.), rozteč 92mm, EL460/35/24 (rozměr a typ zámku nutno specifikovat s dodavatelem dveří) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
11. |  | Kabel k elektrickým zámkům (6 m), EA218 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
12. |  | Protiplech, nutno upřesnit levý nebo pravý, EA330 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
13. |  | Bezpečnostní kování IKON, klika klika rozteč 92mm, BK SX43 F1, tl.80mm, kl./kl. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
14. |  | Kab. průchodka typ: 10314-20-20, Kabelová zadlabací rozpojitelná průchodka do křídla dveří/zárubně | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
15. |  | Dělený čtyřhran s přechodem z 9mm na 8mm | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
16. |  | Kabeláže, nosné a přídržné systémy | x | x | 0 | 0 | 0 | 0
17. |  | Systémový kabel pro sběrnici INTERKOM dle doporučení výrobce J-Y(st)Y 4x2x0,8mm nebo doporučený ekvivalent (nebo datový kabel CAT.5e) | m | 250 | 0 | 0 | 0 | 0
18. |  | kabel CYKY 3 * 2.5 J | m | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
19. |  | SYKFY 4*2*0.5 sdělovací kabel | m | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
20. |  | Ohebná trubka 1225 L50 supermonoflex | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
21. |  | Krabice ukončovací pod omítkou KP67/3 včetně vysekání kapsy a ukotvení sádrovým pojivem, krabice KP 67/3 KA přístrojová pod omítku | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
22. |  | 2031 M 15 FS - Svazkový držák, OBO 2207028 Svazkový držák Grip 2031 M 15 FS | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
23. |  | 2031 M 30 FS, Svazkový držák 2031 M 30 FS PLECH PÁS POZINK 2207036 | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
24. |  | Pomocný instalační materiál, svorky,úchyty, kotvení, sádra, šrouby, vruty, pásky, svorkovnice, tmely, montážní pěna, blíže nespecifikovatelné kompletační položky, apod. | set | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
25. |  | Stavební přípomoce | x | x | 0 | 0 | 0 | 0
26. |  | Zednická výpomoc, průrazy cihla-beton, obklad, obvodové zdivo, průchody plechovou konstrukcí, izotermický plech, atd., 30 - 60 - 90cm | ks | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
27. |  | Vysekání drážky cihla/beton pro kabely a chráničky do průměru 30 x 30mm pro horizontální trasy | m | 110 | 0 | 0 | 0 | 0
28. |  | Vysekání drážky cihla/beton pro kabely a chráničky do průměru 100x100mm pro vertikální stoupací vedení | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
29. |  | HZS | x | x | 0 | 0 | 0 | 0
30. |  | Inženýrská činnost, technický dozor, koordinace na stavbě, koordinace s investorem, apod. | hod. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
31. |  | Pomocné stavební práce, blíže nespecifikovatelné kompletační výkony, podružný materiál, protažení kabeláží stoupacím vedením, vyvázání a popis kabeláží, protažení kabelů, proměření kabelových tras, protažení kabeláží vstupními dveřmi (ALU konstrukce), apod. | hod. | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
32. |  | Závěrečné propojení a oživení technologie INTERKOM, uvedení do provozu a návazné kompletační práce, úprava štítků ve zvonkovém tablu, SW úprava a naprogramování technologie, uvedení do provozu dle konkrétních požadavků uživatele a investora, blíže nespecifikovatelné kompletační položky, apod. | hod. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
33. |  | Zaškolení obsluhy z technologie INT | hod. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
34. |  | Dopravné / cestovné | set | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
cena materiálu a montáže |  |  |  |  | 0 |  | 0
Celkem v Kč bez DPH |  |  |  |  | 0
| Poznámka: | Předmětem výkazu výměr jsou položky interkomu dle specifikace stávajícího konkrétního výrobce CzechPhone, systém je navržen ve sběrnicovém systému
Kabelové trasy a metráže jsou informativního charakteru a jsou uvedeny orientačně dle předané stavební dokumentace, mohou se ve skutečnosti a dle konkrétního provedení kabelových tras na stavbě lišit a budou účtovány dle skutečného provedení
Předmětem návrhu je nová instalace audio systému interkomu, investor nepožadoval provedení audio / video. Jedná se o instalaci technologie i pro nové bytové jednotky s napojením na sběrnicový systém vždy v nižším podlaží domu.
Přesné umístění všech prvků systému SLP jsou na výkresech uvedeny informativně a musí být při realizaci provedena vzájemná koordinace v rámci interiéru, stavby a dispozičním možnostem daného prostoru.
Veškeré horizontální kabelové trasy jsou navrženy pro vedení pod omítkou v chráničkách KOPOFLEX, případně budou v bytových prostorách chráničky připáskovány ke konstrukcím v SDK podhledech, vertikální svody budou zasekány pod omítkou a vedeny v PVC ohebných trubkách typu KOPOFLEX mezi jednotlivými podlažími domu. Veškeré případné kabelové vedení přes konstrukce sádrokartonu musí být v místech vylamovacích otvorů (kde jsou ostré hrany konstrukce a kde dochází ke kontaktu s kabelážemi) vedeny v ohebných PVC chráničkách. Páteřní stoupací vedení bude vedeno převážně ve stávajícím centrálním schodišti, které je zděné. Veškeré prostupy a šířky vysekaných drážek je nutné při realizaci přizpůsobit charakteristice a počtům PVC chrániček v rámci páteřních vedení.
Veškeré páteřní SLP kabelové trasy jsou koncepčně navrženy v rámci centrálního schodiště (páteřní trasy) a podhledových konstrukcí bytů pro možnost budoucího doplnění a další instalace nových kabelových tras dle požadavků uživatelů v rámci řešeného patra bytového domu a jsou navrženy protahovací krabice KT250, KO125 včetně protahovacích drátů v PVC chráničkách. Případné jiné požadavky nutno řešit při realizaci stavby individuálně s gen. dodavatelem stavby.
Výkaz výměr je nedílnou součástí výkresové a textové části dokumentace, ve kterém jsou zhodnoceny veškeré potřebné prvky a montáže pro komplexní dodávku díla, výkresová a textová část je pouze informativního charakteru.
Dílenská dokumentace, blokové schémata nejsou předmětem této dokumentace a mohou být v případě požadavků dodány až na základě konkrétní dodávané technologie dle realizační firmy. Údaje uvedené v projektové dokumentaci jsou pouze informativního charakteru a stanovují minimální technické, technologické požadavky na instalovanou technologii.
Kabeláže a kabelové trasy uvedené ve výkaze výměr jsou pouze informativního charakteru a budou dodány až na základě konkrétní dodávané technologie a dle specifikace realizační firmy. Údaje uvedené v projektové dokumentaci stanovují minimální technické, technologické požadavky na danou technologii.

## STA
p.č. | VÝKAZ VÝMĚR_STA_PŘÍJEM A ROZVOD DVB-T2 | MJ | poč. | cena vlastní | cena vlastní celkem
| Kotvení a stožár | x | x | 0 | 0
1. | STOŽÁR STA d=60mm,3m ŽÁROVÝ ZINEK (KOMPLETNÍ INSTALACE NA ŠIKMOU STŘECHU - KOTVENÍ DO KROVU) | ks | 1 | 0 | 0
2. | ROZVODNICE PŘEPĚŤOVÝCH OCHRAN ( 300x200x230) | ks | 1 | 0 | 0
3. | ROZVÁDĚČ STA OCELOPLECHOVÝ KOMAXIT ,600x600x180mm | ks | 1 | 0 | 0
4. | ZÁSUVKA DVOJITÁ 230V,AC 16A S KRABICÍ | ks | 1 | 0 | 0
5. | DROBNÝ MONTÁŽNÍ MATERIÁL (HMOŽDINY,VRUTY,OZNAČ. ROZVÁDĚČŮ,STAHOVACÍ PÁSKY, ZATĚSNĚNÍ PROSTUPŮ…) | ks | 1 | 0 | 0
6. | TRUBKA OCHRANNÁ PRO LEHKÉ NAMÁHÁNÍ, trubka KOPOFLEX 75 KF09075 PRO STOUPACÍ VEDENÍ A TRASU KE STOŽÁRU | m | 50 | 0 | 0
7. | TRUBKA OHEBNÁ PVC 25mm PRO STA ZÁSUVKY | m | 200 | 0 | 0
8. | CY/CYA 6 mm2 zž | m | 50 | 0 | 0
9. | CY/CYA 16 mm2 zž | m | 50 | 0 | 0
10. | CYKY 3x2,5 mm2 | m | 80 | 0 | 0
11. | JISTIČ PRO STA LPE B16/1 | ks | 1 | 0 | 0
12. | Aktivní technologie STA | x | x | 0 | 0
13. | ANTÉNA UHF ZISK MIN.=12 dB | ks | 2 | 0 | 0
14. | ANTÉNA VKV FM DIPÓL KRUHOVÝ | ks | 1 | 0 | 0
15. | Držák antény na stožár 35 - žár + třmen malý 120 celozávit | ks | 2 | 0 | 0
16. | ZES.PROGRAMOVATELNÝ (přes PC,SMFON,PROGRAMÁTOR) 47-790 MHz,3xUHF VSTUP,1x VHF,G=45-55 dB ,115-120 dBuV,LTE FILTR,NAPÁJENÍ PŘEDZES. Z UHF (AVANT X-PRO) | ks | 1 | 0 | 0
17. | ROZBOČOVAČ FS-04 ,4x7 dB | ks | 1 | 0 | 0
18. | ROZBOČOVAČ FS-08 ,8x12 dB | ks | 1 | 0 | 0
19. | PŘEDZESILOVAČ DVB-T M1001 LTE G=26dB | ks | 1 | 0 | 0
20. | PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA LPZ0B-LPZ1 | ks | 3 | 0 | 0
21. | ZEMNÍCÍ BLOK DVOJITÝ F-F SCHWAIGER | ks | 2 | 0 | 0
22. | ÚTLUMOVÝ ČLÁNEK SAT TONER S-FAM 10 dB | ks | 2 | 0 | 0
23. | ODPOR ZAKONČOVACÍ F TRATEC | ks | 5 | 0 | 0
24. | ÚČ.ZÁSUVKA SCHWAIGER TV/R/SAT 2,5 dB VČETNĚ VÍČKA (PŘÍPADNĚ SYSTÉM DLE DESIGNU ELEKTRO SILNOPROUD ZÁSUVEK) | ks | 6 | 0 | 0
25. | INSTALAČNÍ KRABICE KO68 PRO STA ZÁSUVKY A VÝVODY UTP KABELU VEDLE ZÁSUVKY STA (KABELOVÁ PŘÍPRAVA PRO BUDOUCÍ VYUŽITÍ) VČETNĚ VÍČKA | ks | 6 | 0 | 0
26. | Kabeláže a konektory | x | x | 0 | 0
27. | KOAX.KABEL BELDEN "H125/BLACK PE" pro antény | m | 120 | 0 | 0
28. | KOAX.KABELBELDEN H125 Al LSOH (PRO ZÁSUVKY STA A PROPOJ SKŘÍNÍ STA) | m | 650 | 0 | 0
29. | KOMPRESNÍ VNĚJŠÍ KONEKTOR CABELCON CX3-5,1 | ks | 12 | 0 | 0
30. | KOMPRESNÍ VNITŘNÍ KONEKTOR CABELCON 5,1 | ks | 20 | 0 | 0
31. | POMOCNÝ INSTALAČNÍ MATERIÁL, BLÍŽE NESPECIFIKOVATELNÉ KOMPLETAČNÍ POLOŽKY, APOD. | ks | 1 | 0 | 0
| MATERIÁL STA CELKEM v Kč bez DPH |  | 0
p.č. | MONTÁŽE - STA_PŘÍJEM A ROZVOD , DVB-T2 | MJ | poč. | cena vlastní | cena vlastní celkem
| TECHNOLOGIE STA-SPECIFIKACE MONTÁŽÍ A JEJICH NÁKLADY, ANT.STOŽÁR,SKŘÍŇ,CHRÁNIČKY,PRŮRAZY STA - SPECIFIKACE MONTÁŽÍ A JEJICH NÁKLADY | x | x | 0 | 0
1. | MONTÁŽ STOŽÁRU A UKOTVENÍ NA KONSTRUKCE STŘECHY (KROV) VČ.KOORDINACE S NÁVAZNÝMI ŘEMESLY | kpl. | 1 | 0 | 0
2. | MONTÁŽ ROZVODNICE | ks | 2 | 0 | 0
3. | ZNAČENÍ TRASY VEDENÍ | m | 300 | 0 | 0
4. | DEMONTÁŽ/MONTÁŽ (ÚPRAVY) PLECH.OCHR.KRYTŮ TRASY | hod. | 2 | 0 | 0
5. | VERTIKÁLNÍ PRŮRAZ STROPU A ZAČISTĚNÍ DO 120cm | ks | 10 | 0 | 0
6. | PRŮRAZ CIHLA - BETON 30 - 60 - 90cm A ZAČISTĚNÍ | ks | 32 | 0 | 0
7. | VYSEKÁNÍ / VYŘEZÁNÍ DRÁŽKY CIHLA, BETON PRO STA ZÁSUVKY A SVODY OD STROPŮ, TRASY K PÁTEŘNÍMU STOUPACÍMU VEDENÍ | m | 220 | 0 | 0
8. | VYSEKÁNÍ DRÁŽKY CIHLA, BETON PRO PÁTEŘNÍ STOUPACÍ VEDENÍ OD ROZVADĚČŮ STA KE STOŽÁRU A MEZI PODLAŽÍMI 1N.P. až 2N.P.(drážka 20x15cm) | m | 50 | 0 | 0
9. | MONTÁŽ CYKY KABELU DO 2,5mm2 | m | 80 | 0 | 0
10. | MONTÁŽ CY VODIČE POSPOJOVÁNÍ | m | 100 | 0 | 0
11. | UKONČENÍ VODIČE 1 ŽÍLA | ks | 20 | 0 | 0
12. | ÚPRAVY V ROZVÁDĚČI SILNOPROUDU-DEMONTÁŽ PŘÍSTROJE VYŘEZÁNÍ OTVORU DO KRYTU,MONTÁŽ PŘÍSTROJE | hod. | 2 | 0 | 0
13. | MONTÁŽ A ZAPOJENÍ ANTÉNY | ks | 3 | 0 | 0
14. | MONTÁŽ PAS.PRVKU,PŘEP.OCHRANY,ZEM.BLOKU, PŘEDZESILOVAČE, ÚTL.ČLÁNEK, IZOLÁTOR, ROZBOČOVAČ, apod. | ks | 16 | 0 | 0
15. | MONTÁŽ ÚČ.ZÁSUVKY VČETNĚ ZAPOJENÍ | ks | 6 | 0 | 0
16. | MONTÁŽ F ,IEC KONEKTORU,ODPORU,SPOJKY | ks | 32 | 0 | 0
17. | MONTÁŽ,ADJUSTÁŽ MODULU ZDROJE,ZESIL.,PŘIJÍMAČE | ks | 1 | 0 | 0
18. | MONTÁŽ A ULOŽENÍ KOAX.KABELU BEZ ROZLIŠENÍ | m | 770 | 0 | 0
19. | MONTÁŽ TRUBKY/ LIŠTY BEZ ROZLIŠENÍ VČETNĚ SPOJ.MAT. | m | 250 | 0 | 0
20. | SMĚROVÁNÍ ANTÉNY DO OPTIMA PŘÍJMU | ks | 3 | 0 | 0
21. | MĚŘENÍ A TRVALÉ OZNAČENÍ KABELŮ ROZVODU/ANTÉN | ks | 40 | 0 | 0
22. | MĚŘENÍ ÚROVNÍ SIGNÁLŮ NA ÚČ.ZÁSUVKÁCH | ks | 6 | 0 | 0
23. | KOMPLEXNÍ SEŘÍZENÍ HLAVNÍ STANICE A AKTIVNÍCH PRVKŮ | hod. | 16 | 0 | 0
24. | DOKUMENTACE VČETNĚ SKUTEČNÉHO STAVU | hod. | 10 | 0 | 0
25. | KOORDINACE ,PŘIDRUŽENÉ KOMPLETAČNÍ VÝKONY | hod. | 32 | 0 | 0
26. | MĚŘENÍ SIGNÁLŮ PŘED MONTÁŽÍ VČETNĚ DOPRAVY | kpl. | 1 | 0 | 0
27. | POSPOJOVÁNÍ PRVKŮ STA VE SKŘÍNI | kpl. | 2 | 0 | 0
28. | VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVA SILOVÝCH PŘÍVODŮ 230V A NÁVAZNÝCH ZAŘÍZENÍ | kpl. | 1 | 0 | 0
29. | VYNESENÍ A STOŽÁRU A KOTVENÍ | ks | 1 | 0 | 0
30. | PŘESUNY HMOT A DOPRAVA | kpl. | 1 | 0 | 0
| MONTÁŽ STA CELKEM v Kč bez DPH |  | 0
Celkem v Kč bez DPH |  | 0

## KT
NOSNÉ KABELOVÉ TRASY - SLABOPROUD |  |  |  | materiál |  | montáž
č. | Žlab - páteřní trasa, strukturovaná kabeláž, slaboproud | j. | poč. | cena | celkem | cena | celkem
1. | Žlab LINEAR 1 160/50 "SZ" 0,8 mm - perforovaný, podpěry 2,0 m | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Spojka žlabu LINEAR SL 1/50 "SZ" (140 mm) | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Spojovací sada žlabu LINEAR SSL M8 - "GZ", (bal = 100 ks) | bal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Držák středový žlabu LINEAR DSL 160 "SZ" | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Držák DZM 5 "GZ" | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Závitová tyč 8 mm/1 m "GZ" | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | HZS | x | x | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Blíže nespecifikovatelné kompletační výkony, nepředvídatelné práce, vytýčení páteřních tras, koordinace se stavbou a návaznými technologiemi, apod. | hod. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Inženýrská činnost, koordinace prací s ostatními profesemi, kontrolní dny, vyhledání prostupů a tras, zaměření tras, koordinace na stavbě, apod. | hod. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | Cestovné / dopravné | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Mezisoučet materiálu a montáže |  |  |  | 0 |  | 0
Celkem v Kč bez DPH |  |  |  | 0