## KrycíList
Krycí list zadání
Zakázka : | Stavební úpravy BD ul.Husova č.p.553,561 | [5 empty] | Část :
Faktura :
Zakázka číslo : |  | Stoklasa20240301 |  | Umístění : | Bohumín,ul.Husova 792
Stavební objekt číslo : |  |  |  | Investor :
Rozpočet číslo : |  | C:\RozpNz\2017\Nová;Stoklasa20240301;Stavební úpravy BD ul.Husova č.p.553,561 |  | Objednal : | Městský úřad Bohumín,Masarykova 157, 735 81 Bohumín
Dodatek číslo : |  |  |  | Projektant : | Ing.Pavel Stoklasa
Archivní číslo : |  |  |  | Zpracoval :
Datum : |  | 2024-02-20
|  |  |  | Soubor : | C:\RozpNz\2017\Nová;Stoklasa20240301;Stavební úpravy BD ul.Husova č.p.553,561
Rozpočtové náklady [Kč] |  |  |  |  | Ostatní náklady |  |  |  |  | Vypracoval:
Typ oddílu | Dodávka | Montáž | HZS | Přirážky | Název nákladu |  |  | Částka | Sazba DPH
HSV | 0 | 0 | 0 | 0
PSV | 0 | 0 | 0 | 0
MON | 0 | 0 | 0 | 0
VRN | 0 | 0 | 0 | 0
OST | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Dne:
Celkem | 0 | 0 | 0 | 0
Základní rozpočtové náklady |  |  | 0 | [6 empty] | Odsouhlasil:
Přirážky |  |  | 0
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH) |  |  | 0 |  | Celkové ostatní náklady |  |  | 0
Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní) |  |  |  |  | Dílčí DPH
Sazba[%] | Základ |  | Daň |  |  | Základna |  | Daň
15 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | Dne:
21 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | Razítko:
| 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH |  |  |  |  | Účelové měrné jednotky (bez DPH)
0 |  |  |  |  | Název MJ |  |  | Počet MJ | Náklady/MJ

## Rozpočet
.Hdr | Objekt | Oddíl | Druh | Řádek | Číslo(SKP) | Název | Množství [Mj] | Mj | Sazba [Kč] | Cena celkem | Dodávka | Montáž | HZS | Přirážky | Hmoty1[t] za Mj | Hmoty2[t] za Mj | Normohodiny | Dph
Výkaz výměr
| Zakázka : |  | Stoklasa20240301 |  |  | Stavební úpravy BD ul.Husova č.p.553,561 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | C:\RozpNz\2017\Nová;Stoklasa20240301;Stavební úpravy BD ul.Husova č.p.553,561 | [13 empty] | .
| Objekt | Oddíl | Druh | Ř | Číslo(SKP) | Popis řádku | Množství Mj | Mj | Sazba | Cena celkem | Dodávka | Montáž | HZS | Přirážky | Hm1[t]/Mj | Hm2[t]/Mj | Nhod/Mj | % Dph | Cena vč. DPH
|  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.7116 | 160.3987 | 1463.9395 | 0 | 0
| 001 |  | B |  |  | SO 01 - Investice |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0518 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 062 | O |  | HSV | úpravy povrchu vnější |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3266 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 622131121 | Nátěr základní penetrační | 1031.3538 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00025 | 0 | 0 | 15 | 0
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
;Výměra dle položky mytí fasády
[6 empty] | 1031,3538 | 1031.3538
|  |  | P | 2 | 629991011 | Zakrývání výplní venkovních otvorů před nástřikem plastických maltovin z lešení | 223.2383 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 9.5e-05 | 0 | 0 | 15 | 0
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
;otvory
[6 empty] | 2,1*1,5*6*1,1 | 20.79
[6 empty] | 1,5*1,8*2*1,1 | 5.94
[6 empty] | 1,5*2,225*4*1,1 | 14.685
[6 empty] | 0,6*0,45*8*1,1 | 2.376
[6 empty] | 1,35*1,5*6*1,1 | 13.365
[6 empty] | 1,3*1,35*2*1,1 | 3.861
[6 empty] | 1,35*1,35*6*1,1 | 12.0285
[6 empty] | 0,9*0,45*2*1,1 | 0.891
[6 empty] | 0,6*0,45*4*1,1 | 1.188
[6 empty] | 2,15*1*1,1 | 2.365
[6 empty] | 2,1*1,5*9*1,1 | 31.185
[6 empty] | 0,6*1,35*3*1,1 | 2.673
[6 empty] | 1,65*1,35*2*1,1 | 4.9005
[6 empty] | 1,35*1,5*12*1,1 | 26.73
[6 empty] | 0,6*1,5*4*1,1 | 3.96
[6 empty] | 1,35*2,18*1,1 | 3.2373
[6 empty] | 1,5*2,22*1,1 | 3.663
[6 empty] | 1,5*1,5*6*1,1 | 14.85
;parapety
[6 empty] | 109,1*0,5 | 54.55
|  |  | P | 3 | 622142001 | Vyrovnání podkladu pro tenkovrstvé omítky tmelem,skelnou tkaninou a minarální vlnou tl 40mm | 309.4062 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00438 | 0 | 0 | 15 | 0
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
;vyrovnání odhad 30%
[6 empty] | 10,31354*30 | 309.4062
|  |  | S | 4 | 28375867 | DESKA EPS 70 Z 1000X1000X40 MM B | 318.6882 | m2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0008 | 0 | 0 | 15 | 0
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
[6 empty] | 309,406*1,03 | 318.6882
|  |  | P | 5 | 622221021 | Montáž zateplení vnějších stěn z desek z miner.vlny s podélnou orientací tl.př.80-120 mm T6 | 3.4842 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00944 | 0 | 0 | 15 | 0
zateplení fasádních ploch - zateplení pruhu výšky 210 mm nad zakládací lištou,ETICS-min.vlna tl.100 mm vč zátek ,deska je ve specifikaci ,8 ks hmoždinek na 1 m2 ,2 ks navíc ve specifikaci,zbývající materiál je v položce montáže-podrobný popis ETICS viz technická zpráva a PD,kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
;štít 561
[6 empty] | 3,4842 | 3.4842
|  |  | S | 6 | 63151533 | DES.OMIT.FRONTROCK MAX E TL.100MMA | 2.9179 | m2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.02576 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | 2,8329*1,03 | 2.9179
|  |  | S | 7 | 59051370 | HMOZDINKY PRO ZÁPUSTNOU MONTÁŽ ( šroubované,ocelový trn) | 6 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 2e-05 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | 3*2 | 6
|  |  | S | 8 | 59051390 | ZÁTKY POLYSTYRÉNOVÉ | 6 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 2e-05 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 9 | 622221041 | Montáž zateplení vnějších stěn z desek z miner.vlny s podélnou orientací tl.př.160 mm T3 | 17.136 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.01168 | 0 | 0 | 15 | 0
zateplení fasádních ploch - zateplení pruhu výšky 500 mm nad zakládací lištou,ETICS-min.vlna tl.160 mm vč zátek ,deska je ve specifikaci ,8 ks hmoždinek na 1 m2 ,2 ks navíc ve specifikaci,zbývající materiál je v položce montáže-podrobný popis ETICS viz technická zpráva a PD,kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
;d.č.561
;jihozápad
[6 empty] | 3,402 | 3.402
;severovýchod
[6 empty] | 3,402 | 3.402
;d.č.553
[6 empty] | 3,1185+7,2135 | 10.332
|  |  | S | 10 | 63151534 | DES.OMIT.FRONTROCK MAX E TL.180MMA | 17.6501 | m2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.018 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | 17,136*1,03 | 17.6501
|  |  | S | 11 | 59051370 | HMOZDINKY PRO ZÁPUSTNOU MONTÁŽ ( šroubované,ocelový trn) | 34 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 2e-05 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | 17*2 | 34
|  |  | S | 12 | 59051390 | ZÁTKY POLYSTYRÉNOVÉ | 34 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 2e-05 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 13 | 622211041 | Montáž zateplení vnějších stěn z desek polystyrenových tl.př.160-200 mm T1 | 606.831 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00944 | 0 | 0 | 15 | 0
zateplení fasádních ploch - ETICS-polystyrenové desky tl.180 mm vč zátek ,deska je ve specifikaci ,8 ks hmoždinek na 1 m2 ,2 ks navíc ve specifikaci,zbývající materiál je v položce montáže-podrobný popis ETICS viz technická zpráva a PD,kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
;d.č.561
;jihozápad
[6 empty] | 149,688-18,9-5,4-13,35 | 112.038
;severovýchod
[6 empty] | 149,688-12,15-3,51-10,935 | 123.093
;d.č.553
;jihozápad
[6 empty] | 137,214-9,45-2,43-4,455-6,075-3,6-2,943 | 108.261
;severovýchod
[6 empty] | 317,394-18,225-3,33-18,9-13,5 | 263.439
|  |  | S | 14 | 28375951 | DESKA EPS 70 F 1000X500X180 MM B | 625.0359 | m2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.00204 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | 606,831*1,03 | 625.0359
|  |  | S | 15 | 59051370 | HMOZDINKY PRO ZÁPUSTNOU MONTÁŽ ( šroubované,ocelový trn) | 1214 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 2e-05 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | 607*2 | 1214
|  |  | S | 16 | 59051390 | ZÁTKY POLYSTYRÉNOVÉ | 1214 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 2e-05 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 17 | 622211021 | Montáž zateplení vnějších stěn z desek polystyrenových tl.desky př.80 do 120 mm T4 | 88.8795 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00852 | 0 | 0 | 15 | 0
zateplení fasádních ploch,ETICS- XPS tl.100 mm s dvojnásobnou výztužnou síťkou vč zátek ,deska je ve specifikaci ,8 ks hmoždinek na 1 m2 ,2 ks navíc ve specifikaci,zbývající materiál je v položce montáže-podrobný popis ETICS viz technická zpráva a PD,kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
;.č.561
;sokl nad terénem T4
[6 empty] | 14,58-2,16 | 12.42
[6 empty] | 16,2-0,81-1,08-2,15 | 12.16
;d.č.553
[6 empty] | 10,98+8,9495 | 19.9295
[6 empty] | 14,85-1,35 | 13.5
[6 empty] | 34,65-3,78 | 30.87
|  |  | S | 18 | 28376372 | DESK POLYS XPS TL 100MM B | 91.5464 | m2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.003 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | 88,88*1,03 | 91.5464
|  |  | S | 19 | 59051370 | HMOZDINKY PRO ZÁPUSTNOU MONTÁŽ ( šroubované,ocelový trn) | 178 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 2e-05 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | 89*2 | 178
|  |  | S | 20 | 59051390 | ZÁTKY POLYSTYRÉNOVÉ | 178 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 2e-05 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | 178 | 178
|  |  | P | 21 | 622211021 | Montáž zateplení vnějších stěn z desek polystyrenových tl.desky př.80 do 100 mm T4* | 46.29 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00832 | 0 | 0 | 15 | 0
zateplení fasádních ploch,ETICS- XPS tl.10 mm s jednásobnou výztužnou síťkou vč zátek ,deska je ve specifikaci ,8 ks hmoždinek na 1 m2 ,2 ks navíc ve specifikaci,zbývající materiál je v položce montáže-podrobný popis ETICS viz technická zpráva a PD,kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
;d.č.561
;sokl pod terénem T4*
[6 empty] | 8,1*2 | 16.2
;d.č.553
[6 empty] | 5,49+7,425+17,175 | 30.09
|  |  | S | 22 | 28376372 | DESK POLYS XPS TL 100MM B | 47.6787 | m2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.003 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | 46,29*1,03 | 47.6787
|  |  | S | 23 | 59051370 | HMOZDINKY PRO ZÁPUSTNOU MONTÁŽ ( šroubované,ocelový trn) | 94 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 2e-05 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | 47*2 | 94
|  |  | S | 24 | 59051390 | ZÁTKY POLYSTYRÉNOVÉ | 94 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 2e-05 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | 94 | 94
|  |  | P | 25 | 621221001 | Montáž zateplení vnějších podhledů z miner.vlny s podélnou orientací tl. do 40 mm T2 | 10.058 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.01139 | 0 | 0 | 15 | 0
zateplení fasádních ploch - zateplení podhledu a čela balkonu,ETICS-min.vlna tl.40 mm vč zátek ,deska je ve specifikaci ,8 ks hmoždinek na 1 m2 ,2 ks navíc ve specifikaci,zbývající materiál je v položce montáže-podrobný popis ETICS viz technická zpráva a PD,kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
;d.č.561
;podhledy a čela balkonů
[6 empty] | 5,4+2,64 | 8.04
;d.č.553
[6 empty] | 1,358+0,66 | 2.018
|  |  | S | 26 | 63151507 | DESKA OMIT.FRONTROCK MAK E TL40MM | 10.3875 | m2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.004 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | 10,085*1,03 | 10.3876
|  |  | S | 27 | 59051370 | HMOZDINKY PRO ZÁPUSTNOU MONTÁŽ ( šroubované,ocelový trn) | 20 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 2e-05 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | 10*2 | 20
|  |  | S | 28 | 59051390 | ZÁTKY POLYSTYRÉNOVÉ | 20 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 2e-05 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 29 | 622531022 | Vnější omítka silikonová tenkovrstvá probarvená roztíratelná tl 2 mm | 924.121 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0025 | 0 | 0 | 15 | 0
probarvená pastovitá omítka StarTop-podrobný popis viz TZ ,kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
[6 empty] | 1031,354-107,233 | 924.121
|  |  | P | 30 | 622511112 | Vnější omítka speciální vysoceodolná fasádní soklová kamenná stříkaná | 107.2335 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00625 | 0 | 0 | 15 | 0
kreativní kamínková omítka se vsypem slídy např.Baumit Mosaik Top - podrobný popis viz TZ ,kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
;d.č.561
;sokl nad terénem
[6 empty] | 24,58 | 24.58
;ostění
[6 empty] | (0,6+0,45*2)*0,34*12 | 6.12
[6 empty] | (0,9+0,45*2)*0,34*2 | 1.224
[6 empty] | (1+2,15*2)*0,34 | 1.802
;d.č.553
;sokl nad terénem
[6 empty] | 10,98+8,7675 | 19.7475
[6 empty] | 14,85-1,35 | 13.5
[6 empty] | 34,35-3,78 | 30.57
;ostění
[6 empty] | (0,6+0,45*2)*0,34*19 | 9.69
|  |  | P | 31 | 622252001 | Montáž zakládacích soklových lišt | 100.485 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0005 | 0 | 0 | 15 | 0
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
[6 empty] | (16,2*2+17,85*2+16,5+6,75)*1,1 | 100.485
|  |  | S | 32 | 59051416 | LISTA ZAKLADACI LO 103 1,0MM A | 105.5092 | m |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.00044 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | 100,485*1,05 | 105.5093
|  |  | P | 33 | 622252002 | Montáž ostatních stěnových ,dilatačních apod. lišt | 563.615 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0005 | 0 | 0 | 15 | 0
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
;parapetní začišťovací
[6 empty] | 109,1*1,1 | 120.01
;začišťovací okenní
[6 empty] | (1,5*2*34+1,8*2*2+2,225*2*4+0,45*2*33+1,35*2*13+1*2+2,18*2+2,22*2)*1,1 | 222.86
;profil rohový s okapničkou
[6 empty] | (109,1+1,5*4+1,35+1,5)*1,1 | 129.745
;dilatační rohová 3/PL
[6 empty] | 52 | 52
;dilatační průběžná 2/PL
[6 empty] | 39 | 39
|  |  | S | 34 | 59051512 | LISTA ZACISTOVACI PARAPETNI | 126.0105 | m |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0002 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | 120,01*1,05 | 126.0105
|  |  | S | 35 | 59051510 | LISTA ZACISTOVACI OKENNI A | 234.003 | m |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0003 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | 222,86*1,05 | 234.003
|  |  | S | 36 | 59051475 | PROFIL ROHOVY S OKAPNIČKOU | 136.2322 | m |  | 0 | 0 |  |  |  | 3e-05 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | 129,745*1,05 | 136.2323
|  |  | S | 37 | 59051480 | LISTA DILATAČNÍ ROHOVA 3/PL | 54.6 | m |  | 0 | 0 |  |  |  | 3e-05 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | 52*1,05 | 54.6
|  |  | S | 38 | 59051500 | LISTA DILATACNI PRUBEZNA 2/PL | 40.95 | m |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0005 | 0 | 0 | 15 | 0
dilatační průběžný 2/PL,kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek,
[6 empty] | 39*1,05 | 40.95
|  |  | P | 39 | 622222001 | Montáž zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží tl.desky do 40 mm,hloubka špalet př.200 do 400mm T2 | 347.5147 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00339 | 0 | 0 | 15 | 0
minerální vlnou vč zátek dle skladby T2-okno ostění+nadpraží ETICS-minerální vlna tl.30 mm je ve specifikaci,zbývající materiál je v položce montáže , podrobný popis ETICS viz technická zpráva a PD,kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
[6 empty] | (10,404+3,468+8,092+12,15+3,51+10,935)/0,3 | 161.8633
[6 empty] | (5,202+1,6524+2,958+4,131+4,896+1,9414)/0,3 | 69.2693
[6 empty] | (13,311+2,0196+10,404+9,18)/0,3 | 116.382
|  |  | S | 40 | 63151506 | DESKA MINER TL30MM B | 121.6998 | m2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.003 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | 347,515*0,34*1,03 | 121.6998
|  |  | P | 41 | 622212051 | Montáž zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží tl.desky do 40 mm,hloubka špalet př.200 do 400mm T5 | 59.0467 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00339 | 0 | 0 | 15 | 0
z polestytenových desek vč zátek skladby T5-okno ostění + nadpraží ETICS- XPS tl.30 mm je ve specifikaci,zbývající materiál je v položce montáže , podrobný popis ETICS viz technická zpráva a PD,kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
[6 empty] | (4,08+1,224+2,04+0,68+2,55+7,14)/0,3 | 59.0467
|  |  | S | 42 | 28376361 | DESKA POLYS XPS TL30MM B | 20.6783 | m2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0009 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | 59,047*0,34*1,03 | 20.6783
|  |  | P | 43 | 629135102 | Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm | 109.1 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.02079 | 0 | 0 | 15 | 0
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
[6 empty] | 109,1 | 109.1
|  |  | P | 44 | 622142001 | Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačením do tmele | 110.6952 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00469 | 0 | 0 | 15 | 0
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
[6 empty] | 110,6952 | 110.6952
|  | 094 | O |  | HSV | lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7253 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 941111132 | Montáž lešení jednořadového s podlahami š do 1,5 m v př 10 m | 1138.9725 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
[6 empty] | (34,05*2+16,5+6,75+3*3)*11,35 | 1138.9725
|  |  | P | 2 | 941111232 | Příplatek k lešení jednořadovému s podlahami š do 1,5 m v př 10 m za první a ZKD den použití | 136676.64 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
[6 empty] | 1138,972*120 | 136676.64
|  |  | P | 3 | 941111832 | Demontáž lešení jednořadového s podlahami š do 1,5 m v př 10 m | 1138.972 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
[6 empty] | 1138,972 | 1138.972
|  |  | P | 4 | 944711113 | Montáž záchytné stříšky š přes 2 m zřizované současně s lešením | 7.5 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.007 | 0 | 0 | 15 | 0
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
[6 empty] | 7,5 | 7.5
|  |  | P | 5 | 944711213 | Příplatek k záchytné stříšce š přes 2 m za první a ZKD den použití | 900 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0040809 | 0 | 0 | 15 | 0
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
[6 empty] | 7,5*120 | 900
|  |  | P | 6 | 944711813 | Demontáž záchytné stříšky š přes 2 m zřizované současně s lešením | 7.5 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
|  |  | P | 7 | 944511111 | Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení | 1138.972 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
z textilie z umělých vláken,kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
[6 empty] | 1138,972 | 1138.972
|  |  | P | 8 | 941511211 | Příplatek k ceně-1111 za první a ZKD den použití | 136676.64 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
[6 empty] | 1138,972*120 | 136676.64
|  |  | P | 9 | 941511811 | Demontáž ochranné sítě | 1138.972 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
[6 empty] | 1138,972 | 1138.972
|  | 699 | O |  | HSV | přesun hmot HSV |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | U | 1 | 998011009 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m s omezením mechanizace | 23.0518 | t |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
| 002 |  | B |  |  | Opravy |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.6598 | 160.3987 | 1463.9395 | 0 | 0
|  | 001 | O |  | HSV | zemní práce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6088 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 132212131 | Hloubení rýh š do 800 ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 | 41.04 | m3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
;pro zateplení soklu pod terénem a okapový chodník
[6 empty] | 62,4*1,2*0,5 | 37.44
;pro dopojení svodů na lež.kanalizaci
[6 empty] | 2,5*0,6*0,6*2*2 | 3.6
|  |  | P | 2 | 162251102 | Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | 31.2 | m3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.074 | 15 | 0
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
[6 empty] | 15,6 | 15.6
;zpět pro zásyp
[6 empty] | 15,6 | 15.6
|  |  | P | 3 | 162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | 25.44 | m3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
[6 empty] | 41,04-15,6 | 25.44
|  |  | P | 4 | 167111121 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | 25.44 | m3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
[6 empty] | 25,44 | 25.44
|  |  | P | 5 | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky | 25.44 | m3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
[6 empty] | 25,44 | 25.44
|  |  | P | 6 | 979097115 | Poplatek za skládku - ostatní zemina | 43.248 | t |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
[6 empty] | 25,44*1,7 | 43.248
|  |  | P | 7 | 174111101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | 15.6 | m3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
[6 empty] | 62,4*0,5*0,5 | 15.6
|  |  | P | 8 | 18101A | Terénní úpravy a osetí trávou okolo okapového chodníku | 124.8 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
[6 empty] | 62,4*2 | 124.8
|  |  | P | 9 | 111211100 | Odstranění křovin a stromů ze dřeva měkkého, porost středně hustý | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.3 | 15 | 0
Bude upřesněno při realizaci
|  | 003 | O |  | HSV | zdivo |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1553 | 0 | 45.7942 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 314231115 | Zdivo komínů a ventilací z cihel dl 290 mm pevnosti P 15 na SMS 2,5 MPa | 2.646 | m3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.7391 | 0 | 5.65 | 15 | 0
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
;561
[6 empty] | 1,5*0,6*0,3 | 0.27
[6 empty] | 1,2*0,6*0,3 | 0.216
[6 empty] | 1,4*0,6*0,3*2 | 0.504
;553
[6 empty] | 1,5*0,6*0,3 | 0.27
[6 empty] | 1,45*0,6*0,3*2 | 0.522
[6 empty] | 1,2*0,6*0,3*3 | 0.648
[6 empty] | 1,2*0,6*0,3 | 0.216
|  |  | P | 2 | 316381116 | Komínové krycí desky tl do 100 mm z betonu tř. C 12/15 až C 16/20 s přesahy do 70 mm | 13.52 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.2582 | 0 | 1.299 | 15 | 0
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
[6 empty] | 1,7*0,8*2 | 2.72
[6 empty] | 1,4*0,8 | 1.12
[6 empty] | 1,6*0,8*2 | 2.56
[6 empty] | 1,65*0,8*2 | 2.64
[6 empty] | 1,4*0,8*4 | 4.48
|  |  | P | 3 | 348273942 | Montáž a dodávka revizní dvířka 400/600 4/PL | 2 | ks |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00306 | 0 | 0 | 15 | 0
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
|  |  | P | 4 | 311271021 | Zdivo nosné tl 300 mm z pórobetonových přesných tvárnic PDK Ytong hmotnosti 350 kg/m3 | 0.4275 | m3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.1896 | 0 | 0 | 15 | 0
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
;obezdění sestavy listovních schránek
[6 empty] | 1,5*0,95*0,3 | 0.4275
|  |  | P | 5 | 349231821 | Přizdívka ostění z cihel tl do 300 mm | 5.94 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.48999 | 0 | 2.236 | 15 | 0
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
[6 empty] | 2,2*0,45*2*3 | 5.94
|  |  | P | 6 | 340238235 | Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkovek Ytong tl 150 mm | 0.81 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.08061 | 0 | 0 | 15 | 0
Dozdívka okenní niky pod střešní římsou v místě hlavního vstupu,kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
[6 empty] | 1,35*0,6 | 0.81
|  | 005 | O |  | HSV | komunikace |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.1559 | 0 | 26.9256 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 596811120 | Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2 | 31.2 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.101 | 0 | 0.777 | 15 | 0
okapový chodník ,kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
;okapopvý chodník
[6 empty] | 62,4*0,5 | 31.2
|  |  | S | 2 | 59245600 | DLAZDICE BETON HBB 50X50X5 A | 31.824 | m2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.108 | 0 | 0 | 15 | 0
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
[6 empty] | 31,2*1,02 | 31.824
|  |  | P | 3 | 564211111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 50 mm | 31.2 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.1012 | 0 | 0.024 | 15 | 0
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
[6 empty] | 31,2 | 31.2
|  |  | P | 4 | 564871111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm | 62.4 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.46166 | 0 | 0.031 | 15 | 0
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
[6 empty] | 31,2*2 | 62.4
|  |  | P | 5 | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | 62.4 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.12962 | 0 | 0 | 15 | 0
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
;pro okapový chodník
[6 empty] | 62,4 | 62.4
|  |  | S | 6 | 59217024 | OBRUBNIK CHOD 500X10X200 A | 63.024 | m |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.014 | 0 | 0 | 15 | 0
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
[6 empty] | 62,4*1,01 | 63.024
|  |  | P | 7 | 916991121 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého | 2.496 | m3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2.2563 | 0 | 0 | 15 | 0
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
; okapový chodník
[6 empty] | 62,4*0,2*0,2 | 2.496
|  | 061 | O |  | HSV | úpravy povrchu vnitřní |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4504 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 612325302 | Omítka vápenná štuková vnitřního ostění okenního nebo dveřního | 7.695 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.05735 | 0 | 0 | 15 | 0
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
;okolo otvorů dveří
[6 empty] | (1,35+2,2*2)*0,45*2 | 5.175
[6 empty] | (1,2+2,2*2)*0,45 | 2.52
|  |  | P | 2 | 622252002 | Montáž ostatních stěnových ,dilatačních apod. lišt | 17.1 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0005 | 0 | 0 | 15 | 0
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
;profil dilatační APU lišta-dveře
[6 empty] | (1,35+2,2*2)*2 | 11.5
[6 empty] | (1,2+2,2*2) | 5.6
|  |  | S | 3 | 5905147A | DODÁVKA PROFILU APU | 17.955 | m |  | 0 | 0 |  |  |  | 3e-05 | 0 | 0 | 15 | 0
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
[6 empty] | 17,1*1,05 | 17.955
|  | 062 | O |  | HSV | úpravy povrchu vnější |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2707 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 629995101 | Mytí s odmaštěním vnějších omítek stupně složitosti 1 a 2 tlakovou vodou | 1031.3538 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 9.5e-05 | 0 | 0 | 15 | 0
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
;d.č.561
;pohled od jihozápadu T1
[6 empty] | 16,2*9,24 | 149.688
;odpočet otvorů
[6 empty] | -2,1*1,5*6 | -18.9
[6 empty] | -1,5*1,8*2 | -5.4
[6 empty] | -1,5*2,225*4 | -13.35
;přípočet ostění
[6 empty] | (2,1+1,5*2)*0,34*6 | 10.404
[6 empty] | (1,5+1,8*2)*0,34*2 | 3.468
[6 empty] | (1,5+2,225*2)*0,34*4 | 8.092
;dtto T3
[6 empty] | 16,2*0,21 | 3.402
;sokl nad terénem T4
[6 empty] | 16,2*0,9 | 14.58
;odpočet otvorů
[6 empty] | -0,6*0,45*8 | -2.16
;přípočet ostění
[6 empty] | (0,60+0,45*2)*0,34*8 | 4.08
;sokl pod terénem T4*
[6 empty] | 16,2*0,5 | 8.1
;podhled od severovýchodu T1
[6 empty] | 16,2*9,24 | 149.688
;odpočet otvorů
[6 empty] | -1,35*1,5*6 | -12.15
[6 empty] | -1,3*1,35*2 | -3.51
[6 empty] | -1,35*1,35*6 | -10.935
;přípočet ostění
[6 empty] | (1,35+1,5*2)*0,34*6 | 8.874
[6 empty] | (1,3+1,35*2)*0,34*2 | 2.72
[6 empty] | (1,35+1,35*4)*0,35*6 | 14.175
;dtto T3
[6 empty] | 16,2*0,21 | 3.402
;sokl nad terénem T4
[6 empty] | 16,2*1 | 16.2
;odpočet otvorů
[6 empty] | -0,9*0,45*2 | -0.81
[6 empty] | -0,6*0,45*4 | -1.08
[6 empty] | -2,15*1,0 | -2.15
;přípočet ostění
[6 empty] | (0,9+0,45*2)*0,34*2 | 1.224
[6 empty] | (0,6+0,45*2)*0,34*4 | 2.04
[6 empty] | 1,0*0,34*2 | 0.68
;sokl pod terénem T4*
[6 empty] | 16,2*0,5 | 8.1
;podhledy a čela balkonů
[6 empty] | 1,8*0,75*4 | 5.4
[6 empty] | (1,8+0,75*2)*0,2*4 | 2.64
;d.č.553
;štít nové zateplení T6
[6 empty] | (9,98+1*2)*0,29 | 3.4742
;štít stávající zateplení(jen očištění a omítka)
[6 empty] | (9,98+1*2)*9,24 | 110.6952
;sokl nad terénem T4
[6 empty] | 10,98*1 | 10.98
[6 empty] | (2,7+1,5)*1,1+4,65*1,1*0,5+1,5*(2,16-1,1) | 8.7675
;sokl pod terénem T4*
[6 empty] | 10,98*0,5 | 5.49
;pohled od jihozápadu T1
[6 empty] | (8,1+6,75)*9,24 | 137.214
;odpočet otvorů
[6 empty] | -2,1*1,5*3 | -9.45
[6 empty] | -0,6*1,35*3 | -2.43
[6 empty] | -1,65*1,35*2 | -4.455
[6 empty] | -1,35*1,5*3 | -6.075
[6 empty] | -0,6*1,5*4 | -3.6
[6 empty] | -1,35*2,18 | -2.943
;přípočet ostění
[6 empty] | (2,1+1,5*2)*0,34*3 | 5.202
[6 empty] | (0,6*1,35*2)*0,34*3 | 1.6524
[6 empty] | (1,65+1,35*2)*0,34*2 | 2.958
[6 empty] | (1,35*1,5*2)*0,34*3 | 4.131
[6 empty] | (0,6+1,5*2)*0,34*4 | 4.896
[6 empty] | (1,35+2,18*2)*0,34 | 1.9414
;dtto T3
[6 empty] | 14,85*0,21 | 3.1185
;sokl nad terénem T4
[6 empty] | 14,85*1,0 | 14.85
;odpočet otvorů
[6 empty] | -0,6*0,45*5 | -1.35
;přípočet ostění
[6 empty] | (0,6+0,45*2)*0,34*5 | 2.55
;sokl pod terénem T4*
[6 empty] | 14,85*0,5 | 7.425
;vstup T5
[6 empty] | 3,5*1,5+1,5*3*2+5*0,3 | 15.75
;vstup T2
[6 empty] | 5*2,25+2,25*0,15 | 11.5875
;pohled od severovýchodu T1
[6 empty] | (17,85+16,5)*9,24 | 317.394
;odpočet otvorů
[6 empty] | -1,35*1,5*9 | -18.225
[6 empty] | -1,5*2,22 | -3.33
[6 empty] | -2,1*1,5*6 | -18.9
[6 empty] | -1,5*1,5*6 | -13.5
;přípočet ostění
[6 empty] | (1,35+1,5*2)*0,34*9 | 13.311
[6 empty] | (1,5+2,22*2)*0,34 | 2.0196
[6 empty] | (2,1+1,5*2)*0,34*6 | 10.404
[6 empty] | 1,5*3*0,34*6 | 9.18
;dtto T3
[6 empty] | 34,35*0,21 | 7.2135
;sokl nad terénem T4
[6 empty] | 34,35*1,0 | 34.35
;odpočet otvorů
[6 empty] | -0,6*0,45*14 | -3.78
;přípočet ostění
[6 empty] | (0,6+0,45*2)*0,34*14 | 7.14
;sokl pod terénem T4*
[6 empty] | 34,35*0,5 | 17.175
;podhledy a čela balkonů T2
[6 empty] | 1,8*0,75 | 1.35
[6 empty] | (1,8+0,75*2)*0,2 | 0.66
|  |  | P | 2 | 629995101 | Mytí s odmaštěním vnějších omítek stupně složitosti 1 a 2 tlakovou vodou | 14.179 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 9.5e-05 | 0 | 0 | 15 | 0
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
;dvorní vstup d.č.553
[6 empty] | 4,7*1,25*0,5*2 | 5.875
[6 empty] | 2,68*3-0,8*1,92 | 6.504
[6 empty] | 4,5*0,4 | 1.8
|  |  | P | 3 | 622325303 | Oprava vnějších omítek štukových MV nebo MVC členitosti I nebo II v rozsahu do 30 % | 1031.354 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.01793 | 0 | 0 | 15 | 0
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek,
[6 empty] | 1031,354 | 1031.354
|  |  | P | 4 | 622325303 | Oprava vnějších omítek štukových MV nebo MVC členitosti I nebo II v rozsahu do 30 % | 14.179 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.01793 | 0 | 0 | 15 | 0
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
|  |  | P | 5 | 622221001 | Montáž zateplení vnějších stěn z miner.vlny s podélnou orientací tl. do 40 mm T2 | 68.4875 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.01139 | 0 | 0 | 15 | 0
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
;komíny
;d.č.561
[6 empty] | (1,5+0,6)*2*1,1 | 4.62
[6 empty] | (1,2+0,6)*2*1,1 | 3.96
[6 empty] | (1,4+0,6)*2,05*2 | 8.2
;d.č.553
[6 empty] | (1,5+0,6)*2*1,1 | 4.62
[6 empty] | (1,45+0,6)*2*2,05*2 | 16.81
[6 empty] | (1,2+0,6)*2*1,1*4 | 15.84
;obezdívka listovních schránek
[6 empty] | 1,5*0,95*2 | 2.85
;vstup
[6 empty] | 11,5875 | 11.5875
|  |  | S | 6 | 63151507 | DESKA OMIT.FRONTROCK MAK E TL40MM | 58.607 | m2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.004 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | 56,9*1,03 | 58.607
|  |  | S | 7 | 59051370 | HMOZDINKY PRO ZÁPUSTNOU MONTÁŽ ( šroubované,ocelový trn) | 114 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 2e-05 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | 57*2 | 114
|  |  | S | 8 | 59051390 | ZÁTKY POLYSTYRÉNOVÉ | 114 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 2e-05 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 9 | 622211001 | Montáž zateplení vnějších stěn z XPS desek tl. do 40 mm T5 | 15.75 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.01139 | 0 | 0 | 15 | 0
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
;d.č.553
;dvorní vstup
[6 empty] | 15,75 | 15.75
|  |  | S | 10 | 28376361 | DESKA POLYS XPS TL30MM B | 16.2225 | m2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0009 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | 15,75*1,03 | 16.2225
|  |  | S | 11 | 59051370 | HMOZDINKY PRO ZÁPUSTNOU MONTÁŽ ( šroubované,ocelový trn) | 32 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 2e-05 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | 16*2 | 32
|  |  | S | 12 | 59051390 | ZÁTKY POLYSTYRÉNOVÉ | 32 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 2e-05 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 13 | 622531022 | Vnější omítka silikonová tenkovrstvá probarvená roztíratelná tl 2 mm | 84.237 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0025 | 0 | 0 | 15 | 0
probarvená pastovitá omítka StarTop-podrobný popis viz TZ ,kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
[6 empty] | 68,487+15,75 | 84.237
|  | 063 | O |  | HSV | podlahy a podlah. konstrukce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.707 | 0 | 2.6631 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 631311116 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 25/30 | 1.4407 | m3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2.5019 | 0 | 0 | 15 | 0
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
;dvorní vstup 553
[6 empty] | 3*1,5*0,1+4,7*1,5*0,1 | 1.155
[6 empty] | 0,5*0,635*9*0,1 | 0.2858
|  |  | P | 2 | 631319171 | Příplatek k mazanině tl 80 mmk za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | 1.441 | m3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.82 | 15 | 0
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
|  |  | P | 3 | 634111114 | Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou | 13.9 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
pružnou těsnící páskou výšky 100 mm,kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
[6 empty] | 4,7*2+3+1,5 | 13.9
|  |  | P | 4 | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | 0.097268 | t |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.0531 | 0 | 15.231 | 15 | 0
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
[6 empty] | 1,441/0,1*5*1,35*0,001 | 0.0973
|  | 095 | O |  | HSV | různé dokončovací konstrukce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.327 | 0 | 109.3092 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | 354.9 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 3.95e-05 | 0 | 0.308 | 15 | 0
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
;půda
;d.č.561
[6 empty] | 142,5 | 142.5
;d.č.553
[6 empty] | 212,4 | 212.4
|  |  | P | 2 | 95394301A | Osazení budky pro rorýsy 2/T | 3 | ks |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
|  |  | S | 3 | 953.01A | Vestavný hnízdní box pro rorýse 2/T | 3 | ks |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
|  |  | P | 4 | 721173747 | Montáž a dodávka prodloužení odvětrávacího potrubí 1/PL ZTI | 6 | kompl |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00152 | 0 | 0 | 15 | 0
pr.125 mm potrubí vč kolen odskoků,redukce,kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
|  |  | P | 5 | 985312114 | Stěrka k vyspravení podkladu dvorního vstupu | 14.408 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.01 | 0 | 0 | 15 | 0
d.č.553,kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
;d.č.553
[6 empty] | 11,55+2,858 | 14.408
|  |  | P | 6 | 348262401 | Ukončení zdí krycí deskou | 4.5 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.25773 | 0 | 0 | 15 | 0
vč.zákrytových desek,ZD /1-30 - 5 ks,ZD/ 2-30 - 1 ks ,ZD/4-30 - 1ks ,kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
;1.pp zídka 553
[6 empty] | 4,5 | 4.5
|  | 096 | O |  | HSV | bourání a demolice konstrukcí |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10741 | 160.3987 | 588.3858 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 968062456 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2 | 8.58 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.001008 | 0.067 | 0.533 | 15 | 0
v cenách jsou započteny i náklady na vyvěšení okenních křídel,kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
[6 empty] | 1,35*2,2*2 | 5.94
[6 empty] | 1,2*2,2 | 2.64
|  |  | P | 2 | 978019341 | Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC stupeň složitosti I až IV o rozsahu do 30 % | 1045.533 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.016 | 0 | 15 | 0
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
;výměra dle položky mytí fasády
[6 empty] | 1031,354+14,179 | 1045.533
|  |  | P | 3 | 967031132 | Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC | 5.94 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.055 | 0.425 | 15 | 0
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
;u vchodových dveří
[6 empty] | 2,2*0,45*2*2 | 3.96
[6 empty] | 2,2*0,45*2 | 1.98
|  |  | P | 4 | 962032641 | Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MC | 2.646 | m3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1.671 | 2.79 | 15 | 0
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
[6 empty] | 2,646 | 2.646
|  |  | P | 5 | 962041316 | Bourání žb komínových hlav tl.do 150 mm | 13.52 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00068 | 0.297 | 0 | 15 | 0
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
[6 empty] | 13,52 | 13.52
|  |  | P | 6 | 764002821 | demontáž střešních výlezů do suti | 4 | ks |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.00906 | 0 | 15 | 0
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
|  |  | P | 7 | 76400486A | Demontáž svodu do suti vč lapačů | 68.4 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.00394 | 0 | 15 | 0
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
[6 empty] | 68,4 | 68.4
|  |  | P | 8 | 764004801 | Demontáž žlabu do suti vč doplňkových prvků a sv.části napoj.potrubí | 108.1 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.0026 | 0 | 15 | 0
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
[6 empty] | 108,1 | 108.1
|  |  | P | 9 | 764002851 | Demontáž oplechování parapetů do suti | 171.5 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.053 | 0 | 15 | 0
a oplechování soklu,kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
;parapety
[6 empty] | 109,1 | 109.1
;sokl
[6 empty] | 62,4 | 62.4
|  |  | P | 10 | 764002871 | Demontáž lemování zdí do suti | 232.7 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.053 | 0 | 15 | 0
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
;okapová hrana a okapní plech
[6 empty] | 108,1*2 | 216.2
;demontáž oplechování balkonu
[6 empty] | (1,8+0,75*2)*5 | 16.5
|  |  | P | 11 | 764002821 | Demontáž oplechování komínů a stříšek do suti | 64.7 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.0017 | 0 | 15 | 0
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
[6 empty] | 64,7 | 64.7
|  |  | P | 12 | 764001841 | Demontáž krytiny ze šablon do suti vč větracích komínků,hřebenáčů apod. | 619.9 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.0312 | 0 | 15 | 0
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
[6 empty] | 612,4+7,5 | 619.9
|  |  | P | 13 | 764002841 | Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti | 31.3 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.0312 | 0 | 15 | 0
oplechování protipožární atiky,atiky nižšího štítu,kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
[6 empty] | 15,6+15,7 | 31.3
|  |  | P | 14 | 7640018912 | Demontáž úžlabí do suti | 12 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.00348 | 0 | 15 | 0
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
|  |  | P | 15 | 712400831 | Odstranění povlakové krytiny střech do 30° jednovrstvé | 619.9 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.006 | 0.047 | 15 | 0
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
|  |  | P | 16 | 767996801 | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg | 187.7 | kg |  | 0 |  | 0 |  |  | 4.7e-05 | 0.001 | 0.088 | 15 | 0
Demontáž ocelové mříží na sklepních oknech ,kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
;mříže
[6 empty] | 2,8*2 | 5.6
[6 empty] | 4,3*3 | 12.9
[6 empty] | 6,4*15 | 96
;okenní květinová mříž
[6 empty] | 73,2 | 73.2
|  |  | P | 17 | 767161814 | Demontáž zábradlí vč bočních zástěn | 17.65 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 4.7e-05 | 0.001 | 0 | 15 | 0
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
[6 empty] | (2,03+0,75*2)*5 | 17.65
|  |  | P | 18 | 978071511 | Otlučení omítky a vyřezání pásu ETICS v š.500 mm | 5.875 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.08 | 0.6 | 15 | 0
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
[6 empty] | (9,75+1,0*2)*0,5 | 5.875
|  |  | P | 19 | 762331921 | Vyřezání části střešní vazby přůřezové plochy do 224 cm2 délky do 3 m | 202.8 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.000162 | 0.01792 | 0.366 | 15 | 0
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
;561,553
[6 empty] | 4*4+19+4*5+2,9*3+2,5*2+6,8*16+3,9*2+3*3+8,5 | 202.8
|  |  | P | 20 | 762811913 | Vyříznutí části záklopu v pásu u okapu | 246.4 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.000162 | 0.02042 | 1.026 | 15 | 0
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
[6 empty] | 246,4 | 246.4
|  |  | P | 21 | 762342811 | Demontáž laťování střech z latí při osové vzdálenosti do 0,22 m | 619.9 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.007 | 0.06 | 15 | 0
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
[6 empty] | 619,9 | 619.9
|  |  | P | 22 | 762342813 | Demontáž laťování střech z latí při osové vzdálenosti přes 0,50 m | 619.9 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.003 | 0.04 | 15 | 0
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
|  |  | P | 23 | 713100828 | Izolace tepelné odstranění vrstvy 2stranně vrstvených kombinovaných desek tl přes 50 mm | 354.9 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.015 | 0 | 15 | 0
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
[6 empty] | 142,5+212,4 | 354.9
|  |  | P | 24 | 113106121 | Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic | 62.4 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.255 | 0.16 | 15 | 0
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
;stávající okapový chodník
[6 empty] | 62,4*1 | 62.4
|  |  | P | 25 | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých | 62.4 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.145 | 0.133 | 15 | 0
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
[6 empty] | 62,4 | 62.4
|  |  | P | 26 | 113107124 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 400 mm | 62.4 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.56 | 1.373 | 15 | 0
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
[6 empty] | 62,4 | 62.4
|  |  | P | 27 | 967042712 | Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné tl do 100 mm | 21.16 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0003375 | 0.25 | 1.383 | 15 | 0
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
;;dvorní vstup 553
[6 empty] | 14,41 | 14.41
;balkony
[6 empty] | 1,8*0,75*5 | 6.75
|  |  | P | 28 | 771571810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty | 6.75 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.08317 | 0.368 | 15 | 0
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
;balkony
[6 empty] | 1,8*0,75*5 | 6.75
|  |  | P | 29 | 767810811 | Demontáž větracích mřížek | 37 | ks |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.0004 | 0 | 15 | 0
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
|  |  | H | 30 | 900 RT2 | Hzs-+nezměřitelné práce čl.17-1a dmtž konstrukcí jinde neuvedených | 150 | h |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0.01 | 0 | 15 | 0
odstranění prvků na fasádě a znovu montáž,vyklízení půdy apod.a jiných konstrukcí jinde neuvedených,kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
|  |  | U | 31 | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | 160.3987 | t |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | U | 32 | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | 3047.5751 | t |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | U | 33 | 997013154 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 50 m + svislá 12-15m | 160.3987 | t |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
s omezením mechanizace
|  |  | U | 34 | 997013631 | Poplatek za skládku - netříděné | 160.3987 | t |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  | 699 | O |  | HSV | přesun hmot HSV |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | U | 1 | 998017002 | Přesun hmot s omezením mechanizace | 98.6598 | t |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  | 711 | O |  | PSV | izolace proti vodě |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056959 | 0 | 8.4864 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 711462103 | Montáž a dodávka nopové folie | 49.92 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.000941 | 0 | 0.17 | 15 | 0
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
[6 empty] | 62,4*0,8 | 49.92
|  |  | P | 2 | 711161384 | Izolace proti zemní vlhkosti krycí lišta pro překrytí okraje izolace | 62.4 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00016 | 0 | 0 | 15 | 0
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
[6 empty] | 62,4 | 62.4
|  |  | U | 3 | 998711201 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m |  | % |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  | 712 | O |  | PSV | povlakové krytiny |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044124 | 0 | 1.5225 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 712441559 | Provedení povlakové krytiny střech do 30° pásy přitavením NAIP v plné ploše | 7.5 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00093825 | 0 | 0.203 | 15 | 0
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
[6 empty] | 7,5 | 7.5
|  |  | S | 2 | 62832910 | PAS TEZ ASF GLASTEK 30 STICKER ULTRA | 8.625 | m2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0043 | 0 | 0 | 15 | 0
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
[6 empty] | 7,5*1,15 | 8.625
|  |  | U | 3 | 998712203 | Přesun hmot pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m |  | % |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  | 713 | O |  | PSV | izolace tepelné |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1573 | 0 | 85.536 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 713111111 | Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami | 713.8 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.09 | 15 | 0
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
;561
[6 empty] | 142,5*2 | 285
;553
[6 empty] | 214,4*2 | 428.8
|  |  | S | 2 | 63153711 | DESKA IZOL.ROCKWOOL ROCKMIN 120MMA | 735.214 | m2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0042 | 0 | 0 | 15 | 0
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
[6 empty] | 713,8*1,03 | 735.214
|  |  | P | 3 | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | 354.9 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.06 | 15 | 0
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
[6 empty] | 142,5+212,4 | 354.9
|  |  | S | 4 | 28329233 | Difúzní folie | 408.135 | m2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.00017 | 0 | 0 | 15 | 0
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
[6 empty] | 354,9*1,15 | 408.135
|  |  | U | 5 | 998713203 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 24 m |  | % |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  | 762 | O |  | PSV | konstrukce tesařské |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.129 | 0 | 324.522 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 762332922 | Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 včetně materiálu | 202.8 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.013796 | 0 | 0.746 | 15 | 0
vč impregnace,kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
[6 empty] | 202,8 | 202.8
|  |  | P | 2 | 762341310 | Montáž bednění střech z hrubých prken na sraz | 246.4 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.297 | 15 | 0
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
[6 empty] | 246,4 | 246.4
|  |  | S | 3 | 605.01 | Dodávka prken tl.25 mm vč.impregnace | 6.776 | m3 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.000262 | 0 | 0 | 15 | 0
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
[6 empty] | 246,4*0,025*1,1 | 6.776
|  |  | P | 4 | 762342214 | Zřízení laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° | 612.4 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.126 | 15 | 0
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
[6 empty] | 612,4 | 612.4
|  |  | P | 5 | 762342451 | Montáž kontralatě | 763 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.03 | 15 | 0
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
[6 empty] | 763 | 763
|  |  | S | 6 | 605.02 | Dodávka latí 60/50 , 60/40 vč impregnace | 8.26 | m3 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
latě i kontralatě
;latě
[6 empty] | 2039*0,06*0,04*1,15 | 5.6276
;kontralatě
[6 empty] | 763*0,06*0,05*1,15 | 2.6323
|  |  | P | 7 | 762395000 | Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny | 15.036 | m3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.02191 | 0 | 0 | 15 | 0
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
[6 empty] | 6,776+8,26 | 15.036
|  |  | U | 8 | 998762202 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech v do 12 m |  | % |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  | 764 | O |  | PSV | klempířské práce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03025 | 0 | 6.486 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 764111641 | Krytiny velkoformátová ocelová střešní krytina tl.0,63mm , 2/K | 612.4 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
se stojatou drážkou s povrchovou úpravou,vč příslušenství(těsnící klíny a lišty,spojovací materiál,vč.hřebenáče rovného vč.větrací pásy hřebene 10/K a nároží,vč držáku hřebenáče 9/K,ochranné pásy,větrací okapní pásy,spojovací plechy,systémové prostupové tvarovky,odvětrací komínek 17/K apod.),kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek,Rovinný plech tl.0,63mm s pozinkovaným jádrem a povrchovou úpravou povlakovou polyesterovou vrstvou ( např.Lindab PLX tl.0,6mm),
[6 empty] | 612,4 | 612.4
|  |  | P | 2 | 764111642 | Krytina falcovaná okapových námětků tl.0,6mm , 18/K | 7.5 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
s povrchovou úpravou,vč příslušenství(příponky pevné,kluzné,hranatého žlabu,svodu,přítlačné lišty apod.),kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek,Rovinný plech tl.0,63mm s pozinkovaným jádrem a povrchovou úpravou povlakovou polyesterovou vrstvou
[6 empty] | 7,5 | 7.5
|  |  | P | 3 | 765192001 | Nouzové zakrytí střech | 612.4 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
[6 empty] | 612,4 | 612.4
|  |  | P | 4 | 764212665 | Oplechování okapové hrany z PZ plechu s povrchovou úpravou, rš do 400 mm 5/K a 6/K | 216.2 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
rš 350 mm vč.příslušenství )kotevní prvky-vruty,šrouby,nýty apod.),kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek,Rovinný plech tl.0,6mm s pozinkovaným jádrem a povrchovou úpravou povlakovou polyesterovou vrstvou ( např.Lindab PLX tl.0,6mm),
[6 empty] | 108,1*2 | 216.2
|  |  | P | 5 | 764213455 | Sněhového zachytávač jednotrubkový,11/K | 100 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
vč příslušenství (držáky sněhových zábran,kotvy,záslepky apod.),kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek,Rovinný plech tl.0,6mm s pozinkovaným jádrem a povrchovou úpravou povlakovou polyesterovou vrstvou ( např.Lindab PLX tl.0,6mm),
[6 empty] | 100 | 100
|  |  | P | 6 | 764212607 | Oplechování úžlabí rš do 670 mm ,8/K | 12 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
rš 550 mm,vč.příslušenství ( kotevní prvky-vruty,šrouby,nýty apod.),kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek,Rovinný plech tl.0,6mm s pozinkovaným jádrem a povrchovou úpravou povlakovou polyesterovou vrstvou ( např.Lindab PLX tl.0,6mm),
[6 empty] | 34,9 | 34.9
|  |  | P | 7 | 764511602 | Žlab podokapní z PZ plech s povrchovou úpravou rš 330 mm ,půlkruhový ,3/K | 108.1 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
vč doplňkových prvků (háků,čel apod.) a svislé části napojovacího potrubí,kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek,Rovinný plech tl.0,6mm s pozinkovaným jádrem a povrchovou úpravou povlakovou polyesterovou vrstvou ( např.Lindab PLX tl.0,6mm),
[6 empty] | 108,1 | 108.1
|  |  | P | 8 | 764518622 | Svod z PZ plech s povrchovou úpravou 110 mm , kruhový ,4/K | 68.4 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
vč.příslušenství (objímky,kolena,odskoky,apod.),odbočky do sudu 2ks ,kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek,Rovinný plech tl.0,6mm s pozinkovaným jádrem a povrchovou úpravou povlakovou polyesterovou vrstvou ( např.Lindab PLX tl.0,6mm),
[6 empty] | 68,4 | 68.4
|  |  | P | 9 | 871275211 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN125 4/K | 12 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0017709 | 0 | 0.207 | 15 | 0
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
[6 empty] | 12 | 12
|  |  | P | 10 | 721242116 | Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125 | 6 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0015 | 0 | 0.667 | 15 | 0
4/K,kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek,
[6 empty] | 6 | 6
|  |  | P | 11 | 764216607 | Oplechování parapetu z PZ plechu s povrchovou úpravou rš 670 mm 1/K | 109.1 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
r.š.550 mm vč,příslušenství ( kotevní prvky-vruty,šrouby,nýty apod.),kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek.Rovinný plech tl.0,6mm s pozinkovaným jádrem a povrchovou úpravou povlakovou polyesterovou vrstvou ( např.Lindab PLX tl.0,6mm),
[6 empty] | 109,1 | 109.1
|  |  | P | 12 | 764213652 | Oplechování střešního výlezu z PZ plechu s povrchovou úpravou 14/K | 4 | ks |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
[6 empty] | 4 | 4
|  |  | P | 13 | 764312616 | Oplechování,komínů z PZ plechu s povrchovou úpravou rš 500 mm | 64.7 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
15/K ,vč,příslušenství ( kotevní prvky-vruty,šrouby,nýty apod.),kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek.Rovinný plech tl.0,6mm s pozinkovaným jádrem a povrchovou úpravou povlakovou polyesterovou vrstvou ( např.Lindab PLX tl.0,6mm)
[6 empty] | 64,7 | 64.7
|  |  | P | 14 | 764214611 | Oplechování atiky z PZ plechu s povrchovou úpravou rš př 800 mm | 42.255 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
12/K.,7/K,kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
[6 empty] | 15,6*1,35 | 21.06
[6 empty] | 15,7*1,35 | 21.195
|  |  | U | 15 | 998764202 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m |  | % |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  | 765 | O |  | PSV | krytiny tvrdé |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13204 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 765191001 | Zakrytí šikmých střech difúzní folií vč. | 612.4 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.000213 | 0 | 0 | 15 | 0
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
[6 empty] | 612,4 | 612.4
|  |  | P | 2 | 765191002 | Zakrytí šikmých střech separační rohoží vč. | 7.5 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.000213 | 0 | 0 | 15 | 0
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
[6 empty] | 7,5 | 7.5
|  |  | U | 3 | 998762202 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech v do 12 m |  | % |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  | 766 | O |  | PSV | konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078996 | 0 | 6.72 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 766691612 | Montáž a dodávka parotěsné pásky po obvodu okna a dveří z interiérové strany | 17.1 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00019 | 0 | 0 | 15 | 0
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
[6 empty] | (1,35+2,2*2)*2 | 11.5
[6 empty] | (1,2+2,2*2) | 5.6
|  |  | P | 2 | 766691613 | Montáž a dodávka dilatační začišťovací APU lišty po 3 stranách okna,dveří z interiérové strany | 17.1 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00019 | 0 | 0 | 15 | 0
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
[6 empty] | 17,1 | 17.1
|  |  | P | 3 | 766691614 | Montáž a dodávka okenní začišťovací lišty se skelnou tkaninou po 3 stranách okna s exteriérová stran | 17.1 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00019 | 0 | 0 | 15 | 0
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
|  |  | P | 4 | 766691615 | Montáž a dodávka paropropustná okenní pásky po obvodu okna,dveří z exteriérové strany | 17.1 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00019 | 0 | 0 | 15 | 0
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
[6 empty] | 17,1 | 17.1
|  |  | P | 5 | 766671301 | Výlez na střechu VELUX 45 x 73 cm bez lemování 1/T | 4 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0165 | 0 | 1.68 | 15 | 0
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
|  |  | U | 6 | 998766202 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m |  | % |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  | 767 | O |  | PSV | kovové stavební konstrukce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6585 | 0 | 7.5703 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 767640221 | Montáž vstupních hliníkových dveří 2/AL ,6/AL vč zárubně | 3 | ks |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
[6 empty] | 2+1 | 3
|  |  | S | 2 | 553.01 | Dodávka vstupních částečně prosklených dveří s rámovou zárubní 1350/2200 mm | 2 | ks |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
1/AL,kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
|  |  | S | 3 | 553.02 | Dodávka vstupních částečně prosklených dveří s rámovou zárubní 1200/2200 mm | 1 | ks |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
4/AL,kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
|  |  | P | 4 | 767000012 | Dodávka a montáž okenní sklápěcí polohovatelný sušákprádla 5/AL bez vrtání | 6 | ks |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
pro okno 1500 mm,např.bagio , kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
|  |  | P | 5 | 767000013 | Dodávka a montáž okenní sklápěcí polohovatelný sušákprádla 5/AL bez vrtání | 3 | ks |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
pro okno 2100 mm,např.bagio , kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
|  |  | P | 6 | 767000015 | Dodávka a montáž balkonová sklápěcí polohovatelný sušákprádla 5/AL bez vrtání | 6 | ks |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
pro rozměr 1500 mm,např.bagio , kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
|  |  | P | 7 | 767821114 | Montáž poštovních schránek sestava do 24 ks 6/Z | 9 | ks |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
[6 empty] | 9*2 | 18
|  |  | S | 8 | 553.03 | Dodávka sestavy listovních schránek pro zazdění | 1 | sest |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
|  |  | P | 9 | 767000014 | Dodávka a montáž otevíravé dveřní mříže 8/Z | 1 | sest |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
vč úhelníkové zárubně,kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
|  |  | P | 10 | 767161114 | Monáž zábradlí rovného hmotnost 1 m zábradlí do 45 kg 2/Z,5/Z,3/Z | 24.35 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
[6 empty] | (2,03+0,65*2)*5 | 16.65
[6 empty] | 4,3+1,7*2 | 7.7
|  |  | S | 11 | 767.06A | Dodávka zábradlí balkónu vč povrchové úpravy 2/Z,3/Z3,5/Z | 647.2 | kg |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.00088 | 0 | 0 | 15 | 0
žárový pozink+ prášková barva-komaxit,vč chemických kotev,závitových tyčí atp.kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
[6 empty] | 497,5+73,2+76,5 | 647.2
|  |  | P | 12 | 767995114 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg 7/Z | 37.6 | kg |  | 0 |  | 0 |  |  | 5e-05 | 0 | 0 | 15 | 0
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
[6 empty] | 360,6 | 360.6
|  |  | S | 13 | 767.02A | Ocelová konstrukce pro sestavu schránek | 37.6 | kg |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.00088 | 0 | 0 | 15 | 0
žárový pozink+ prášková barva-komaxit,kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
[6 empty] | 360,6 | 360.6
|  |  | S | 14 | 553.04 | Dodávka sestavy listovních schránek pro pro osazení do ocel.konstrukce | 1 | sest |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
|  |  | P | 15 | 767995114 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg 10/Z | 509.2 | kg |  | 0 |  | 0 |  |  | 5e-05 | 0 | 0 | 15 | 0
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
[6 empty] | 509,2 | 509.2
|  |  | S | 16 | 767.03A | Dodávka pochozí lávky v podkroví vč povrchové úpravy 10/Z | 509.2 | kg |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.00088 | 0 | 0 | 15 | 0
žárový pozink+ prášková barva-komaxit,kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
[6 empty] | 509,2 | 509.2
|  |  | P | 17 | 762511267 | Montáž a dodávka výplně z OSB desek tl.25 mm 10/Z | 29.6875 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0159 | 0 | 0.255 | 15 | 0
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
[6 empty] | 2,5*0,625*19 | 29.6875
|  |  | P | 18 | 767995114 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg 8*/Z a 8**/Z a 8****/Z | 114.5 | kg |  | 0 |  | 0 |  |  | 5e-05 | 0 | 0 | 15 | 0
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
[6 empty] | 2,8*2+4,3*3+6,4*15 | 114.5
|  |  | S | 19 | 767.04A | Dodávka ocelových mříží vč povrchové úpravy 8*/Z a 8**/Z a 8****/Z | 114.5 | kg |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.00088 | 0 | 0 | 15 | 0
žárový pozink+ prášková barva-komaxit,kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
[6 empty] | 114,5 | 114.5
|  |  | P | 20 | 767810122 | Montáž a dodávka kruhových větracích mřížek 7/PL | 37 | ks |  | 0 |  | 0 |  |  | 5e-05 | 0 | 0 | 15 | 0
vč.trubky pro prodloužení,kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
|  |  | P | 21 | 767000016 | Montáž a dodávka skříň HUP + pilíř + základ 6/PL | 2 | ks |  | 0 |  | 0 |  |  | 5e-05 | 0 | 0 | 15 | 0
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
|  |  | U | 22 | 998767202 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m |  | % |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  | 771 | O |  | PSV | podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 771111001 | Provedení sanace balkonových konstrukcí kompletně dle skladby B | 10.875 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
vč.balkonových profilů 7/AL,kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
[6 empty] | 1,8*0,75*5 | 6.75
[6 empty] | (1,8+0,75*2)*0,25*5 | 4.125
|  |  | U | 2 | 998771202 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m |  | % |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  | 783 | O |  | PSV | nátěry |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19886 | 0 | 247.4096 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 783213011 | Nátěry tesařských kcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobné v exteriéru | 1224.8 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0001615 | 0 | 0.202 | 15 | 0
nátěr bednění např.Bochemit QB apod.),kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
[6 empty] | 612,4*2 | 1224.8
|  |  | P | 2 | 783001111 | Protiskluzová úprava dvorního vchodu | 6.525 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0001615 | 0 | 0 | 15 | 0
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
[6 empty] | (3,25+1,1)*1,5 | 6.525
|  | 784 | O |  | PSV | malby |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 784000001 | Výmalba zdí s vyměněnýni otvorovými výplňmi + schodiště | 464.64 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
;schodiště
[6 empty] | (4,8+2,5)*2*12*1,1*2 | 385.44
[6 empty] | 4,8*2,5*3*1,1*2 | 79.2
|  | 921 | O |  | MON | elektromontáže |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 921000001 | Montáž + dodávka nový bleskosvod dmtž stávající + revize viz samostatný rozpočet | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
|  | 930 | O |  | PSV | hodinové zůčtovací sazby |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 930000001 | Demontáž a zpětná montáž stávajících značek ( číslo domu,vodohospodářské značky atp.) | 10 | h |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
|  |  | P | 2 | 930000003 | Demontáž svítidel nad hlavními vstupu + délkova úprava napojení+nové svítidlo s čidly | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
|  |  | P | 3 | 930000004 | Demontáž a přemístění zvonkového tabla | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
|  |  | P | 4 | 930000006 | Odstranění anténního stožáru | 5 | h |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
|  |  | P | 5 | 930000007 | Demontáž konstrukcí sušáku prádla | 16 | h |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek
|  |  | P | 6 | 930000009 | Demontáž stříšky nad vchodem | 5 | h |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
| 003 |  | B |  |  | VN a ON |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 998 | O |  | VRN | VN |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | VN-01 | Vybudování zařízení staveniště | 1 | ks |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
Zajištění bezpečného příjezdu a přístupu na staveniště včetně dopravního značení a potřebných souhlasů a rozhodnutí s vabudováním zařízení staveniště.Náklady s připojením stavebiště na energie+zajištění měření odběru energií + vybudovánívýtahu.Vytýčení obvodu staveniště.Oplocení a zabezpečení prostoru staveniště proti neoprávněnému vstupu.
|  |  | P | 2 | VN-02 | Provoz zařízení staveniště | 1 | ks |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
Náklady na vybavení zařízení staveniště,náklady na spotřebované energie provozem zařízení staveniště,náklady na úklid staveniště a příjezdové komunikace ke staveništi.Opatření k zabránění nadměrného zatěžování staveniště a jeho okolí prachem,(např.použití krycích plachet,kropení sutě a odtěžované zeminy vodou
|  |  | P | 3 | VN-03 | Odstranění zařízení staveniště | 1 | ks |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
Náklady na odstranění a odvoz zařízení staveniště.Uvedení stavbou dotčených ploch a ploch zařízení staveniště do původního stavu.
|  | 999 | O |  | VRN | ON |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | ON-02 | Ochrana stávajících inženýrských sítí | 1 | ks |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi.Náklady na přezkoumání podkladu objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou a mimo území staveniště.Vytýčení jejich skutečné trasy dle podmínek správců sítí v dokladové části.Zajištění aktualizace vyjádření správců síti v případě ukončení platnosti vyjádření.Zajištění a zabezpečení stávajících inženýrských síti a přípojek při výkopových a bouracích pracích.
|  |  | P | 2 | ON-03 | Dočasná dopravní opatření | 1 | ks |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
náklady na vyhotovení návrhu dočasného značení,jeho projednání s dotyčnými orgány a organizacemi,dodání dopravních značek,jejich rozmístění a přemísťování a jrjich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.
|  |  | P | 3 | ON-04 | Užívání veřejných ploch a prostranství | 1 | ks |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství,pokud jsou stavebními pracemi nebo související činností dotčeny,a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu
|  |  | P | 4 | ON-05 | Vypracování zhotovitelské realizační a výrobní projektové dokumentace | 1 | ks |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
dle požadavku PD
|  |  | P | 5 | ON-06 | Dokumentace skutečného provedení stavby | 1 | ks |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
Vypracování dokumentace skutečného procedení stavby vč geodetického zaměření stavbou realizovaných inženýrských sítí a zemního vedení technické infrastruktury v počtu a formátech SoD
|  |  | P | 6 | ON-07 | Kompletační činnost zhotovitele | 1 | ks |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
kompletní dokladová část SoD (revize,atesty ,certifikáty,prohlášení o shodě) pro předání a převzetí dokončeného díla a pro zajištění kolaudačního souhlasu.,náklady zhotovitele související s prováděním vzorkování dodávaných materiálu a výrobků v souladu s SoD.Náklady zhotovitele související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami a vyjádřením dotčených orgánů pro řádné provedení a předání díla,náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně kompletního vyzkoučení,náklady zhotovitele na trhové zkoušky,náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro trvalý provoz,náklady na předání všech návodů k obsluze a údržbě technologických zařízení a náklady na zaškolení obsluhy objednatele