## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | Stavební úpravy bytového domu ul. Partyzánská č.p. 302 v Pudlově
Projekt | D.1.4 Silnoporudá elektrorechnika
Investor | Město Bohumín, Masarykova 158, 735 81 Bohumín
Z. č.
A. č.
Smlouva
Vypracoval | Stanislav Gajzler
Kontroloval
Datum
Zpracovatel
CÚ
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 12
Procento PM % | 5

## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Základ a hodnota DPH 12% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Dodávky elektroměrových rozvaděčů | 0 | 0
Dodávky rozvaděčů | 0 | 0
Montážní materiál a práce | 0 | 0
HZS | 0 | 0

## Rozpočet
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem
Dodávky elektroměrových rozvaděčů
1 | Dodávka elektroměrového rozvaděče, 3x 3f, elektroměr bez HDO, 2x jistič B25/3p, 25A, 2x jistič B20/1p, 20A, EI30S kouřotěsné | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Dodávka elektroměrového rozvaděče, 2x 3f, elektroměr bez HDO, 2x jistič B25/3p, EI30S kouřotěsné | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dodávky elektroměrových rozvaděčů - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dodávky rozvaděčů
3 | Dodávka rozvaděče společných prostor RS dle přiloženého schématu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Dodávka rozvaděče RB dle přiloženého schématu | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dodávky rozvaděčů - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Montážní materiál a práce
5 | LED přisazené svítidlo, IP65, s pohybovým čidlem | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Kulaté LED přisazené svítidlo s pohybovým čidlem, IP44, bílá, 27W, 3000lm | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Svítidlo průmyslové s ochranným košem, vč. LED žárovky E27 | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Svítidlo LED prachotěsné, polyesterové tělo , opálový kryt, 20W, 2750lm, Ra80, 4000K | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Svítidlo nouzové, 3,2W, 330lm, Ra80 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Svítidlo nouzové, optika pro únikové cesty, 2,2W, 380lm, 6500K | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Svítidlo nouzové, univerzální optika, 8W, IP65 | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Fluorescenční tabulka | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Svítidlo LED, kulaté d=250 (chodba, koupelny) | ks | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STROJEK SPÍNAČE
14 | 1-pól.vyp.(1) | ks | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | střídav.přep.(6) | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | sériov.přep.(5) | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | kříž.přep.(7) | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KRYT SPÍNAČE BARVA BÍLÁ
18 | B 2 páčky | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | B 1 páčka | ks | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE BARVA BÍLÁ
20 | B jednoduchý | ks | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | B 5x,vodorovný | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KRABICE PŘÍSTROJOVÁ POD OMÍTKU
22 | KP 67/2 70x45 | ks | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU BEZ SVORKOVNICE
23 | KOM 97_KA 103x50 | ks | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKA DOMOVNÍ, BARVA BÍLÁ, KOMPLETNÍ
24 | B 2p+PE | ks | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKA DOMOVNÍ POD OMÍTKU, TANGO, BARVA BÍLÁ
25 | B 2x2p+z,dvojitá | ks | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SPÍNAČ DO VLHKA V IZOL. IP44 BARVA ŠEDÁ
26 | 1-pólový vypínač | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | střídavý přepínač | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | křížový přepínač | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH
29 | do 2,5 mm2 | ks | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | do 6 mm2 | ks | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UKONČENÍ Cu KABELŮ DO
31 | 4x50 mm2 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 5x6 mm2 | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Svorka na potrubí Cu pás | kus | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SVORKOVNICE HLAVNIHO
34 | Pospojování | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Požární ucpávky | m2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Trubka pevná ocelová, průměr 60mm | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
37 | CYKY-J 4x35 , pevně | m | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE
38 | CYKY-J 5x2,5 , pevně | m | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | CYKY-J 5x6 , pevně | m | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE
40 | CYKY-O 3x1,5 , pevně | m | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE
41 | CYKY-J 3x1,5 , pevně | m | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | CYKY-J 3x2,5 , pevně | m | 1720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | CYKY-J 3x6 , pevně | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ
44 | CY6 Žlutozelený, pevně | m | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Sňůra H05RR-F 5Gx2,5 | m | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | CY16 Žlutozelený, pevně | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | CY10 Žlutozelený, pevně | m | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | CY25 Žlutozelený, pevně | m | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ
49 | FeZn30x4 (0,95 kg/m), pevně | m | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ
50 | FeZn-D8 (0,4kg/m), pevně | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Štítek označení svodu | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JÍMACÍ TYČ
52 | JV1,5 1,5 m | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Držák jímací tyče na hřebenáč | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PODPĚRA VEDENÍ
54 | PV15e na hřebenáče | ks | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | PV13 pod krytinu na svahu | ks | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 840 008 Vodič AlMgSi Rd 8 polotvrdý | m | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁK
57 | OU1,7 ohranný úhelník 1700 mm | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | DOUa-20 držák úhelníku do zdi 20 mm | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SVORKA FeZn
59 | SZa zkušební | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | SK křížová | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | SR3b spoj pásek-drát | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | SR2b pro pásek 30x4 mm | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VYSEKANI KAPES VE ZDIVU
CIHELNEM PRO KRABICE
63 | 100x100x50 mm | ks | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VYSEKANI KAPES VE ZDIVU
CIHELNEM DO PLOCHY 25 dm2
64 | Hl.150mm | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VYSEKANI RYH VE ZDIVU
CIHELNEM - HLOUBKA 30mm
65 | Sire 30 mm | m | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | Sire 70 mm | m | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Stavební přímopoce | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST
68 | 1220 d 20 mm, pevně | m | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ
69 | LHD40x40 hranatá vč. uchycení | m | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | LHD20x20 hranatá vč. uchycení | m | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEJMUTÍ DRNU
71 | Nářez drnu,naložení,odvoz | m2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY
72 | Zemina třídy 3, šíře 300mm,hloubka 800mm | m | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PODKLADOVÁ VRSTVA TLOUŠŤKY DO 10 cm
73 | Z kameniva drceného vč. zhutnění | m2 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE
74 | Z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 5cm | m | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY
75 | Zemina třídy 3, šíře 300mm,hloubka 800mm | m | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ÚPRAVA POVRCHU
76 | Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3 | m2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | Podružný materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Montážní materiál a práce - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
HZS
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
78 | Demontaz stavajiciho zarizeni | hod | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | Zkusebni provoz | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | Zauceni obsluhy | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI
81 | zapojovani a zkouskach | hod | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOORDINACE POSTUPU PRACI
82 | S ostatnimi profesemi | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE ČSN 33 2000-6 ed.2
83 | Revizni technik | hod | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | Spoluprace s reviz.technikem | hod | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | Dokumentace skutečného provedení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HZS - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0