## List1
Parkoviště na ul.Okružní Nový Bohumín,část 3 SO 401 VO
Zakázkové číslo: 11/19HUR
| R E K A P I T U L A C E N Á K L A D Ů | [5 empty] | ZÁKL.BEZ DPH
|  | CENA MONTÁŽ.PRACÍ |  |  |  |  | 0
|  | ZKOUŠKY A REVIZE |  |  |  |  | 0
|  | HL.III ZÁKLADNÍ CENA CELKEM |  |  |  |  | 0
Zpracováno pomocí software fy , JVprogram,s.r.o. tel. +420 603417206
S O U H R N N Á K L A D Ů
|  | PSV SILNOPROUD |  |  |  | 0
|  | SPECIF.PSV SILNOPROUD |  |  |  | 0
|  | PSV UZEMNENI |  |  |  | 0
|  | SPECIF.PSV UZEMNENI |  |  |  | 0
|  | PSV SVITIDLA |  |  |  | 0
|  | SPECIF.PSV SVITIDLA |  |  |  | 0
|  | DEMONTÁŽ |  |  |  | 0
|  | PSV NATERY |  |  |  | 0
|  | SPECIF.PSV NATERY |  |  |  | 0
|  | PSV ZEMNI PRACE |  |  |  | 0
|  | SPECIF.PSV ZEMNI PRACE |  |  |  | 0
|  | HL.III-HZS |  |  |  | 0
|  | HL.III-HZS POPLATEK |  |  |  | 0
|  | HL.III-HZS |  |  |  | 0
|  | CENA MONTÁŽ.PRACÍ |  |  |  |  | 0
|  | REVIZE |  |  |  | 0
|  | ZKOUŠKY A REVIZE |  |  |  |  | 0
| Oddíl | REVIZE
| Sazebník: | VC-7/222/89 PERIODICKE REVIZE
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0001 | 38010001 | Vychozi revize |  | hod | 10 | 0 | 0
0002 | 38010002 | Spoluprace s reviznim technikem |  | hod | 4 | 0 | 0
------------
0003 | SOUČET | REVIZE |  |  |  |  | 0
| Oddíl | PSV SILNOPROUD
| Sazebník: | VC 7/155-M M21 Elektromontaze
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Min/mj | Celkem Min
0001 | 210010135 | Trubka ochranna Kopoflex KF 09075 |  | m | 57 | 8.86 | 505.02
0002 | 210100001 | Ukonceni vodicu v rozv do 2,5mm2 |  | kus | 12 | 3.03 | 36.36
0003 | 210100003 | Ukonceni vodicu v rozv do 16mm2 |  | kus | 16 | 4.93 | 78.88
0004 | 210101154 | Smrstovaci zaklopka EN4.1 |  | kus | 4 | 64.51 | 258.04
0005 | 210120102 | Patrona valcova |  | kus | 1 | 0.94 | 0.94
0006 | 210204011 | Stozar osvetlov ocel BM6 |  | kus | 1 | 205 | 205
0007 | 210204201 | El.vyzbroj pro 1 okruh |  | kus | 1 | 82 | 82
0008 | 2108100052 | Kabel CYKY 3Jx1,5 ul volne |  | m | 8 | 2.78 | 22.24
0009 | 210901015 | Kabel AYKY 4Jx16 ul volne |  | m | 60 | 3.16 | 189.6
0010 | 211190001 | Montaz silikonoveho tmelu |  | kus | 1 | 95 | 95
0011 | 211190002 | Montaz peny |  | kus | 1 | 95 | 95
------------
0012 | SOUČET | Časový fond položek [ minut ] |  |  |  |  | 1568.08
0013 |  | Časový fond položek [ hodin ] |  |  |  |  | 26.1347
------------
0014 | SOUČET | PSV SILNOPROUD | 0 | Kč/h |  |  | 0
| Oddíl | SPECIF.PSV SILNOPROUD
| Sazebník: | Cenik materialu
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0001 | 14125321 | Trubka ochranna Kopoflex KF 09075 |  | m | 59.85 | 0 | 0
0002 | 31674019 | Stozar bezpaticovy BM6 s manzetou |  | kus | 1 | 0 | 0
uprava zarovym zinkem
0003 | 34111032 | Kabel CYKY 3Jx1,5 mm2- |  | m | 8.4 | 0 | 0
0004 | 34112316 | Kabel AYKY 4Bx16 mm2- |  | m | 63 | 0 | 0
0005 | 34562039 | Stozar.svork.SR 721-OP Al,IP20 |  | kus | 1 | 0 | 0
1xpoj.
0006 | 35436721 | Smrstovaci zaklopka EN 4.1 |  | kus | 4 | 0 | 0
0007 | 35825101 | Pojist vykon PV 10 6A |  | kus | 1 | 0 | 0
0008 | 6005928 | Silikonovy tmel |  | kus | 1 | 0 | 0
0009 | 6005929 | Pena pro zapeneni chranicky |  | kus | 1 | 0 | 0
------------
0010 | SOUČET | SPECIF.PSV SILNOPROUD |  |  |  |  | 0
| Oddíl | PSV UZEMNENI
| Sazebník: | VC 7/155-M M21 Elektromontaze
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Min/mj | Celkem Min
0001 | 210220021 | Vedeni uzem FeZn do 120 mm2 v zemi |  | m | 52 | 4.55 | 236.6
0002 | 210220022 | Vedeni uzem FeZn d 8,10 mm v zemi |  | m | 5 | 7.39 | 36.95
0003 | 2102203012 | Svorka hromosvodova SR 03 |  | kus | 2 | 15.09 | 30.18
0004 | 2102203025 | Svorka hromosvodova SR 02 |  | kus | 4 | 21.13 | 84.52
0005 | 210220381 | Protikorozni nater svorek v zemi |  | kus | 6 | 17.04 | 102.24
------------
0006 | SOUČET | Časový fond položek [ minut ] |  |  |  |  | 490.49
0007 |  | Časový fond položek [ hodin ] |  |  |  |  | 8.1748
------------
0008 | SOUČET | PSV UZEMNENI | 0 | Kč/h |  |  | 0
| Oddíl | SPECIF.PSV UZEMNENI
| Sazebník: | Cenik materialu
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0001 | 15614230 | Drat FeZn p 10 |  | kg | 3.34 | 0 | 0
0002 | 35441120 | Pasek uzemnovaci FeZn 30x4 mm/ |  | kg | 54.6 | 0 | 0
0003 | 35441986 | Svorka vodov SR 02 30x4mm pas |  | kus | 4 | 0 | 0
0004 | 35441996 | Svorka vodov SR 03 pasek/d6-12 |  | kus | 2 | 0 | 0
------------
0005 | SOUČET | SPECIF.PSV UZEMNENI |  |  |  |  | 0
| Oddíl | PSV SVITIDLA
| Sazebník: | VC 7/155-M M21 Elektromontaze
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Min/mj | Celkem Min
0001 | 210202012 | Svitidlo montaz |  | kus | 3 | 59 | 177
------------
0002 | SOUČET | Časový fond položek [ minut ] |  |  |  |  | 177
0003 |  | Časový fond položek [ hodin ] |  |  |  |  | 2.95
------------
0004 | SOUČET | PSV SVITIDLA | 0 | Kč/h |  |  | 0
| Oddíl | SPECIF.PSV SVITIDLA
| Sazebník: | Cenik materialu
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0001 | 34844526 | Svit.Philips LUMA BGP615 T25 |  | kus | 3 | 0 | 0
DN10/740,1817lm;13,5W,4000K,
sklon 2x0 st.;1x10st.,CLO,regulac
190V
------------
0002 | SOUČET | SPECIF.PSV SVITIDLA |  |  |  |  | 0
| Oddíl | DEMONTÁŽ (konst.demont.= 0.5 )
| Sazebník: | VC 7/155-M M21 Elektromontaze
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Min/mj | Celkem Min
0001 | 211207000 | Svitidlo |  | kus | 2 | 29.5 | 59
------------
0002 | SOUČET | Časový fond položek [ minut ] |  |  |  |  | 59
0003 |  | Časový fond položek [ hodin ] |  |  |  |  | 0.98333
------------
0004 | SOUČET | DEMONTÁŽ | 0 | Kč/h |  |  | 0
| Oddíl | PSV NATERY
| Sazebník: | VC 7/209-M M25 Povrch.upravy-natery
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0001 | 250060012 | Pismena nebo cislice do 100mm |  | kus | 1 | 0 | 0
0002 | 250060032 | Nater stoz a vyl nad 6m vysky |  | m2 | 3 | 0 | 0
------------
0003 | SOUČET | PSV NATERY |  |  |  |  | 0
| Oddíl | SPECIF.PSV NATERY
| Sazebník: | Cenik materialu
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0001 | 24621510 | Barva zakl seda na zinek |  | kg | 3 | 0 | 0
0002 | 24621511 | Barva vrchni seda RAL 7022 |  | kg | 3 | 0 | 0
0003 | 24642030 | Redid olejo-synteticke s 6006 |  | kg | 1 | 0 | 0
------------
0004 | SOUČET | SPECIF.PSV NATERY |  |  |  |  | 0
| Oddíl | PSV ZEMNI PRACE
| Sazebník: | VC 7/202-M M46 Zemni prace
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0001 | 460010024 | Vytyc tra kabel ved v zast prostoru |  | km | 0.052 | 0 | 0
0002 | 460050602 | Jama stoz vykop rucne zem4 |  | m3 | 0.6 | 0 | 0
0003 | 460080001 | Beton C25 |  | m3 | 0.3 | 0 | 0
0004 | 460100003 | Pouzdrovy zaklad 800x1000 |  | kus | 1 | 0 | 0
0005 | 460120002 | Zahoz jamy zem4 |  | kus | 1 | 0 | 0
0006 | 460120061 | Odvoz zeminy |  | m3 | 0.5 | 0 | 0
0007 | 460120082 | Nasyp zeminy zem4 |  | m3 | 0.5 | 0 | 0
0008 | 460200144 | Kabel ryhy s 35 hl 60 zem4 |  | m | 52 | 0 | 0
0009 | 460300006 | Hutneni zeminy do 20 cm |  | m3 | 10.92 | 0 | 0
0010 | 460420022 | Zri kab loz bez zakr 35/10 cm pis |  | m | 52 | 0 | 0
0011 | 460490012 | Zakryti kab 110 kV folie PVC 33 cm |  | m | 52 | 0 | 0
0012 | 460510003 | Kab prostup bet trouba 30 cm |  | m | 1 | 0 | 0
0013 | 460560144 | Zahoz ryhy s 35 cm hl 60 cm zem4 |  | m | 52 | 0 | 0
0014 | 460620006 | Ohumuseni a zatravneni |  | m2 | 18 | 0 | 0
0015 | 460620014 | Provizorni uprava terenu zem4 |  | m2 | 18.2 | 0 | 0
0016 | 461630001 | Poplatek za ulozeni na skladku |  | kus | 1 | 0 | 0
------------
0017 | SOUČET | PSV ZEMNI PRACE |  |  |  |  | 0
| Oddíl | SPECIF.PSV ZEMNI PRACE
| Sazebník: | Cenik materialu
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0001 | 6005923 | Pisek |  | m3 | 1.82 | 0 | 0
0002 | 6005924 | Folie 33 cm |  | m | 52 | 0 | 0
------------
0003 | SOUČET | SPECIF.PSV ZEMNI PRACE |  |  |  |  | 0
| Oddíl | HL.III-HZS
| Sazebník: | Pravidla M FCU c. 5043\5.1\90
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0001 | 50435100 | Napojeni ve stavajicim stozaru VO, |  | hod | 6 | 0 | 0
zkousky,zakresleni zkutecneho,
stavu,odpojeni stavajiciho
napojeni apod.
0002 | 50435101 | Prace souvisejici s vytycenim trasy |  | hod | 3 | 0 | 0
a stozaru
0003 | 50435102 | Prace souvisejici s vymenou |  | hod | 2 | 0 | 0
svitidel
0004 | 50435103 | Vyhledani vstupu do stozaru |  | hod | 2 | 0 | 0
0005 | 50435104 | Rozbiti zabetonovaneho zakladoveho |  | hod | 3 | 0 | 0
pouzdra stozaru v miste vstupu a
po protazeni kabelu zaceleni
pouzdra betonem
0006 | 50435105 | Jednani se spravci siti a koordi- |  | hod | 3 | 0 | 0
nace se zhtoviteli jinych SO
0007 | 50435106 | Soucinnost se spravcem VO |  | hod | 3 | 0 | 0
0008 | 50435107 | Vypinani site |  | hod | 3 | 0 | 0
------------
0009 | SOUČET | HL.III-HZS |  |  |  |  | 0
| Oddíl | HL.III-HZS POPLATEK
| Sazebník: | Pravidla M FCU c. 5043\5.1\90
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0001 | 50435105 | Poplatek za ekologickou likvidaci |  | kus | 3 | 0 | 0
svitidlo
0002 | 50435106 | Poplatek za ekologickou likvidaci |  | kus | 3 | 0 | 0
zdroj
0003 | 50435107 | Poplatek za ekologickou likvidaci |  | kus | 1 | 0 | 0
demontovaneho materialu
------------
0004 | SOUČET | HL.III-HZS POPLATEK |  |  |  |  | 0
| Oddíl | HL.III-HZS
| Sazebník: | Pravidla M FCU c. 5043\5.1\90
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0001 | 50435101 | Montazni mechanismy montaze B6 |  | hod | 4 | 0 | 0
0002 | 50435102 | Montazni mechanismy demontaze |  | hod | 3 | 0 | 0
0003 | 50435106 | Mereni intenzity osvetleni |  | kus | 1 | 0 | 0
0004 | 50435107 | Geodeticke zamereni |  | kus | 1 | 0 | 0
------------
0005 | SOUČET | HL.III-HZS |  |  |  |  | 0
Note on A1: Je proveden export rozpoctu vytvoreneho pomoci software fy JV program. Vytvoreny export umoznuje automaticky prepocet pri zmene ceny, vymery polozky, zmeny procent,... (C) 2008, JVprogram,s.r.o., tel, +420 603417206