## Hlavní_řad_TK
Stavba:
Odkanalizování splaškových vod oddílnou tlakovou kanalizací v Bohumíně-Záblatí, ul. Rybničná
HSV |  | HLAVNÍ ŘAD TLAKOVÉ KANALIZACE
|  | VÝKAZ VÝMĚR - SLEPÝ ROZPOČET - SOUPIS POLOŽEK |  |  | cena
| číslo položky | popis | m. jed. | množství | jednotka | celkem
5 (Pozemní komunik.,let.,plochy,koleje)
7. | 113 10 7141_/00 | Odstranění podkladů/krytů do 200m2 z živic tl. do 5cm | m2 | 1048
8. | 113 15 4263_/00 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pl do 1000 m2 s překážkami v trase | m2 | 1048
15. | 979 08 2213_/00 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1km (jen složení) | t | 253.62
16. | 979 08 2219_/00 | Příplatek za každ. dalš. 1km vodorovné dopravy suti po suchu nad 1km skládka do 10km | t | 2282.58
17. | 979901/R | Poplatek za skládku živice, přednostně k recyklaci | t | 253.62
1 (Zemní práce)
1. | 115 10 1201_/00 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m objemu do 500 l/min | hod | 80
2. | 115 10 1301_/00 | Pohotovost záložní čerp. soup. pro dopravní výšku do 10 m objemu do 500 l/m | den | 10
3. | 115102/R | Úpravy pro čerpání ze stavební jámy pro startovací a cílové jámy (čerpací jímka) | kus | 2
4. | 119 00 1401_/00 | Dočasné zajištění podzemního potrubí ocel jmenovité světlosti DN do 200 mm | m | 8
5. | 119 00 1421_/00 | Dočasné zajištění podzemních kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů, do 3 kabelů | m | 6
6. | 120 00 1101_/00 | Příplatek za ztížení vykopávky - blízkost jiných vedení | m3 | 28
7. | 131 20 1101_/00 | Hloubení jam nezapažených v horninách 3 do 100 m3 (startovací a cílové jámy pro horizontální vrt HDD), velikost jam 1,5*1,5 (2,0m), hl. 2,5m | m3 | 13.125
8. | 131 20 1109_/00 | Hloubení jam nezapažených v horninách 3 připlatek za lepivost | m3 | 6.565
9. | 132 20 1201_/00 | Hloubení rýh šířky do 200 cm v horninách 3 do 100 m3 | m3 | 369.7
10. | 132 20 1209_/00 | Hloubení rýh šířky do 200 cm v horninách 3 příplatek za lepivost | m3 | 184.85
11. | 132 20 2201_/00 | Hloubení rýh šířky do 200cm v soudržných horninách 3 ručně | m3 | 20
12. | 132 20 2209_/00 | Hloubení rých šířky do 200cm ručně příplatek za lepivost v hornině 3 | m3 | 20
13. | 141 72 1113_/00 | Řízené horizontální vrtání - technologie HDD v hornině tř. 1-4 pro zatažení PE potrubí vnějšího průměru vrtu přes 90 do 110mm | m | 12
14. | specifikace | Roura dn 110x10,0mm;SDR11;PN16; HDPE-RC (RESISTANCE TO CRACK)-KANAL | m | 12
15. | 141 R/01 | Nasunutí potrubí DN80 do chráničky DN100 HDD vrtu s osazením středících kluzných prvků RACI DN80/100 včetně dodávky středících prvků | m | 12
16. | 151 10 1101_/00 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pažení příložné hloubky do 2m | m2 | 1282.4
17. | 151 10 1111_/00 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pažení příložné hloubky do 2m | m2 | 1282.4
18. | 151 10 1201_/00 | Pažení stěn výkopu bez rozepření pažení příložné hloubky do 4m zřízení (pro startovací a cílové jámy) | m2 | 32
19. | 151 10 1211_/00 | Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin bez rozepření pažení příložné hloubky do 4m | m2 | 32
20. | 151 10 1301_/00 | Zřízení rozepření stěn zapažených pažení příložné hloubky do 4m | m3 | 13.13
21. | 151 10 1311_/00 | Odstranění rozepřených stěn zapažených pažení příložné hloubky do 4m | m3 | 13.13
22. | 161 10 1101_/00 | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4 při hloubce do 2,5m | m3 | 402.825
23. | 162 70 1105_/00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4 do 10000 m | m3 | 402.83
24. | 171 20 1201_/00 | Uložení sypaniny na skládku | m3 | 402.83
25. | 171901 | Poplatek za skládku výkopek (výtlačná zemina) | m3 | 402.83
26. | 174 10 1101_/00 | Zásyp zhutněný -jam, rýh, šachet | m3 | 306.62
27. | specifikace | Struskové kamenivo 16-32mm (1,5t/1,0m3) | t | 459.93
28. | 175 10 1101_/00 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny | m3 | 76.25
29. | specifikace | Kamenivo těžené drobné 0-4 B (1,67t/1m3) | t | 127.3375
30. | 451 57 3111_/00 | Lože výkopu ze štěrkopísku pod potrubí | m3 | 19.96
31. | 451 R/01 | Oprava k.- ce chodníku dl. 7,0 x š=1,5m, rozebrání dlažby a obrubníků, zpětná montáž bet. dlažby tl. 60mm, včetně obrubníků a podkladních vrstev dodávka + montáž, vč. odvozu vybouraných hmot komplet | m2 | 10.5
S 1 (Zemní práce) |  | Celkem
|  | VÝKAZ VÝMĚR - SLEPÝ ROZPOČET - SOUPIS POLOŽEK |  |  | cena
| číslo položky | popis | m. jed. | množství | jednotka | celkem
8 (Potrubí)
32. | 892 37 211R_/00 | Zabezpečení konců potrubí do DN 125-při tlakové zkoušce | kus | 2
33. | 892 27 1111_/00 | Tlaková zkouška potrubí do DN 125 | m | 332.6
34. | 230 17 0005_/00 | MONT - tlaková zkouška těsnosti potrubí -příprava DN <350 | sada | 1
35. | 230 17 0015_/00 | MONT - tlaková zkouška těsnosti potrubí -zkouška DN<350 | m | 2
36. | 871 24 1121_/00 | Montáž potrubí z tlakových trubek polyetylenových svařených vnějšího průměru 90mm | m | 332.6
37. | specifikace | Roura dn 90x8,2mm;SDR11;PN16; HDPE-RC (RESISTANCE TO CRACK)-KANAL | m | 333
38. | 871 37 3121_/00 | Montáž potrubí PVC v otev. výkopu ve sklonu do 20% DN250 | m | 2
39. | specifikace | Trouba kanalizační PP-žebrovaná s hrdlovými spoji DN250 /1m SN10 PP UREM (280/250mm -UR 2) | kus | 2
40. | 894 41 1221_/00 | Zřízení šachet kanalizačních DN1000 z betonových prefa dílců s obložením dna a stěn čedičem na potrubí do DN 300 - předřazená uklidňující šachta | kus | 1
41. | specifikace | Uklidňující kanalizacní šachta DN 1000 betonová, včetně šachtového dna na potrubí DN250 PP s obložením kynety, dna a stěn čedičem -komplet | kus | 1
42. | 894 901/R | Rekonstrukce stávající koncové šachty Š27 na potrubí DN500 BE hl. -1,22m, demontáž (vybourání) stávající šachty s odvozem bet. suti k recyklaci; Nová prefa rev. šachta DN1000 s monolityckým dnem z betonu C30/35 vodostavebního - komplet dodávka + montáž | kus | 1
43. | 877 24 1121_/00 | Montáž eltv výkop z trubek PE sv DN 90 | kus | 4
44. | specifikace | Elek. svařovací spojka Dn90 SDR 11, PE 100 | kus | 2
45. | specifikace | Elek. svařovací koleno Dn90 45st., SDR 11, PE 100 | kus | 2
46. | 857 24 2121_/00 | Montáž litinových tvarovek jednoosých z trub přírubových v otevřeném výkopu DN 80 | kus | 5
47. | 857 24 4121_/00 | Montáž litinových tvarovek odbočných z trub přírubových v otevřeném výkopu DN 80 | kus | 3
48. | 891 24 1111_/00 | Montáž kanalizačních šoupátek v otevřeném výkopu DN 80 | kus | 1
49. | 891 24 7111_/00 | Montáž hydrantů podzemních DN 80 | kus | 3
50. | 891 24 R000_/00 | Montáž zavzdušňovací a odvzdušňovací soupravy | kus | 1
51. | 899 40 1112_/00 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 1
52. | 899 40 1113_/00 | Osazení poklopů litinových hydrantových | kus | 3
53. | 230 22 0011_/00 | MONT - orientační sloupek , včetně beton. patky | kus | 4
54. | specifikace | Zavzdušňovací a odvzdušňovací souprava Hawle č. 9828 s přírubou, H=1240mm | kus | 1
55. | specifikace | Zpětný ventil zamezující zavzdušnění Hawle č. 9862 | kus | 1
56. | specifikace | TP-kus DN80/600mm | kus | 1
57. | specifikace | Přírubové koleno 90° s patkou Hawle č. 5045 dn90/DN80 | kus | 1
58. | specifikace | Podzemní hydrant plnoprůtokový DN80 Hawle č. D490 PN16 přírubový, krytí potrubí 1,5m | kus | 3
59. | specifikace | Uzavírací klíč pro hydranty č. 3420 | kus | 3
60. | specifikace | Hydrantový poklop samonivelační č. 1950 KASI s nápisem kanal | kus | 3
61. | specifikace | TP-kus DN80/200mm | kus | 3
62. | specifikace | Odbočka MMA-kus Hawle č. 8525 d90/DN80 | kus | 3
63. | specifikace | Sekční uzávěr DN80 přírubové šoupátko pro odpadní vodu Hawle č. D481 L280 tvárná litina s vnější a vnitřní epoxidovou úpravou, vřeteno a deskový uzávěr z nerezové oceli | kus | 1
64. | specifikace | Zemní souprava teleskopická Hawle č. 9500E2, výška krytí potrubí 1,8m | kus | 1
65. | specifikace | Poklop uliční samonivelační Hawle č. 1750 KASI s nápisem kanál | kus | 1
66. | specifikace | Příruba Hawle č. 0400 DN80/d90 PN16 | kus | 2
67. | specifikace | Podklad (bet.-deska) pod šoupátkový poklop | kus | 1
68. | specifikace | Podklad (bet.-deska) pod hydrantový poklop | kus | 3
69. | specifikace | Podklad (bet.-deska) pod šoupátko | kus | 1
70. | specifikace | Orientační sloupek hnědo -bílý | kus | 4
71. | 899 10 2111_/00 | Osazení poklopu litinových a ocelových s rámem hmotnosti do 100kg | kus | 2
72. | specifikace | Poklop kruhový BE-GU na zatížení D 400 bez odvětrání - vodotěsný, vč. rámu | kus | 2
73. | specifikace | Betonový podklad pod rám poklopu | kus | 2
74. | 899/01R | Prohlídka potrubí TV kamerou | m | 332.6
75. | 899/02/R | Vyvedení signalizačního vodiče potrubí pod poklopy armatur a spojení vodiče v místech startovacích a cílových jam, včetně dodávky vodiče Cy 4mm a montáže | soubor | 1
76. | 899/03/R | Výstražná fólie š 330mm (dodávka+montáž) | m | 333
77. | 899/04/R | Napojení TK do uklidňující šachty DN1000, odvrtání otvoru, včetně utěsnění a začištění sanační maltou. | kus | 1
78. | specifikace | Napojovací sestava: Příruba DN80 nerez/HDPE; Přírubový FF-kus DN80 nerez dl. 300mm; Výtokové přírubové koleno DN80 nerez; Kotvící objímka; Kotvící tyč - komplet dodávka | soubor | 1
79. | 899/05/R | Orientační tabulky - označení polohy, typu a DN armatur tlakové kanalizace - komplet (dodávka + montáž) | soubor | 1
80. | 899/06/R | PP- šachta DN600 typ Wavin pro osazení odvzdušňovací/zavzdušňovací armatury - korugovaná šachtová roura DN600 + poklop litina D400 s větracím otvorem, uzamykatelný včetně bet. roznášecího prstence - dodávka + montáž komplet | soubor | 1
81. | 998 27 6101_/00 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z plastických hmot nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu | soubor | 1
S 8 (Potrubí) |  | Celkem
|  | VÝKAZ VÝMĚR - SLEPÝ ROZPOČET - SOUPIS POLOŽEK |  |  | cena
| číslo položky | popis | m. jed. | množství | jednotka | celkem
9 (Ostatní)
82. | 901/R | Náklady na geodetické zaměření skutečného stavu. | soubor | 1
83. | 902/R | Náklady na přechody přes výkopy pro zajištění pěšího přístupu, provozu a příjezdu k jed.nemovitostem | soubor | 1
84. | 903/R | Náklady na dočasné dopravní značení po dobu realizace stavby | soubor | 1
85. | 904/R | Zkoušky zhutnění v komunikaci | soubor | 1
86. | 905/R | Náklady na vytýčení stávajících inženýrských sítí | soubor | 1
87. | 906/R | Náklady na vytýčení směru řízeného horizontálního vrtu (HDD) | soubor | 1
88. | 907/R | Náklady na sondy ověřující polohu stávajících sítí | soubor | 1
89. | 908/R | Náklady jinde neuvedené v PD | soubor | 1
S 9 (Ostatní) |  | Celkem
STAVBA CELKEM HLAVNÍ ŘAD TLAKOVÉ KANALIZACE bez DPH