## List1
Oprava elektroinstalace vč. stavebních prací
Knihovna Bohumín
d.1.4)e - elektroinstalace
Soupis prací neoceněný
| R E K A P I T U L A C E N Á K L A D Ů | [5 empty] | ZÁKL. BEZ DPH
|  | CENA MONTÁž.PRACÍ |  |  |  |  | 0
|  | CENA SPECIFIKACÍ |  |  |  |  | 0
|  | ZKOUŠKY A REVIZE |  |  |  |  | 0
|  | HL.III ZÁKLADNÍ CENA CELKEM |  |  |  |  | 0
S O U H R N N Á K L A D Ů
|  | PSV SILNOPROUD |  |  |  | 0
|  | SPECIF.PSV SILNOPROUD |  |  |  | 0
|  | PSV KABELY |  |  |  | 0
|  | SPECIF.PSV KABELY |  |  |  | 0
|  | PSV KOMPLETACE |  |  |  | 0
|  | SPECIF.PSV KOMPLETACE |  |  |  | 0
|  | PSV SVITIDLA |  |  |  | 0
|  | SPECIF.PSV SVITIDLA |  |  |  | 0
|  | HL.III-HZS |  |  |  | 0
|  | POPLATEK |  |  |  | 0
|  | CENA MONTÁž.PRACÍ |  |  |  |  | 0
|  | ROZVADECE |  |  |  | 0
|  | CENA SPECIFIKACÍ |  |  |  |  | 0
|  | REVIZE |  |  |  | 0
|  | ZKOUŠKY A REVIZE |  |  |  |  | 0
| Oddíl | REVIZE
| Sazebník: | VC-7/222/89 VYCHOZI REVIZE
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0001 | 38010000 | Vychozi revize elektroinstalace |  | hod | 28 | 0 | 0
0002 | 38010002 | Spoluprace s reviznim technikem |  | hod | 3 | 0 | 0
------------
0003 | SOUČET | REVIZE |  |  |  |  | 0
| Oddíl | PSV SILNOPROUD
| Sazebník: | VC 7/155-M M21 Elektromontaze
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Min/mj | Celkem Min
0004 | 210010135 | Trubka ochranna PVC 63mm |  | m | 55 | 8.86 | 487.3
0005 | 2100103012 | Krabice pristrojova p.68mm |  | kus | 393 | 5.44 | 2137.92
0006 | 2100103210 | Krabice odbocna pr.68mm |  | kus | 365 | 23.41 | 8544.65
0007 | 210010322 | Krabice odbocna pr.97mm |  | kus | 16 | 24.05 | 384.8
0008 | 210020504 | Zlab kabelový plastový 70/170 |  | m | 120 | 63 | 7560
0009 | 210020521 | Lista vkladaci ruzne provedeni vč.přísl. |  | m | 1985 | 24.6 | 48831
0010 | 210020661 | Konstrukce ocel. Jockl vseobecna |  | kg | 65 | 9.87 | 641.55
0011 | 210100001 | Ukonceni vodicu v rozv do 2,5mm2 |  | kus | 340 | 3.03 | 1030.2
0012 | 210100002 | Ukonceni vodicu v rozv do 6mm2 |  | kus | 29 | 3.41 | 98.89
0013 | 210100003 | Ukonceni vodicu v rozv do 16mm2 |  | kus | 30 | 4.93 | 147.9
0014 | 210100004 | Ukonceni vodicu v rozv do 25mm2 |  | kus | 10 | 10.75 | 107.5
0015 | 210100258 | Ukonceni kabelu do 5x4mm2 smrst zal |  | kus | 2 | 20.88 | 41.76
0016 | 210100259 | Ukonceni kabelu do 5x6mm2 smrst z. |  | kus | 2 | 23.4 | 46.8
0017 | 2101002590 | Ukonceni kabelu do 5x16mm2 smrst z. |  | kus | 6 | 25.3 | 151.8
0018 | 2101002520 | Ukonceni kabelu do 5x25mm2 smrst.z. |  | kus | 2 | 29.73 | 59.46
0019 | 210190002 | Montaz rozvodnic oceloplech do 50kg |  | kus | 1 | 51.9 | 51.9
0020 | 210190004 | Montaz rozvodnic celoplech do 150kg |  | kus | 6 | 151.9 | 911.4
0021 | 210192551 | Svorkovnice HOP |  | kus | 6 | 50.63 | 303.78
0022 | 210220321 | Svorka na potrubi Cu pas |  | kus | 105 | 15.85 | 1664.25
0023 | 211010010 | Hmozdinka HM 8 |  | kus | 1632 | 4.87 | 7947.84
0024 | 211190001 | Zapojeni ventilatoru, klimatizace aj. |  | kus | 16 | 49 | 784
0025 | 211190002 | Montaz pozar.ucpavky 40mm |  | kus | 28 | 69 | 1932
0026 | 211190003 | Montaz pozar.ucpavky 80mm |  | kus | 15 | 125 | 1875
------------
0027 | SOUČET | Časový fond položek [ minut ] |  |  |  |  | 85741.7
0028 |  | Časový fond položek [ hodin ] |  |  |  |  | 1429.0283
------------
0029 | SOUČET | PSV SILNOPROUD | 0 | Kč/h |  |  | 0
| Oddíl | SPECIF.PSV SILNOPROUD
| Sazebník: | Cenik materialu
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0030 | 13230318 | Ocel.uhelnik 25x25x3 oc10 000 A |  | kg | 68.25 | 0 | 0
0031 | 14125321 | Trubka PVC 63mm A |  | m | 55 | 0 | 0
0032 | 34562775 | Svorkovnice HOP cca 30xCY 25mm2 B |  | kus | 6 | 0 | 0
0033 | 34571518 | Krabice pristrojova pr.68mm B |  | kus | 393 | 0 | 0
0034 | 34571521 | Krabice odbocna pr.68mm B |  | kus | 365 | 0 | 0
0035 | 34571562 | Krabice odbocna pr.97mm B |  | kus | 16 | 0 | 0
0036 | 34574017 | Zlab kabelový plastový 70/170 B |  | m | 120 | 0 | 0
0037 | 34574012 | Lista vkladaci 40/20 vč.příslušenství B |  | m | 1080 | 0 | 0
0038 | 34574012 | Lista vkladaci 40/40 vč.příslušenství B |  | m | 420 | 0 | 0
0039 | 34574012 | Lista vkladaci 40/80 vč.příslušenství B |  | m | 485 | 0 | 0
0040 | 35442071 | Paska Cu uzemnov 20x500x0,5/ B |  | kus | 105 | 0 | 0
0041 | 35442150 | Svorka uzemnovaci 32x29x2mm B |  | kus | 105 | 0 | 0
0042 | 56227008 | Hmozdinka 8 B |  | kus | 1632 | 0 | 0
0043 | 58541113 | Sadra B |  | kg | 42 | 0 | 0
0044 | 607512536 | Pozarni ucpavka o pr.40mm A |  | kus | 28 | 0 | 0
pri pruchodu beznou zdi
0045 | 607512537 | Pozarni ucpavka o pr.80mm A |  | kus | 15 | 0 | 0
pri pruchodu beznou zdi
v.č. D.1.4.e)1,2
------------
0046 | SOUČET | SPECIF.PSV SILNOPROUD |  |  |  |  | 0
| Oddíl | PSV KABELY
| Sazebník: | VC 7/155-M M21 Elektromontaze
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Min/mj | Celkem Min
0047 | 2108001050 | Kabel CYKY 3Ox1,5 |  | m | 650 | 3.42 | 2223
0048 | 2108001052 | Kabel CYKY 3Jx1,5 |  | m | 1685 | 3.42 | 5762.7
0049 | 2108001062 | Kabel CYKY 3Jx2,5 |  | m | 3335 | 3.42 | 11405.7
0050 | 2108001064 | Kabel CYKY 3Jx4 |  | m | 145 | 3.42 | 495.9
0051 | 2108001120 | Kabel CYKY 5Jx4 |  | m | 40 | 3.54 | 141.6
0052 | 2108001121 | Kabel CYKY 5Jx6 |  | m | 45 | 3.54 | 159.3
0053 | 2108001150 | Kabel CYKY 5Jx1,5 |  | m | 356 | 3.42 | 1217.52
0054 | 2108001160 | Kabel CYKY 5Jx2,5 |  | m | 48 | 3.54 | 169.92
0055 | 2108100132 | Kabel CYKY 5Jx16 |  | m | 125 | 4.25 | 531.25
0056 | 2108001163 | Kabel CYKY 5Jx25 |  | m | 50 | 6.32 | 316
0057 | 210800547 | Vodic CY 6 |  | m | 850 | 5.43 | 4615.5
0058 | 210800548 | Vodic CY 10 |  | m | 140 | 5.43 | 760.2
0059 | 210800549 | Vodic CY 16 |  | m | 30 | 5.43 | 162.9
0060 | 210800550 | Vodic CY 25 |  | m | 220 | 5.43 | 1194.6
0061 | 210802337 | Snura CYSY 3Ox1 |  | m | 5 | 5.43 | 27.15
------------
0062 | SOUČET | Časový fond položek [ minut ] |  |  |  |  | 29183.24
0063 |  | Časový fond položek [ hodin ] |  |  |  |  | 486.3873
------------
0064 | SOUČET | PSV KABELY I | 0 | Kč/h |  |  | 0
| Oddíl | SPECIF.PSV KABELY
| Sazebník: | Cenik materialu
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0065 | 34111030 | Kabel CYKY 3Ox1,5 mm2- B |  | m | 682.5 | 0 | 0
0066 | 34111032 | Kabel CYKY 3Jx1,5 mm2- B |  | m | 1769.25 | 0 | 0
0067 | 34111038 | Kabel CYKY 3Jx2,5 mm2- B |  | m | 3501.75 | 0 | 0
0068 | 34111039 | Kabel CYKY 3Jx4 mm2- B |  | m | 152.25 | 0 | 0
0069 | 34111072 | Kabel CYKY 5Jx4 mm2- B |  | m | 42 | 0 | 0
0070 | 34111073 | Kabel CYKY 5Jx6 mm2- B |  | m | 47.25 | 0 | 0
0071 | 34111090 | Kabel CYKY 5Jx1,5 mm2- B |  | m | 373.8 | 0 | 0
0072 | 34111094 | Kabel CYKY 5Jx2,5 mm2- B |  | m | 50.4 | 0 | 0
0073 | 34111078 | Kabel CYKY 5Jx16 mm2- B |  | m | 131.25 | 0 | 0
0074 | 34111098 | Kabel CYKY 5Jx25 mm2- B |  | m | 52.5 | 0 | 0
0075 | 34140966 | Vodic CY 6 mm2 zelenozluty- B |  | m | 892.5 | 0 | 0
0076 | 34140967 | Vodic CY 10 mm2 zelenozluty- B |  | m | 147 | 0 | 0
0077 | 34140968 | Vodic CY 16 mm2 zelenozluty- B |  | m | 31.5 | 0 | 0
0078 | 34140969 | Vodic CY 25 mm2 zelenozluty l.- B |  | m | 231 | 0 | 0
0079 | 34143806 | Snura CYSY 3Ox1 B |  | m | 5.25 | 0 | 0
v.č. D.1.4.e)1,2,4,5,6,7,8,9
------------
0080 | SOUČET | SPECIF.PSV KABELY I |  |  |  |  | 0
| Oddíl | PSV KOMPLETACE
| Sazebník: | VC 7/155-M M21 Elektromontaze
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Min/mj | Celkem Min
0081 | 210110041 | Spinac zapusteny jednopol |  | kus | 27 | 8.85 | 238.95
0082 | 210110043 | Spinac zapusteny seriovy |  | kus | 20 | 10.12 | 202.4
0083 | 210110045 | Spinac zapusteny stridavy |  | kus | 28 | 10.12 | 283.36
0084 | 210140463 | Ovladac domov.tlacit |  | kus | 15 | 12.01 | 180.15
0085 | 210110082 | Spinac specialni sporak.p.o.230V/16A |  | kus | 2 | 24.03 | 48.06
0086 | 210110083 | Spinac specialni sporak.p.o.230V/25A |  | kus | 3 | 24.03 | 72.09
0087 | 2101110110 | Zasuvka jednoducha zap 2p+Z |  | kus | 65 | 16.44 | 1068.6
0088 | 2101110112 | Zasuvka dvojita zap 2p+Z |  | kus | 112 | 16.44 | 1841.28
0089 | 2101110114 | Zasuvka dvojita s PO zap 2p+Z |  | kus | 74 | 16.44 | 1216.56
0090 | 2101110113 | Zasuvka dvojita s funkcí PO zap 2p+Z |  | kus | 47 | 16.44 | 772.68
0091 | 210111104 | Zasuvka prum 16A/400V |  | kus | 1 | 25.93 | 25.93
0092 | 210140431 | Ovladac pom obv 1tlacitko-Al skrin |  | kus | 1 | 22.77 | 22.77
0093 | 2111300010 | Pohyboveč cidlo 180° |  | kus | 10 | 48.07 | 480.7
0094 | 2111300011 | Pohyboveč cidlo 360° |  | kus | 29 | 48.07 | 1394.03
------------
0095 | SOUČET | Časový fond položek [ minut ] |  |  |  |  | 7847.56
0096 |  | Časový fond položek [ hodin ] |  |  |  |  | 130.7927
------------
0097 | SOUČET | PSV KOMPLETACE | 0 | Kč/h |  |  | 0
| Oddíl | SPECIF.PSV KOMPLETACE
| Sazebník: | Cenik materialu
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0098 | 34535850 | Kryt jednoduchy bily B |  | kus | 55 | 0 | 0
0099 | 34535851 | Kryt dvojity bily B |  | kus | 20 | 0 | 0
0100 | 34535852 | Kryt s pridr.deskou bily B |  | kus | 15 | 0 | 0
0101 | 34535853 | Ramecek jednonasobny B |  | kus | 155 | 0 | 0
0102 | 34535860 | Spinac pristroj c.1 B |  | kus | 27 | 0 | 0
0103 | 34535862 | Spinac pristroj c.5 B |  | kus | 20 | 0 | 0
0104 | 34535863 | Spinac pristroj c.6 B |  | kus | 28 | 0 | 0
0105 | 34535865 | Spinac pristroj c.1/0 B |  | kus | 15 | 0 | 0
0106 | 34536398 | Sporak.pripojka pod omitkou 230V/16A |  | kus | 2 | 0 | 0
0107 | 34536398 | Sporak.pripojka pod omitkou 230V/25A |  | kus | 3 | 0 | 0
0108 | 34551441 | Zasuvka jednoducha bílá B |  | kus | 65 | 0 | 0
0109 | 34551410 | Zasuvka dvojita bílá B |  | kus | 112 | 0 | 0
0110 | 34551365 | Zasuvka dvojita s PO hnědá B |  | kus | 74 | 0 | 0
0111 | 34551366 | Zasuvka dvojita hneda s funkci B |  | kus | 47 | 0 | 0
PO hnědá
0112 | 35811253 | Zasuvka 16A/400V A |  | kus | 1 | 0 | 0
0113 | 35813551 | Ovladac 1tlac STOP v krabicce A |  | kus | 1 | 0 | 0
0114 | 35826001 | Pohybove cidlo 180° A |  | kus | 10 | 0 | 0
0115 | 35826002 | Pohybove cidlo 360° A |  | kus | 29 | 0 | 0
v.č. D.1.4.e)1,2
------------
0116 | SOUČET | SPECIF.PSV KOMPLETACE |  |  |  |  | 0
| Oddíl | PSV SVITIDLA
| Sazebník: | VC 7/155-M M21 Elektromontaze
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Min/mj | Celkem Min
0117 | 211207012 | Svitidla montaz |  | kus | 259 | 59 | 15281
------------
0118 | SOUČET | Časový fond položek [ minut ] |  |  |  |  | 15281
0119 |  | Časový fond položek [ hodin ] |  |  |  |  | 254.6833
------------
0120 | SOUČET | PSV SVITIDLA | 0 | Kč/h |  |  | 0
| Oddíl | SPECIF.PSV SVITIDLA včetně zdroje
| Sazebník: | Cenik materialu
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0121 | 34880212 | Svitidlo A |  | kus | 37 | 0 | 0
0122 | 34880213 | Svitidlo A1 |  | kus | 11 | 0 | 0
0123 | 34880214 | Svitidlo A2 |  | kus | 6 | 0 | 0
0124 | 34880215 | Svitidlo B |  | kus | 22 | 0 | 0
0125 | 34880216 | Svitidlo C |  | kus | 9 | 0 | 0
0126 | 34880217 | Svitidlo D |  | kus | 21 | 0 | 0
0127 | 34880218 | Svitidlo D1 |  | kus | 2 | 0 | 0
0128 | 34880219 | Svitidlo D2 |  | kus | 10 | 0 | 0
0129 | 34880220 | Svitidlo E |  | kus | 43 | 0 | 0
0130 | 34880221 | Svitidlo E1 |  | kus | 17 | 0 | 0
0131 | 34880222 | Svitidlo F |  | kus | 3 | 0 | 0
0132 | 34880223 | Svitidlo G |  | kus | 3 | 0 | 0
0133 | 34880224 | Svítidlo N1 |  | kus | 9 | 0 | 0
0134 | 34880225 | Svítidlo N2 |  | kus | 16 | 0 | 0
0135 | 34880226 | Svítidlo N3 |  | kus | 1 | 0 | 0
0136 | 34880227 | Svítidlo N4 |  | kus | 1 | 0 | 0
0137 | 34880228 | Svítidlo N5 |  | kus | 8 | 0 | 0
0138 | 34880229 | Svítidlo N6 |  | kus | 3 | 0 | 0
0139 | 34880230 | Svítidlo N7 |  | kus | 2 | 0 | 0
0140 | 34880231 | Svítidlo N8 |  | kus | 2 | 0 | 0
0141 | 34880232 | Příslušenství N2, N3, N8 |  | kus | 19 | 0 | 0
0142 | 34880233 | Příslušenství N5 |  | kus | 8 | 0 | 0
0143 | 34880234 | Svítidlo pro nasvětlení obrazů |  | kus | 10 | 0 | 0
v.č. D.1.4.e)1,2,3
------------
0144 | SOUČET | SPECIF.PSV SVITIDLA |  |  |  |  | 0
| Oddíl | HL.III-HZS
| Sazebník: | Pravidla M FCU c. 5043\5.1\90
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0145 | 50435102 | Koordinace prace s jinymi profesemi |  | hod | 18 | 0 | 0
0146 | 50435106 | Demontaze elektroinstalace |  | hod | 68 | 0 | 0
0147 | 50435109 | Sekani drazek,kapes a prurazu |  | hod | 85 | 0 | 0
0148 | 50435104 | Dokumentace skutečného provedení |  | kus | 1 | 0 | 0
------------
0149 | SOUČET | HL.III-HZS |  |  |  |  | 0
| Oddíl | POPLATEK
| Sazebník: | Pravidla M FCU c. 5043\5.1\90
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0150 | 50435105 | Poplatek za ekologickou likvidaci |  | kus | 259 | 0 | 0
svitidlo
0151 | 50435106 | Poplatek za ekologickou likvidaci |  | kus | 259 | 0 | 0
zdroj
0152 | 50435107 | Poplatek za ekologickou likvidaci |  | kus | 1 | 0 | 0
demontovaneho materialu
------------
0153 | SOUČET | POPLATEK |  |  |  |  | 0
| Oddíl | ROZVADECE
| Sazebník: | Cenik materialu
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0154 | 35714518 | Rozvaděč RE + RH |  | kus | 1 | 0 | 0
v.č. D.1.4.e)4
0155 | 35714519 | Rozvaděč R1.1 |  | kus | 1 | 0 | 0
v.č. D.1.4.e)5
0156 | 35714520 | Rozvaděč R1.2 |  | kus | 1 | 0 | 0
v.č. D.1.4.e)6
0157 | 35714521 | Rozvaděč R1.3 |  | kus | 1 | 0 | 0
v.č. D.1.4.e)7
0158 | 35714522 | Rozvaděč R2.1 |  | kus | 1 | 0 | 0
v.č. D.1.4.e)8
0159 | 35714523 | Rozvaděč R2.2 |  | kus | 1 | 0 | 0
v.č. D.1.4.e)9
------------
0160 | SOUČET | ROZVADECE |  |  |  |  | 0
Note on A1: (C) 2004, JVprogram,s.r.o.,tel.+420 556421037, +420 603417206 (C) 2004, JVprogram,s.r.o.,tel.+420 556421037, +420 603417206 (C) 2004, JVprogram,s.r.o.,tel.+420 556421037, +420 603417206 (C) 2004, JVprogram,s.r.o.,tel.+420 556421037, +420 603417206 (C) 2004, JVprogram,s.r.o.,tel.+420 556421037, +420 603417206 (C) 2004, JVprogram,s.r.o.,tel.+420 556421037, +420 603417206