## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | #VALUE! | #VALUE!
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | #VALUE! | #VALUE!
PPV 3,00% z montáže: materiál + práce |  | #VALUE!
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | #VALUE!
Mezisoučet 2 | #VALUE! | #VALUE!
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | #VALUE!
Základní náklady celkem |  | #VALUE!
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Vedlejší náklady celkem |  | #VALUE!
Kompletační činnost |  | #VALUE!
Náklady celkem bez DPH |  | #VALUE!
Roční nárůst cen 0,00% |  | #VALUE!
Roční nárůst cen 0,00% |  | #VALUE!
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Elektromontáže | 0 | 0
Zemní práce | 0 | 0

## Rozpočet
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem
Elektromontáže
ELEKTROMĚROVÝ ROZVÁDĚČ
1 | Elektroměrový rozváděč z termosetu, kompaktní pilíř, přímé připojení, trnový klíč 6x6, hlavní jistič B25A/3, řadové svorky, svorka PEN, TN-C, IP44/IP20C, 320x1830x250mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička
2 | 09073 TRUBKA 73 | m | 95 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji
3 | 6 mm2 | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
POPISOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL
4 | Popisovací štítek na kabel např. 60x24mm | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
5 | CYKY-J 5x6 mm2 | m | 125 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZINKOVANÉ PROVEDENÍ
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ
6 | Drát 10/13 PVC drát ø 10/13mm PVC(0,695kg/m)-drát Fe/Zn v PVC plášti, pevně | m | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ
7 | Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ
8 | SR 2b N svorka páska-páska nerez | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | SR 3b+1 N svorka páska-drát+mezideska nerez | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Montáž uzemňovacího vedení-doplňků
10 | pouzdra pro průchod stěnou | m | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | asfaltová zálivka, páska, sprej | m | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | Gumoasfalt SA 12 (balení 5kg) | kg | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
MONTÁŽNÍ PRÁCE
13 | Tvarování mont.dílu | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HOP (hlavní ochranná přípojnice) - ve výměnících
ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - SVORKOVNICE
14 | EPS 2 EKVIPOTENCIÁLNÍ SVORKOVNICE | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Montáž uzemňovacího vedení-doplňků
15 | montáž EPS 2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU
CIHELNEM DO PLOCHY 9 dm2
16 | Stena do 300mm | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
17 | Montaz | hod | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
18 | Revizni technik | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
19 | Spoluprace s reviz.technikem | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
20 | Podružný materiál |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Zemní práce
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY
21 | Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm | m | 95 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE
22 | Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 10cm | m | 190 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC
23 | Do šířky 33cm | m | 95 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY
24 | Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm | m | 95 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Zemní práce - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | Červená kolonie na ulici Okružní v Bohumíně
Projekt | IO 03 - Venkovní odběrné elektrické zařízení NN
Investor | Město Bohumín, Masarykova 158, 735 81 Bohumín
Z. č.
A. č.
Smlouva
Vypracoval | Zdeněk Pohl
Kontroloval
Datum | 12.11.2019
Zpracovatel
CÚ | Rozpočet byl zpracován v cenové soustavě URS
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 3,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,000000
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 0
2. sazba DPH % | 0
Procento PM % | 5