## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | #VALUE! | #VALUE!
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | #VALUE! | #VALUE!
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | #VALUE!
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | #VALUE!
Mezisoučet 2 | #VALUE! | #VALUE!
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | #VALUE!
Základní náklady celkem |  | #VALUE!
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Vedlejší náklady celkem |  | #VALUE!
Kompletační činnost |  | #VALUE!
Náklady celkem bez DPH |  | #VALUE!
Roční nárůst cen 0,00% |  | #VALUE!
Roční nárůst cen 0,00% |  | #VALUE!
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Dodávky | 0 | 0
Rozváděč RE1 - bytovka typu A | 0 | 0
Rozváděč RE2 - bytovka typu A | 0 | 0
Elektromontáže | 0 | 0

## Rozpočet
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | DM | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem | 0
Dodávky | [9 empty] | 0
Rozváděč RE1 - bytovka typu A | [9 empty] | 0
Rám s dveřmi, otočný zámek, pod omítku, šedá, ŠxV=635x1760, IP30 | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Bočnice, V=1650, včetně západky | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ochanný kryt, ŠxVxH=635x1760x240 | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Schránka na dokumentaci | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DIN lišta hliníková, šířka skříně=600, šířka lišty=488 | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Upevňovací úchytka s vodivým propojením (zelená) | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Upevňovací úchytka celoplastová (bílá) | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Elektroměrová vana, 2 elektroměry, Š=600, V=400 | ks | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Elektroměrová deska ZBR | ks | 6 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Krycí deska bez výřezu plastová, šedá, Š=600, V=100 | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Krycí deska bez výřezu plastová, šedá, Š=600, V=200 | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Krycí deska s výřezem 45mm, plastová, šedá, Š=600, V=150 | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
KT-3 Nosič svorkovnice KL-7...KL-60, horizontální | ks | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
KL-7 Svorkovnice: Rozbočovací můstek, 1x25mm2 a 6x16mm2 | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
KL-15 Svorkovnice: Rozbočovací můstek, 2x25mm2 a 13x16mm2 | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
B25/3 Jistič char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A | ks | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Zaslepovací pás 1m | ks | 0.5 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Propojovací lišta 1m, 1-pól, In=63A, 10mm2 | ks | 0.5 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
ŘADOVÉ SVORNICE RSA
RSA 6 Řadová svornice | ks | 15 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC
CY 6 mm2,, drátování | m | 14 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Montáž a popis rozvadece | hod | 12 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Rozváděč RE1 - bytovka typu A - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
Rozváděč RE2 - bytovka typu A
Rám s dveřmi, otočný zámek, pod omítku, šedá, ŠxV=635x1760, IP30 | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Bočnice, V=1650, včetně západky | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Ochanný kryt, ŠxVxH=635x1760x240 | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Schránka na dokumentaci | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
DIN lišta hliníková, šířka skříně=600, šířka lišty=488 | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Upevňovací úchytka s vodivým propojením (zelená) | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Upevňovací úchytka celoplastová (bílá) | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Elektroměrová vana, 2 elektroměry, Š=600, V=400 | ks | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Elektroměrová deska ZBR | ks | 6 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Krycí deska bez výřezu plastová, šedá, Š=600, V=100 | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Krycí deska bez výřezu plastová, šedá, Š=600, V=200 | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Krycí deska s výřezem 45mm, plastová, šedá, Š=600, V=150 | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
KT-3 Nosič svorkovnice KL-7...KL-60, horizontální | ks | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
KL-7 Svorkovnice: Rozbočovací můstek, 1x25mm2 a 6x16mm2 | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
KL-15 Svorkovnice: Rozbočovací můstek, 2x25mm2 a 13x16mm2 | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
B25/3 Jistič char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A | ks | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Zaslepovací pás 1m | ks | 0.5 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Propojovací lišta 1m, 1-pól, In=63A, 10mm2 | ks | 0.5 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
ŘADOVÉ SVORNICE RSA
RSA 6 Řadová svornice | ks | 15 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC
CY 6 mm2,, drátování | m | 14 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Montáž a popis rozvadece | hod | 12 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
Rozváděč RE - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
Rozváděč RZS1 - společné prostory | [7 empty] | 0 | 0
3/72 Rozvodnice pod omítku, bílé dveře, N/PE svork | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
25/3 Hlavní vypínač, 3-pól, In=25A | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
B6/1 Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A | ks | 5 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
B10/1 Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
B16/1 Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
B16/3 Jistič char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
25/2/003 Chránič Ir=250A, typ AC, 2-pól, Idn=0.03A, In=25A | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
40/4/003 Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
12-280/1 Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 1pól | ks | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Zvonkový transformátor Un2=4/8/12V, 18VA | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Zásuvka na lištu s clonkami a kolíkem | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Zaslepovací pás 1m | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Z-GV-10/3P-3TE Propojovací lišta 1m, 3-pól, In=63A, 10mm2 | ks | 0.6 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
N-KS 7P Rozbočovací můstky pro N vodiče (7 vodičů) | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
PE-KS 7P Rozbočovací můstky pro PE vodiče (7 vodičů) | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
ŘADOVÉ SVORNICE
RSA 2,5A Řadová svornice | ks | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC
CY 1.5 mm2,, drátování | m | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
CY 6 mm2,, drátování | m | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Montáž a popis rozvadece | hod | 8 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
Rozváděč RZS2 - společné prostory | [7 empty] | 0 | 0
3/72 Rozvodnice pod omítku, bílé dveře, N/PE svork | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
25/3 Hlavní vypínač, 3-pól, In=25A | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
B6/1 Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A | ks | 5 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
B10/1 Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
B16/1 Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
B16/3 Jistič char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
B20/3 Jistič char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=20A | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
25/2/003 Chránič Ir=250A, typ AC, 2-pól, Idn=0.03A, In=25A | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
40/4/003 Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
12-280/1 Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 1pól | ks | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Zvonkový transformátor Un2=4/8/12V, 18VA | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Zásuvka na lištu s clonkami a kolíkem | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Elektroměr třífázový, přímý, 63A, s certifakací MID (přesnost měření třída B) | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Zaslepovací pás 1m | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Z-GV-10/3P-3TE Propojovací lišta 1m, 3-pól, In=63A, 10mm2 | ks | 0.6 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
N-KS 7P Rozbočovací můstky pro N vodiče (7 vodičů) | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
PE-KS 7P Rozbočovací můstky pro PE vodiče (7 vodičů) | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
ŘADOVÉ SVORNICE
RSA 2,5A Řadová svornice | ks | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC
CY 1.5 mm2,, drátování | m | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
CY 6 mm2,, drátování | m | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Montáž a popis rozvadece | hod | 8 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
Rozváděč RB1 | [7 empty] | 0 | 0
3/36 Rozvodnice pod omítku, bílé plast.dveře | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
25/3 Hlavní vypínač, 3-pól, In=25A | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
B6/1 Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
B10/1 Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
B16/1 Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 10 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
B16/3 Jistič char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
25/2/003 Chránič Ir=250A, typ AC, 2-pól, Idn=0.03A, In=25A | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
40/4/003 Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
12-280/1 Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 1pól | ks | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Zaslepovací pás 1m | ks | 0.5 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Z-GV-10/3P-3TE Propojovací lišta 1m, 3-pól, In=63A, 10mm2 | ks | 0.6 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
N-KS 7P Rozbočovací můstky pro N vodiče (7 vodičů) | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
PE-KS 7P Rozbočovací můstky pro PE vodiče (7 vodičů) | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
ŘADOVÉ SVORNICE
RSA 2,5A Řadová svornice | ks | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC
CY 1.5 mm2,, drátování | m | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
CY 6 mm2,, drátování | m | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Montáž a popis rozvadece | hod | 8 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
Rozváděč RB2 | [7 empty] | 0 | 0
3/36 Rozvodnice pod omítku, bílé plast.dveře | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
25/3 Hlavní vypínač, 3-pól, In=25A | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
B6/1 Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
B10/1 Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
B16/1 Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 8 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
B16/3 Jistič char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
25/2/003 Chránič Ir=250A, typ AC, 2-pól, Idn=0.03A, In=25A | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
40/4/003 Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
12-280/1 Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 1pól | ks | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Zaslepovací pás 1m | ks | 0.5 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Z-GV-10/3P-3TE Propojovací lišta 1m, 3-pól, In=63A, 10mm2 | ks | 0.6 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
N-KS 7P Rozbočovací můstky pro N vodiče (7 vodičů) | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
PE-KS 7P Rozbočovací můstky pro PE vodiče (7 vodičů) | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
ŘADOVÉ SVORNICE
RSA 2,5A Řadová svornice | ks | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC
CY 1.5 mm2,, drátování | m | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
CY 6 mm2,, drátování | m | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Montáž a popis rozvadece | hod | 8 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
Rozváděč RB3 + RB4 - identické rozváděče | [7 empty] | 0 | 0
3/36 Rozvodnice pod omítku, bílé plast.dveře | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
25/3 Hlavní vypínač, 3-pól, In=25A | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
B6/1 Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A | ks | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
B10/1 Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A | ks | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
B16/1 Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 20 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
B16/3 Jistič char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
25/2/003 Chránič Ir=250A, typ AC, 2-pól, Idn=0.03A, In=25A | ks | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
40/4/003 Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A | ks | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
12-280/1 Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 1pól | ks | 8 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Zaslepovací pás 1m | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Z-GV-10/3P-3TE Propojovací lišta 1m, 3-pól, In=63A, 10mm2 | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
N-KS 7P Rozbočovací můstky pro N vodiče (7 vodičů) | ks | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
PE-KS 7P Rozbočovací můstky pro PE vodiče (7 vodičů) | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
ŘADOVÉ SVORNICE
RSA 2,5A Řadová svornice | ks | 6 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC
CY 1.5 mm2,, drátování | m | 6 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
CY 6 mm2,, drátování | m | 8 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Montáž a popis rozvadece | hod | 16 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
Rozváděč RB5 | [7 empty] | 0 | 0
3/36 Rozvodnice pod omítku, bílé plast.dveře | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
25/3 Hlavní vypínač, 3-pól, In=25A | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
B6/1 Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
B10/1 Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
B16/1 Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 9 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
B16/3 Jistič char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
25/2/003 Chránič Ir=250A, typ AC, 2-pól, Idn=0.03A, In=25A | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
40/4/003 Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
12-280/1 Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 1pól | ks | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Zaslepovací pás 1m | ks | 0.5 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Z-GV-10/3P-3TE Propojovací lišta 1m, 3-pól, In=63A, 10mm2 | ks | 0.6 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
N-KS 7P Rozbočovací můstky pro N vodiče (7 vodičů) | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
PE-KS 7P Rozbočovací můstky pro PE vodiče (7 vodičů) | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
ŘADOVÉ SVORNICE
RSA 2,5A Řadová svornice | ks | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC
CY 1.5 mm2,, drátování | m | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
CY 6 mm2,, drátování | m | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Montáž a popis rozvadece | hod | 8 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
Rozváděč RB6 | [7 empty] | 0 | 0
3/36 Rozvodnice pod omítku, bílé plast.dveře | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
25/3 Hlavní vypínač, 3-pól, In=25A | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
B6/1 Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
B10/1 Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
B16/1 Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 9 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
B16/3 Jistič char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
25/2/003 Chránič Ir=250A, typ AC, 2-pól, Idn=0.03A, In=25A | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
40/4/003 Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
12-280/1 Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 1pól | ks | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Zaslepovací pás 1m | ks | 0.5 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Z-GV-10/3P-3TE Propojovací lišta 1m, 3-pól, In=63A, 10mm2 | ks | 0.6 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
N-KS 7P Rozbočovací můstky pro N vodiče (7 vodičů) | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
PE-KS 7P Rozbočovací můstky pro PE vodiče (7 vodičů) | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
ŘADOVÉ SVORNICE
RSA 2,5A Řadová svornice | ks | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC
CY 1.5 mm2,, drátování | m | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
CY 6 mm2,, drátování | m | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Montáž a popis rozvadece | hod | 8 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
Rozváděč RB7 | [7 empty] | 0 | 0
3/36 Rozvodnice pod omítku, bílé plast.dveře | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
25/3 Hlavní vypínač, 3-pól, In=25A | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
B6/1 Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
B10/1 Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
B16/1 Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 9 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
B16/3 Jistič char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
25/2/003 Chránič Ir=250A, typ AC, 2-pól, Idn=0.03A, In=25A | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
40/4/003 Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
12-280/1 Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 1pól | ks | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Zaslepovací pás 1m | ks | 0.5 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Z-GV-10/3P-3TE Propojovací lišta 1m, 3-pól, In=63A, 10mm2 | ks | 0.6 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
N-KS 7P Rozbočovací můstky pro N vodiče (7 vodičů) | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
PE-KS 7P Rozbočovací můstky pro PE vodiče (7 vodičů) | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
ŘADOVÉ SVORNICE
RSA 2,5A Řadová svornice | ks | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC
CY 1.5 mm2,, drátování | m | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
CY 6 mm2,, drátování | m | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Montáž a popis rozvadece | hod | 8 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
Dodávky - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Elektromontáže
Trubka střední mechanická odolnost 750N PVC - (ČSN)
1216E TRUBKA OHEBNÁ - 16 750N | m | 180 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1220 TRUBKA OHEBNÁ - 20 750N | m | 40 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1232 TRUBKA OHEBNÁ - 32 750N | m | 30 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1240 TRUBKA OHEBNÁ - 40 750N | m | 150 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU
KP 68/1 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ | ks | 320 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
KPR 68 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ-HLUBOKÁ 66mm | ks | 7 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
KU 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ | ks | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
KU 68-1903 KRABICE ODBOČNÁ | ks | 49 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
KO 97/5 KRABICE ODBOČNÁ | ks | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
KO 97 KRABICE ODBOČNÁ | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
KO 125 KRABICE ODBOČNÁ | ks | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
KT 250 SKŘÍŇ ROZVODNÁ | ks | 12 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - DO DUTÝCH STĚN
KU 68 LA/2 KRABICE ODBOČNÁ | ks | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
KU 68 LA/3 KRABICE ROZVODNÁ | ks | 44 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
KP 68 LA/1 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ | ks | 65 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
KP 64/2L KRABICE PŘÍSTROJOVÁ | ks | 23 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
KP 64/3L KRABICE PŘÍSTROJOVÁ | ks | 9 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
KP 64/4L KRABICE PŘÍSTROJOVÁ | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
KP 64/5L KRABICE PŘÍSTROJOVÁ | ks | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
KU 68 LD/2 KRABICE ODBOČNÁ | ks | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
KO 97/L KRABICE ODBOČNÁ | ks | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
KR 97/L KRABICE ROZVODNÁ | ks | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
KO 110/L KRABICE ROZVODNÁ | ks | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
KO 125/1L KRABICE ODBOČNÁ | ks | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
KT 250/L SKŘÍŇ ROZVODNÁ - SÁDROKARTON | ks | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
KI 68 L/1 KRABICE IZOLAČNÍ | ks | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
KI 68 L/2 KRABICE IZOLAČNÍ | ks | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
KI 68 L/3 KRABICE IZOLAČNÍ | ks | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE DO ZATEPLENÍ
KUZ-V KRABICE UNIVERZÁLNÍ | ks | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - UZAVŘENÉ PROVEDENÍ
8130 KRABICE S KRYTÍM IP 54 | ks | 6 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
VÁZACÍ PÁSKY
555/2,5 Pásek vázací 2,5x165, polyamid natur | ks | 60 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
HMOŽDINKA
HM 8 HMOŽDINKA 8 | ks | 120 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
SKLOPNÁ HMOŽDINKA
Sklopná hmoždinka s pružinou KD4, M4x100, do sádrokartonových desek | ks | 150 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
SVORKOVNICE KRABICOVÁ
273-112 2x1-2,5mm2 | ks | 320 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
273-104 3x1-2,5mm2 | ks | 480 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
273-102 4x1-2,5mm2 | ks | 490 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
273-105 5x1-2,5mm2 | ks | 240 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
273-103 8x1-2,5mm2 | ks | 170 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Montáž kovových nosných a doplňkových kontrukcí se zhotovením pro upevnění přístrojů a zařízení o celkové hmotnosti
do 5 kg | ks | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestavy hmotnosti
do 50 kg | ks | 9 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji
do 2,5 mm2 | ks | 360 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
6 mm2 | ks | 90 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
16 mm2 | ks | 8 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Ukončení šňůr se zapojením
3x0,35 až 4 mm2 | ks | 8 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
5x0,5 až 4 mm2 | ks | 14 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
POPISOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL
Popisovací štítek na kabel např. 60x24mm | ks | 400 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC
H07V-K 4 mm2, z.žl. | m | 270 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
H07V-K 16 mm2, z.žl. | m | 40 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY-O 3x1.5 mm2 | m | 800 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 3x1.5 mm2 | m | 1455 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 3x2.5 mm2 | m | 1640 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 4x1.5 mm2 | m | 60 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x2.5 mm2 | m | 150 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x6 mm2 | m | 140 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
ŠŇŮRA LEHKÁ,IZOLACE KAUČUK
H05RR-F 3Cx1.5 mm2 | m | 20 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
ŠNŮRA STŘEDNÍ,IZOLACE KAUČUK
H07RN-F 5Cx2.5 mm2 | m | 28 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
KABEL STÍNĚNÝ
JYTY 2x1 mm | m | 120 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
KABEL SDĚLOVACÍ,STÁČ..PÁRY,
STÍNĚNÝ,IZOLACE PVC
SYKFY 2x2x0,5 | m | 50 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
SYKFY 5x2x0,5 | m | 60 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
SYKFY 10x2x0,5 | m | 130 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
KOAXIÁLNÍ KABEL
VCEOY 75 - 3,7 | m | 320 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
UTP - Cat. 5
UTP Cat.5 4P PVC | m | 450 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
PŘÍSTROJ SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE (s bezšroubovými svorkami) | [7 empty] | 0 | 0
Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So (do hořlavých podkladů do C2) | ks | 36 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Přístroj přepínače sériového (bezšroubové svorky); řazení 5 (do hořlavých podkladů do C2) | ks | 13 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Přístroj přepínače střídavého (bezšroubové svorky); řazení 6, 6So (do hořlavých podkladů do C2) | ks | 68 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Přístroj přepínače křížového (bezšroubové svorky); řazení 7, 7So (do hořlavých podkladů do C2) | ks | 25 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Přístroj přepínače střídavého dvojitého (bezšroubové svorky); řazení 6+6 (5B, 6+1) | ks | 7 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
PŘÍSTROJ OVLÁDAČE (s bezšroubovými svorkami)
Přístroj ovládače zapínacího se svorkou N (bezšroubové svorky); řazení 1/0, 1/0So, 1/0S (do hořlavých podkladů A2 až F) | ks | 17 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
PŘÍSTROJ SPÍNAČE TROJPÓLOVÉHO (se šroubovými svorkami)
Přístroj spínače trojpólového; řazení 3, 3S | ks | 7 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
DOUTNAVKA PRO SPÍNAČE
Doutnavka signalizační, pro kryt trojpólového spínače 1011-0-0816 CZ | ks | 7 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
KRYT SPÍNAČE
Kryt spínače kolébkového; b. bílá | ks | 129 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Kryt spínače kolébkového, s popisovým polem; b. bílá | ks | 17 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Kryt spínače kolébkového, dělený; b. bílá | ks | 20 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Kryt spínače kolébkového, s potiskem, s čirým průzorem (pro řazení 3S); b. bílá | ks | 7 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
POLE POPISOVÉ
Pole popisové, se symbolem zvonku; b. se symbolem zvonku | ks | 7 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
SPÍNAČ AUTOMATICKÝ
Spínač automatický, s rovinným snímáním pohybu 180°, relé; b. bílá | ks | 10 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
RÁMEČEK
Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; b. bílá | ks | 178 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodorovný; b. bílá | ks | 55 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Rámeček pro elektroinstalační přístroje, trojnásobný vodorovný; b. bílá | ks | 29 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Rámeček pro elektroinstalační přístroje, čtyřnásobný vodorovný; b. bílá | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Rámeček pro elektroinstalační přístroje, pětinásobný vodorovný; b. bílá | ks | 21 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKA NN
Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; b. bílá | ks | 254 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKA NN, S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM
Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím, optická signalizace poruchy; b. bílá | ks | 16 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
PŘÍSTROJ ZÁSUVKY ANTÉNNÍ
Přístroj zásuvky anténní - televizní, rozhlasové a satelitní, koncové | ks | 7 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
KRYT ZÁSUVKY ANTÉNNÍ
Kryt zásuvky anténní univerzální, s třetím vylamovacím otvorem; b. bílá | ks | 7 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
MASKA NOSNÁ DO ŠIKMÉHO KRYTU
Maska nosná s 2 otvory pro 2 zásuvky Modular-Jack (keystone); b. černá | ks | 7 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKA KOMUNIKAČNÍ (DATOVÁ) KEYSTONE NONAME
Přístroj zásuvky datové (noname), Modular Jack RJ 45-8 Cat. 5e; b. černá | ks | 11 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
KRYT ZÁSUVKY KOMUNIKAČNÍ (DATOVÉ) PRO NOSNOU MASKU
Kryt zásuvky komunikační, s kovovým upevňovacím třmenem, s popisovým polem; b. bílá | ks | 7 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ, IP 44, IP 67
Zásuvka průmyslová, nástěnná montáž; řazení 3P+N+PE; b. IP 44, 16 A | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
ZVONEK BYTOVÝ
Dvojtónový s dozvukem-plast | ks | 7 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Systémy domovních telefonů (4+N vodičů)
Pro 3 účastníky, polovina domu, včetně tlačítkového tabla, napájecího zdroje, domácích telefonů a el. zámku | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Pro 4 účastníky, polovina domu, včetně tlačítkového tabla, napájecího zdroje, domácích telefonů a el. zámku | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
POHYBOVÉ ČIDLO, IP 55, PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ
Čidlo pohybu, 180°, spínání LED, min. dosah 8m | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
POHYBOVÉ ČIDLO DO PODHLEDU
PIR pohybové čidlo do podhledu, 230V pro LED | ks | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Detektor kouře bytový
Kombinovaný (optickokouřový+teplotní) detektor požáru | ks | 7 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
VENTILÁTOR
Pouze montáž - dodávka VZT | ks | 9 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
ČASOVÝ SPÍNAČ
Časový spínač pod vypínač, CS3-4 | ks | 9 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
KOPLETNÍ SESTAVA PRO PŘÍJEM TV Z POZEMNÍHO VYSÍLÁNÍ PRO 7 ÚČASTNÍKŮ, VČETNĚ ANTÉNNÍHO STOŽÁRU
Soubor | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
INTERIÉROVÁ SVÍTIDLA DIFUZOROVÁ
Svítidla zářivkové - kolárka
A - Zářivkové svítidlo 2x36W/IP65 s EP, do kolárky | ks | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Svítidla žárovkové
B - Svítidlo dle výběru investora do koupelny a na WC, stínítko skleněné s matovým povrchem, LED žárovka | ks | 14 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
C - Svítidlo dle výběru investora na chodby a schodiště, nástěnné i stropní, stínítko s matovým povrchem, LED žárovka | ks | 13 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
D - Svítidlo dle výběru investora nad vstupy domů, se zvýšeným krytím IP65, LED žárovka | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Nouzová svítidla
11W.1NM/IP65 1h svítivosti | ks | 10 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
LED ŽÁROVKA
LED žárovka E27, 12W, 950lm | ks | 29 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
EKOLAMP
Ekologický poplatek za svítidla | ks | 70 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Ekologický poplatek za světelné zdroje | ks | 70 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
BLESKOSVOD
ZINKOVANÉ PROVEDENÍ
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ
Drát 10/13 PVC drát ø 10/13mm PVC(0,695kg/m)-drát Fe/Zn v PVC plášti, pevně | m | 38 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
NEREZOVÉ PROVEDENÍ
DRÁT
Drát 8 AlMgSi T/4 drát ø 8mm AlMgSi T/4 (0,135kg/m) měkký, pevně | m | 194 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ
Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně | m | 135 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
PODPĚRA VEDENÍ
PV 1p-55 do zdiva, L 55mm, plastová | ks | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
PV 23 na plechovou střechu | ks | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
PV 23b na plechovou střechu | ks | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁKY
OU 1,7 ochranný úhelník, L 1700mm | ks | 6 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
DUS držák ochranného úhelníku na stěnu, L 60mm | ks | 12 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ
SUA N univerzální s jednou příložkou nerez | ks | 65 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
SZc N zkušební nerez | ks | 6 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
SK N křížová nerez | ks | 32 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
SOc N na okapové žlaby nerez | ks | 6 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
ST N na okapové svody nerez, D80-120 | ks | 8 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
SR 2b N svorka páska-páska nerez | ks | 18 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
SR 3b N svorka páska-drát nerez | ks | 36 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
ODDÁLENÝ HROMOSVOD
DOHT držák oddáleného hromosvodu na trubku - dle anténního stožáru | ks | 8 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
ITV 68 izolační tyč pro vodič 680mm | ks | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
ITJ 68 izolační tyč pro jímací tyč 680mm | ks | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
DEHN
Vodič HVI-Light | m | 60 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Střešní držák vedení s příložkou opatřenou výřezem, pro vodiče HVI-light a HVI. pro upevnění na kovové střechy se stojatým falcem. | ks | 150 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Připojovací prvek slouží k ukončení vodiče na jiné části vnější ochrany před bleskem nebo uzemňovací soustavu. Obsahuje teplem smrštitelnou izolační bužírku. | ks | 12 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Držák vedení s umělohmotnou podložkou pro montáž na stěnu, s příložkou se dvěma šrouby (není určen pro montáž v oblasti koncovky) | ks | 60 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Držák vedení pro vodič HVI - pro montáž na stěnu, pro montáž v oblasti koncovky. | ks | 12 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Měření zemních odporů, zemniče
prvního nebo samostatného | ks | 6 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Montáž uzemňovacího vedení-doplňků
pouzdra pro průchod stěnou | m | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
asfaltová zálivka, páska, sprej | m | 10 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Gumoasfalt SA 12 | kg | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
MONTÁŽNÍ PRÁCE
Štítek pro označení svodu | ks | 6 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Tvarování mont.dílu | ks | 40 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
HOP (hlavní ochranná přípojnice)
ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - SVORKOVNICE
EPS 2 EKVIPOTENCIÁLNÍ SVORKOVNICE | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU
KO 125 E KRABICE ODBOČNÁ | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Montáž uzemňovacího vedení-doplňků
montáž EPS 2 | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
ZEMNÍCÍ SVORKA
ZSA16 | ks | 60 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Cu pás.ZS16 20x500x0,5mm | ks | 30 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
LEPIDLA, CHEMICKÉ KOTVY A POD.
CHEMICKÉ KOTVENÍ
Chemické kotvení vinkraft CH-VSF-300C - letní, 300ml | ks | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
LEPIDLA
Lepidlo na bázi polymerů s vysokou pevností v tahu a vysokou konečnou přídržností v tahu (až 50kg/cm2),odelné UV záření, nepůsobící korozivně na kovy - Mamut Glue total | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU
CIHELNEM DO PRUMERU 60mm
Stena do 150mm | ks | 40 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Stena do 300mm | ks | 30 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Stena do 450mm | ks | 15 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
VYBOURANI OTVORU V BETONU DO PRUMERU 60mm
Stena do 450mm | ks | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU
CIHELNEM DO PLOCHY 9 dm2
Stena do 300mm | ks | 40 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
VYSEKANI KAPES VE ZDIVU
CIHELNEM PRO KRABICE
50x50x50 mm | ks | 187 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
100x100x50 mm | ks | 22 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
150x150x100 mm | ks | 28 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
VYSEKANI RYH VE ZDIVU
CIHELNEM - HLOUBKA 30mm
Sire 30 mm | m | 420 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Sire 70 mm | m | 140 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Sire 100 mm | m | 80 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
VYSEKANI RYH VE ZDIVU
CIHELNEM - HLOUBKA 50mm
Sire 70 mm | m | 120 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Sire 150 mm | m | 40 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
VYSEKANI RYH V PODHLEDU STROPU
Z TVARNIC - HLOUBKA 50mm
Sire 70 mm | m | 220 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
VYSEKANI RYH V BETONOVE DLAZBE
HLOUBKA 50mm
Sire 70 mm | m | 20 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Sire 100 mm | m | 38 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
ZAZDĚNÍ OTVORŮ
Přizdění nových rozváděčů do stávajících otvorů, do tl.15cm | m2 | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
HRUBA VYPLN RYH MALTOU
Jakekoliv sire | m2 | 40 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
OMITKA RYH VE STENACH MALTOU, HLADKÁ
Sire do 150 mm | m2 | 40 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
MONTÁŽ ŽB PŘEKLADŮ
Montáž ŽB překladů do 105cm dodatečně do rýh, překlad železobetonový RZP 89/14/14 V | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
LESENI LEHKE PRACOVNI O VYSCE
LESENOVE PODLAHY
Do 1.2 m | ks | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Do 1.9 m | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Demontaz stavajiciho zarizeni | hod | 80 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Repase demontovaneho zarizeni | hod | 8 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Napojeni na stavajici zarizeni | hod | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Priprava ke komplexni zkousce | hod | 8 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Zkusebni provoz | hod | 6 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Zauceni obsluhy | hod | 10 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Zabezpeceni pracoviste | hod | 20 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Montaz | hod | 160 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
KOORDINACE POSTUPU PRACI
S ostatnimi profesemi | hod | 16 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
Revizni technik | hod | 40 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Spoluprace s reviz.technikem | hod | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
Podružný materiál |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | Bytový dům č.p. 382, Červená kolonie na ulici Okružní v Bohumíně
Projekt | D.1.4.3 - Silnoproudá a slaboproudá elektrotechnika
Investor | Město Bohumín, Masarykova 158, 735 81 Bohumín
Z. č.
A. č.
Smlouva
Vypracoval | Zdeněk Pohl
Kontroloval
Datum | 6.8.2019
Zpracovatel
CÚ | Rozpočet byl zpracován v cenové soustavě URS
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 0
2. sazba DPH % | 0
Procento PM % | 5