# Protokol o předání dokladů potřebných pro provozování vodního díla

- stavební povolení č.j. …………………, ze dne ………………, s nabytím právní moci, vydal …………………… – originál/kopie (doloží objednatel – město)

- kolaudační rozhodnutí/souhlas č.j. ………………….., ze dne …………………., s nabytím právní moci, vydal ………………………… – originál/kopie (doloží objednatel – město)

- projektová dokumentace opravená dle skutečného provedení stavby v jednom/ve dvou vyhotoveních

- zaměření stavby v tištěné a digitální formě

- doklad o převzetí stavby mezi zhotovitelem a investorem stavby

- schválený kanalizační řád, provozní řád – pokud je požadováno ve stavebním povolení

- doklady o provedených zkouškách vodotěsnosti kanalizace dle EN 1610, ČSN 756114, doklady o provedených prohlídkách kanalizačního potrubí televizní kamerou – písemné protokoly + obrazový nosič CD

- smlouva o dílo se zhotovitelem předmětného zařízení

- technická specifikace kanalizační stoky a kanalizační šachty

- pověření provozovatele na zajišťování odstraňování závad v záruční době díla u jejího zhotovitele ((doloží objednatel – město)

- seznam vlastníků nemovitostí napojených na předmětné zařízení kanalizační přípojkou s uvedením jména a adresy majitele připojené nemovitosti, včetně uvedení adresy či jiné identifikace připojené nemovitosti  – podepsán statutárním zástupcem ((doloží objednatel – město)