# Protokol o předání dokladů potřebných pro provozování vodního díla – vodovodu (bez ČS a ATS)

- územní rozhodnutí s razítkem nabytím právní moci – kopie (doloží objednatel – město)

- stavební povolení s razítkem nabytím právní moci – kopie (doloží objednatel – město)

- projektová dokumentace opravená dle skutečného provedení stavby v jednom vyhotovení – originál

- zaměření stavby v tištěné a digitální formě

- protokol o směrovém vytýčení vodiče

- smlouva o dílo se zhotovitelem předmětného zařízení

- pověření provozovatele na zajišťování odstraňování závad v záruční době díla u jejího zhotovitele – (formulář přiložen v příloze - vyplní zhotovitel, doloží objednatel – město)

- doklad o převzetí stavby mezi zhotovitelem a investorem stavby

- technická specifikace veškerých osazených armatur (uzávěry, hydranty, napojení a uzávěry domovních přípojek, zákopové soupravy) – výrobce, dimenze a typové označení – (tabulky přiloženy v příloze – vyplní zhotovitel + doplní podpis a razítko na každém listě)

- výsledky tlakových zkoušek

- bakteriologický rozbor vody

- kolaudační rozhodnutí/souhlas (až po jeho vydání, doloží objednatel – město)