Výzva k podání nabídky

Vyzýváme Vás tímto v souladu se směrnici pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Bohumín č. 5/34 2016 a zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek k podání nabídky na provedení zakázky malého rozsahu, která není zadávána v podmínkách zákona č. 134/2016 Sb. o  zadávání veřejných zakázek, na

„Výměna řetězového nákladního výtahu 400 kg – stravovací provoz BMN, 2. etapa“

Zadavatel

Město Bohumín

Masarykova 158

735 81 Bohumín

zastoupeno na základě příkazní smlouvy zde dne 07.12.2021

Bohumínskou městskou nemocnicí, a.s.

Slezská 207, Starý Bohumín, 735 81 Bohumín

IČ:  26834022

Zastoupena: 	MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, předseda představenstva

Ing. Petra Tomanová, Ph.D., MBA, místopředseda představenstva

Igor Bruzl, člen představenstva

Kontaktní osoba zadavatele: Ing. David Otruba, vedoucí provozního úseku

Telefon: 596 096 377

E-mail: otruba@nembo.cz

www: www.nembo.cz

1. Druh zakázky, předmět a rozsah nabídky

Druh zakázky: dodávka

Klasifikace předmětu zakázky dle CPV: 42416100-6 Výtahy,

Předpokládaná hodnota zakázky:  820.000,- Kč bez DPH.

Předmět zakázky:

2. Předmět veřejné zakázky

a) Zpracování projektové dokumentace „Výměna řetězového nákladního výtahu 400 kg – stravovací provoz BMN, 2. etapa“

Předmětem plnění je zpracování výrobní a projektové dokumentace (vč. statického výpočtu), s ohledem na místo plnění a posouzení zjištěných provozních rizik, a v souladu se všemi platnými předpisy, které se vztahují na požadované dílo v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění a jeho související vyhlášky (vyhl.č. 499/2006 Sb., o dokumentaci) a technickými normami.

Součástí dodávky je projednání s dotčenými orgány státní správy včetně posudku, že navrhované stavební úpravy a provedený nový výtah nezasahuje do nosných konstrukcí stavby (nepřitíží je) a bude proveden způsobem, který nenaruší, nebo neohrozí stabilitu stavby.

Zpracovaná projektová dokumentace bude obsahovat požární zprávu, statický výpočet a kladné stanovisko HZS MSK.

b) Dodávka a montáž nového hydraulického výtahu v rámci VŘ „Výměna řetězového nákladního výtahu 400 kg – stravovací provoz BMN, 2. etapa.“

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž nového hydraulického výtahu o nosnosti min. 400 kg, rychlost 0,15 m/s, dle platných ČSN norem a ostatních norem vztahujících se k projektování a provedení předmětného díla.

Obecné podmínky

Výše uvedený výtah se nachází v objektu Stravovacího provozu Bohumínské městské nemocnice a.s., pod adresou Slezská č. p. 441, který je umístěn na pozemku parc. č.464/1, v katastrálním území Starý Bohumín. Vlastníkem tohoto objektu je město Bohumín.

Stávající výtah bude demontován vč. dveří a budou provedeny stavební úpravy nezbytné pro nové zařízení (úprava výtahových prostor, šachty a prohlubně – bourací práce, zednické, malířské, natěračské apod.).

Zpracovaná projektová dokumentace bude doplněna zprávou požární ochrany – požárně bezpečnostním řešením stavby a zároveň bude projednána s dotčenou organizací HZS, jejichž písemné stanovisko a vyjádření bude součástí předmětu plnění.

V průběhu zpracování projektové dokumentace bude se zadavatelem konzultováno a odsouhlaseno její řešení.

Zhotovitel rovněž zajistí vydání všech nezbytných povolení pro provedení díla.

Součástí projektové dokumentace

- technická zpráva;

- příloha technické zprávy - bezpečnost provozu výtahu;

-  výkresová část - stávající stav, řezy šachtou, svislé řezy;

- dokumentace elektroinstalace

- statický výpočet únosnosti prohlubně, posouzení zatížení nosných konstrukcí;

- zpráva požární ochrany požárně bezpečnostním řešením stavby;

- stanovisko dotčeného orgánu státní správy na úseku požární ochrany;

- osvědčení o autorizaci projektanta;

- živnostenský list k projektové činnosti a v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky;

- plán kontrolních prohlídek;

- doklad o splnění požadavků a stanovisek dotčených orgánů v PD;

- doklad o ověření shody;

- řešení zařízení staveniště.

2. Podmínky provedení díla

- Při návrhu maximálně využít prostor plochy šachty pro zvýšení nosnostia ložné plochy výtahu

- Minimální požadovaná nosnost 400 kg

Pohon výtahu

- Kompletní nový hydraulický výtahový pohon s rychlostí 0,15 m/s včetně hydraulického pístu a hydraulického vedení (uchazeč uvede do nabídky technické parametry hydraulického pohonu – rychlost, příkon, proudy, požadavek a jištění přívodu a výrobce hydraulického pohonu)

- Nová lana a závěsné prostředky klece

- Posouzení únosnosti podlahy v prohlubni, případně její vyztužení

- Nové prostupy pro hydraulické vedení a elektroinstalaci mezi nástupištěm a výtahovou šachtou,

- Odstranění původní technologie řetězového výtahu, včetně likvidace odpadu

- Oprava omítek a líčení nástupiště

Elektroinstalace

- Nový mikroprocesorový výtahový rozvaděč včetně nouzového zdroje pro osvětlení, ovládání nouzové jízdy, řízení nesmí být blokováno pro jiné servisní organizace

- Uzamykatelný hlavní vypínač výtahu s jištěním, zásuvkou, vypínači osvětlení šachty a klece dle ČSN,

- Nová kompletní elektrická instalace šachty, poziční systém s koncovými vypínači, STOP ovladač prohlubně a kabiny, ploché vlečné kabely

- V případě nezbytnosti s ohledem na nabízenou technologii bude zhotovitelem rovněž proveden nový přívod elektrické energie

- Nové ovladače ve stanicích se směrovými šipkami a prosvětlením v provedení

- Displej pro kontrolu polohy klece, signalizace přetížení, nouzové světlo

- Zvýšení intenzity osvětlení před rozvaděčem a hydraulickým pohonem dle požadavku ČSN

- Instalace osvětlení šachty, zásuvka a vypínač osvětlení šachty v prohlubni

Šachetní dveře

- Nové ruční dvou-panelové šachetní dveře o min. šířce 1 200 mm, povrchová úprava komaxit RAL v šedém odstínu, oprava a nátěr čelní stěny šachty, přechodové lišty mezi šachetními dveřmi a stěnami šachty

Kabina

- Nový rám klece včetně zachycovačů, samomazačů vodítek, vážícího zařízení, prahové desky a bezpečnostní světelné závory

- Nová neprůchozí kabina, o min. rozměrech š. 1 300 mm x h. 1 100 mm, včetně el. instalace v provedení komaxit RAL dle výběru zadavatele, vybavená okapovými nerezovými plechy a předepsanou výbavu na střeše, LED osvětlení, podlahová krytina Altro dle výběru zadavatele

Omezovač rychlosti

- Omezovač rychlosti a koncové vypínače

Vodítka

- Nová zámkovaná kabinová vodítka včetně nových konzol, která je možné v případě potřeby seřizovat ve třech osách

- Nové lapače oleje na setřený olej pod vodítky protiváhy a kabiny

Prohlubeň

- Nárazníky klece na ocelových podstavcích

- Žebřík pro bezpečný přístup do prohlubně

Šachta

- Úprava výtahové šachty pro nový výtah včetně statického posudku a výpočtu zatížení, ochrana rohů plechovými profily v barvě šachetních dveří, nátěry a líčení nástupiště šachetních dveří

Dokumentace

- Kompletní strojní a elektro dokumentace, požárně bezpečnostní řešení, statické posudky (posouzení únosnosti podlahy prohlubně, provedení případného vyztužení), certifikáty, prohlášení o shodě, revize, montážní zkoušky, knihy výtahu, provozních a odborných prohlídek

Provedené práce

- Demontážní a montážní strojní a elektro práce

- Stavební práce

- prohlubeň – vybourání nebo odstranění stávajících nárazníků, oleji vzdorný nátěr podlahy

- strojovna – průrazy a drážky pro elektroinstalaci, opravy podlah, začištění

- šachta – opravy omítek, včetně líčení v místě oprav

- nástupiště – oprava nástupišť po instalaci nových šachetních dveří, včetně líčení

- průběžný úklid při provádění díla a po veškerých pracích, průběžný odvoz odpadu atd.

- V ceně budou zahrnuty náklady na odvoz suti, úklid po provedených pracích, dopravu a příp. pronájem prostor včetně spotřeby vody a energie (případné náklady za pronájem skladovacích prostor, spotřebu studené, případně teplé vody, elektrickou energii, budou zhotoviteli účtovány samostatnou fakturou po ukončení veškerých prací)

Servis

- Součástí ceny zakázky je servis - pravidelná preventivní údržba, odborné prohlídky a zkoušky dle ČSN a pronájem SIM karty po dobu záruční lhůty, tj. 60 měsíců

Zhotovitel rovněž uvede

- Dobu nástupu na opravu výtahu

Ostatní podmínky provedení díla

- Garance ceny min. do 12/2022

- V případě požadavku zadavatele termín realizace do 02.09.2022

- Minimálně 3 referenční zakázky v období posledních 3 let, každá v minimální hodnotě 500.000 Kč bez DPH

- Při práci musí být dodržovány bezpečnostní předpisy a nařízení, zejména NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, vyhl. č. 309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zásady bezpečnosti a ochrany zdraví ČSN 67 2003.

- Dílo bude splňovat veškeré předpisy, normy a technické standardy.

- Práce musí být zabezpečeny a prováděny tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti nebo zdraví osob, zejména zaměstnanců BMN, a,s., a všech osob, vykonávajících stavební práce a související jiné činnosti a nedošlo k poškození majetku.

- Veškeré výluky el. energie, způsobené stavební činností, musí být minimalizovány na co nejkratší dobu a budou předem oznámeny zadavateli.

- Všechny použité komponenty v rozsahu předmětu nabídky budou nové a v I. jakosti a jejich provedení nebude bránit vykonávání pravidelného servisu jinými odbornými servisními organizacemi oprávněnými provádět servisní služby. Pro provedení stavby budou použity jen takové výrobky a materiály, které zaručují při běžné údržbě požadované vlastnosti po celou dobu předpokládané existence stavby.

Přejímací řízení

K přejímacímu řízení díla bude předloženo:

- kompletní dokumentace skutečného provedení výtahu ve 3 vyhotoveních (se seznamem) opatřená podpisy zhotovitelem a projektantem stavby vč. statického posouzení únosnosti podlahy prohlubně, strojní a elektro dokumentace, dispozičního výkresu, technické zprávy, výpočtů, předepsaných zkoušek, certifikátů-atestů, prohlášení o shodě, pasportů a knihy výtahu, provozních a odborných prohlídek, mazací plán výtahů, návodů na montáž, obsluhu a údržbu, pokynů, záručních listů;

- doklady o provedených zkouškách a revizích bez vad, ujištění o prohlášení o shodě použitého materiálu a výrobků, technické listy, atesty, zápisy o kontrole zakrývaných prací v průběhu prací - předáno formou písemného protokolu s očíslováním jednotlivých dokumentů;

- zpráva o revizi elektrického zařízení podle platných elektrotechnických předpisů pro přívod výtahu ve 3 vyhotoveních;

- protokol posouzení shody vč. zprávy o revizi elektrického zařízení - vlastní elektroinstalace výtahu ve 3 vyhotoveních;

- ES prohlášení o shodě dle zák. č.22/1997 Sb. v platném znění ve 3 vyhotoveních;

- prohlášení dodavatele o souladu výtahu s PD a stanovisky dotčených orgánů a organizací ve dvou vyhotoveních (HZS);

- originál stavební deníky;

- doklad o likvidaci demontovaného zařízení a odpadů, vzniklých stavební činností dle zákona 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění a í vyhl. č.  8/2021 Sb.;

- zápis o odevzdání a převzetí díla;

- ostatní doklady, osvědčující jakost provedených prací, které si zadavatel vyžádá;

3. Lhůta plnění

Zahájení přípravných prací na díle				předpoklad - květen 2022

Termín dokončení projektové dokumentace		max. do 5 týdnů od podpisu smlouvy

Termín předání staveniště a zahájení prací 		ihned po vydání příslušných povolení

Termín celkového dokončení a předání 		max. do 4 týdnů po předání staveniště

4. Prohlídka místa plnění

Další doplňující údaje budou uchazečům poskytnuty Ing. Davidem Otrubou tel. 596 096 377, mob. 732 173 171.

Uchazeč je povinen se před podáním nabídky podrobně seznámit se všemi zadávacími podmínkami, včetně prohlídky místa stavby, sděleními ve výzvě, upozornit na jejich případné nedostatky nebo chyby a vyjasnit si ještě před podáním nabídky případné nejasnosti. Součástí nabídky budou i požadavky uchazeče na zadavatele. Na dodatečné požadavky ze strany zhotovitele nebude brán zřetel.

Zadavatel umožňuje po předchozí telefonické domluvě všem uchazečům a zájemcům prohlídku místa budoucího plnění ve dnech 25. 04. 2022 – 06.05.2022 od 08:00 do 10:00 hodin.

5. Obsah a forma nabídky

Předložená nabídka musí podána v českém jazyce a obsahovat:

- vyplněný krycí list – nabídková cena uvedená v krycím listě musí obsahovat celkovou cenu

- jméno zodpovědné pracovníka pro případné další jednání včetně uvedení telefonního

a mailového spojení

- přesnou technickou specifikaci nabízeného výtahu

- seznam 3 referenčních akcí obdobného charakteru za posledních 3 roky každá v minimální hodnotě 500.000 Kč bez DPH

- osvědčení o základní způsobilosti - čestné prohlášení

- osvědčení o profesní způsobilosti

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje

- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky – předložení živnostenských oprávnění s předmětem podnikání: Projektová činnost, Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení.

- v případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle každý dodavatel samostatně

- záruční dobu, která je pevně stanovena na 60 měsíců (vykonávání servisu jinou oprávněnou servisní firmou nesmí vést ke ztrátě nebo úpravě záruky)

- záruka na zařízení, na něž výrobci těchto zařízení vystavují samostatný záruční list musí být v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však 24 měsíců

- jednostranně potvrzený návrh smlouvy (je součástí zadávací dokumentace).

6. Požadavky na zpracování cenové nabídky

Celková nabídková cena bude stanovena a uvedena ve smlouvě o dílo v české měně v členění na cenu celkem bez DPH, výši DPH a cenu celkem včetně DPH. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k realizaci předmětu veřejné zakázky, tj. cena za projektovou dokumentaci pro získání povolení a realizaci stavby, cena za nový výtah, montáž a stavební práce, včetně nákladů souvisejících (poplatky, vedlejší náklady např. na zařízení staveniště, předpokládaná rizika spojená s umístěním stavby, provozem apod.) a cena za veškerý servis po dobu 60 měsíců.

Uchazeč je tedy povinen zahrnout do ceny veškeré předpokládané náklady na komplexní realizaci díla včetně dokladů k přejímacímu řízení.

Uchazeč je povinen předem se seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu nabídky.

7. Místo a lhůta pro podání nabídky

Nabídky prosíme podat elektronicky prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK, který je implementován na profilu zadavatele https://bohumin.ezak.cz/profile_display_4.html –

a to do 09.05.2022 do 8°° hodin.

Nabídky předložené po uplynutí soutěžní lhůty nebudou přijaty.

Otevírání elektronických obálek s nabídkami prostřednictvím elektronického systému E-ZAK proběhne bezodkladně po ukončení lhůty pro podání nabídek. Výsledek otevírání obálek bude zveřejněn v systému E-ZAK.

8. Hodnocení

Ve výběrovém řízení budou jednotlivé nabídky hodnoceny podle následujících kritérií

•	Cena díla 80 %

•	Doba realizace 10 %

•	Záruční doba 10 %

Vybraní uchazeči, jejichž nabídky se umístí na prvém až třetím místě, budou svými nabídkami vázáni do doby uzavření smlouvy o dílo.

Zadavatel stanovuje délku zadávací lhůty na 60 kalendářních dní a počíná běžet první den následující po dni skončení lhůty pro podání nabídek.

Ukončením výběrového řízení a oznámením výsledků soutěže nevznikne automaticky smluvní vztah. Zadavatel si vyhrazuje právo dále jednat o náplni smlouvy o dílo, vyjma ceny a termínu splnění dodávky, které budou závazné podle nabídky.

9. Platební podmínky

Zálohy nebudou poskytovány.

Faktura bude zhotovitelem vystavena nejpozději do 5-ti dnů po dokončení a protokolárním předání a převzetí díla a objednatelem odsouhlasena nejpozději do 5-ti dnů od jejího doručení.

Z konečné faktury bude objednatelem pozastavena finanční částka ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH, pokud se v zápisu o předání a převzetí díla vyskytnou vady nebo nedodělky. Tato pozastávka bude uvolněna po odstranění všech uvedených vad a nedodělků.

Splatnost faktury-daňového dokladu je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.

Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v této měně.

Celková cena za dílo je stanovena ve smyslu nabídky zhotovitele, jako maximálně přípustná po celou dobu realizace předmětu smlouvy.

10. Jiné podmínky

Zadavatel je oprávněn soutěž kdykoliv zrušit, nebo nevybrat žádného uchazeče.

Odvolat nebo zrušit veřejnou zakázku je zadavatel oprávněn kdykoliv v průběhu, před zahájením nebo ukončením výběrového řízení.

Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu výběrového řízení veřejnou zakázku změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky výběrového řízení a to písemně a všem účastníkům výběrového řízení shodně.  Dále si vyhrazuje právo uzavřít smlouvu o dílo pouze na část předmětu plnění.

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.

Náklady spojené se zpracováním nabídky zadavatel nehradí.

Přílohy

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky

Příloha č. 2 - Návrh Smlouvy o dílo

Příloha č. 3 - Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

V Bohumíně 12.04.2022

MUDr. Svatopluk Němeček, MBA				Ing. Petra Tomanová, Ph.D., MBA

předseda představenstva					místopředseda představenstva